水泵工段安全操作规程

1.未经公司有关部门和车间有关领导的同意，

2.每位员工上班前应穿戴好劳保用品，否则不准进入生产岗位。

3.班前、班中不准喝酒，岗位上不准会客，严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，认真执行操作堆积杜绝违章作业。

4.因工作或检修需要，需进行危险作业或动火作业时，必须先办理危险作业证和动火作业证，并按照两证的要求采取相应的安全措施，比批准后方可进行作业。

5.因工作或检修需要，需进入储水池里面作业，应作为危险作业看待，作业时应有2 人以上在场。

6.各设备接地线必须良好，转动设备启动前应放好防护罩，严禁在未进行盘车和无安全罩的情况下开泵，不准用湿布擦抹电机，严禁水滴入电机内。

7.严禁用水布及湿布放在轴承上作为冷却轴承用。

8.机械在运转过程中禁止修理，严禁用抹布和棉丝擦拭转动设备及电机通风口。

9.各备用设备必须随时处于良好运行状态，有故障及时汇报、排除。

10.严禁急剧开、关阀门，阀门不应关得太紧，平时要注意阀门的保养。

11.电气设备发生故障必须找电工修理，非电工人员禁止拆修电气设备。

12.严禁在蒸汽管道和暖气包上烤晒衣服和放置物品，以免引起火灾。

13.消防器材应配置齐全完好，并定期检查按期更换，做到人人会用，不得挪作它用。

14.上下楼梯要注意安全，冬季要及时排除积雪和积水，以免滑倒摔伤。

15.排水沟和管道要加盖，特别是储水池口必须加盖，以防人员掉入受伤。

16.出现下列情况之一，必须紧急停车：

(1)电机及泵发现异常响声时;

(2)水泵的阀门管道有破裂大量漏水时;

(3)泵房进水危及电机安全运行时;

(4)电机的温升大于80 度时，应查明原因。