安全评价师考试-防火防爆试题

一、选择题
　　1、在库房重地如见到以下的标记，表示什么？（ ）
　　A.小心着火　B.禁止带火种　C.当心火灾
　　2、火灾使人致命的最主要原因是？（ ）
　　A.被人践踏　B.窒息　C.烧伤
　　3、使用二氧化碳灭火器时，人应站在？（ ）
　　A.上风位B.下风位C.无一定位置
　　4、可燃气体、蒸气和粉尘与空气（或助燃气体）的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇到足以起爆的火源才能发生爆炸。这个可爆炸的浓度范围，叫做该爆炸物的（ ）。
　　A.爆炸极限B.爆炸浓度极限C.爆炸上限
　　5、建筑物起火后几分钟内是灭火的最好时间？（ ）
　　A.5-7分钟B.8——10分钟C.15分钟
　　6、l211灭火器的重量如下降一——，就要灌装充气。（ ）
　　A.五分之一B.500克C.十分之一
　　7、使用水剂灭火器时，应射向火源哪个位置才能有效将火扑灭？（ ）
　　A.火源底部B.火源中间C.火源顶部
　　8、下列哪种灭火器最适合扑灭由钠或镁金属造成的火灾？（ ）
　　A.二氧化碳B.泡剂C.特别成份粉剂灭火器
　　9、下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾？（ ）
　　A.二氧化碳灭火器B.干粉剂灭火剂C.泡沫灭火器
　　10、如果因电器引起火灾，在许可的情况下，你必须首先？（ ）
　　A.找寻适合的灭火器扑救B.将有开关的电源关掉C.大声呼叫
　　11、我国《消防法》在何时实行？，全国消防宣传日是哪一天？（ ）
　　A.1999年9月1日11月9日
　　B.1999年9月1口9月9日
　　C.1998年9月1日11月9日
　　12、爆炸现象的最主要特征足什么？（ ）
　　A.温度升高B.压力急剧升高C.周围介质振动
　　13、下列哪一种气体是属于易燃气体？（ ）
　　A.二氧化碳B.乙炔C.氧气
　　14、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的？（ ）
　　A.设法把气瓶拉出扔掉B.用水喷洒该气瓶C.接近气瓶，试图把瓶上的气门关掉
　　l5、下列哪种容器适合盛装易燃液体？（ ）
　　A.玻璃容器B.瓷器C.具有防腐功能的金属容器
　　二、填空题
　　l、能够产牛爆炸的最低浓度称为（ ），最高浓度为（ ）
　　2、在灭火器型号中灭火剂的代号：（ ）代表泡沫灭火剂；F代表（ ）灭火剂；T代表（ ）灭火剂；Y代表（ ）灭火剂。
　　3、火灾按着火可燃物类别，一般分为五类：（ ）火灾；（ ）火灾；（ ）火灾；（ ）；和金属火灾。
　　4、扑救火灾一般有三种方法：（ ）；将可燃物与火隔离；（ ）；将可燃物与空气隔离；（ ）；降低燃烧物的温度。
　　5、电气灭火用“1211"或（ ）灭火器、（ ）灭火器效果好，因为这三种灭火器的灭火药剂性能好，不会发生触电伤人事故。
　　6、雷击时有几十到（ ）安培强大电流通过雷通道，并迅速转化成（ ），温度可达（ ）摄氏度，一般的可燃物碰到它就会迅速着火。
　　7、爆炸温度极限与爆炸浓度极限一样。也有上限和下限。其下限即（ ）温度，等于爆炸浓度（ ）的蒸气浓度；爆炸温度上限，即液体在该温度下蒸发出爆炸浓度的蒸气浓度。
　　8、某些爆炸事故抢救过程中可能发生二次、再次的连锁爆炸，进人爆炸事故现场要抢救，要弄清爆炸物的（ ），选择有利地形，并配备应有的（ ）进行，就可以减少（ ）引起的扩大性伤亡。
　　9、在企业生产环境中，做好防火工作的主要措施有：建立（ ）；加强（ ）；加强防火检查，消除不安全因素；认真落（ ）；配备好（ ）。
　　l0、班后防火“五不走”的内容是：（ ）不走；（ ）不走；（ ）不走；（ ）不走；发现险情不报告不处理好不走。
　　11、电话报火警时要讲清楚起火单位、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。
　　12、火灾致人死亡的主要原因有：（ ）；（ ）、（ ）；烧伤致死；吸入热气。
　　13、防止火灾的基本方法和手段是：有效地管理好（ ），控制火源，避免（ ）、（ ）、三者间的相互作用。

l4、火灾蔓延的三种方式是：（ ）、（ ）、（ ）。
　　15、最小点火能指的足能引起爆炸件混合物燃烧爆炸时所需的（ ）。最小点火能数值（ ），说明该物质愈易被引燃。
　　l6、爆炸的破坏形式有：（ ）、（ ）和（ ）三种。
　　17、工业防火防爆的根本措施是：在生产中尽量不用和减少（ ），用（ ）或（ ）代替（ ）。
　　l8、扑火火灾后要对火场进行全面细致的（ ），消除余火和（ ），排除险情和（ ），防止（ ）。
　　19、爆炸可分为三类：（ ）、（ ）和原子爆炸。
　　20、夜间装卸易燃易爆物品时，不准使用（ ）灯具，应该使用（ ）灯具。
　　三、判断题
　　l、火灾通常指违背人们的意志，在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。（ ）
　　2、粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。（ ）
　　3、火灾发生后，如果逃生之路已被切断，应退回室内、关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。（ ）