设备保全处仓库防火紧急预案

1.目的

为加强仓库油库、织袋的安全管理，当油库、织袋库发生火灾或爆炸时，能迅速做出应急反应，将环境危害和损失影响减少到最小程度。

2.应急救援适用范围

柴油库、织袋库

3.组织结构

组  长：***

成  员：*** *** *** *** *** *** ***

领导小组下设办公室，办公室设在公司仓库。

班长：***

成员：*** *** *** ***

4分工及职责.

4.1设备保全处仓库基本情况：

设备保全处仓库现有员工5人，仓库班长1人，白班主值人员1人，库房面积5座，分别为电气备件库、机械备件库、耐火材料库、柴油库、织袋库。

设备保全处仓库据公司确定危险源是：油库油罐爆炸和织袋库失火两个。油库分为润滑油库、柴油库，白班各有一名保管员和一名运行人员值班，柴油库有油罐1个，总容量为8吨。耐火材料库装有设备润滑油。库房内均设有干粉灭火器，装设有各防爆装置，库房保持通风流畅，油品发放由保管员负责，安全有保安部值班人员负责。

4.2领导小组负责对突发事故的组织、指挥和领导。小组成员会同公司其他部室安全及技术人员负责现场情况的汇报及抢险措施的拟定。

4.3油库、织袋库的保管员要严格按照岗位工作标准和程序工作，并负责潜在的事故预防和发生紧急情况的报警，事故发生后的紧急操作，关掉电源，消防工具准备充分，即可投入抢险一线。。

4.3仓库主办（班长）负责仓库的安全管理与监督，要定期对各危险源进行检查，发现问题要及时加以整改，力争把事故隐患消灭在萌芽状态，确保仓库安全万无一失。

5.程序

5.1按照报警、组织抢救和事故处理的程序进行。

6.内容与要求

6.1预防措施

6.1.1油库预防措施

6.1.1.1油罐车卸油时不准车不熄火不加油，严禁从油罐车上直接向车辆或容器中加油。

6.1.1.2保管员严禁直接向车辆中加油，必须按指定地点和方式进行，

6.1.1.3进入油库库区严禁使用通讯工具。

6.1.1.4油库材料的收、发、管，要严格按安全、保卫部门的有关规定执行。

6.1.2织袋库预防措施

6.1.2.1织袋库必须符合安全要求，搞好“防火、防盗、防鼠”四防工作。定期清扫库内外垃圾，保持良好通风、卫生。

6.1.2.2不同厂家的供货必须分库分壁槽存放，并加设隔离设施。标号相同的货品必须按品种、规格分别存放，做到存放整齐，包装完好，封绳完好无缺，防止乱掺，要先进先出。

6.1.2.3在库货品必须做到帐、物完全相符，帐目清楚，手续健全，所有表格、台帐、票据、记录无涂改，无差错，保存要完整。

6.1.2.4严格控制安全容量，遇有特殊情况需要超储时，必须制定安全措施，经安监、保卫部门批准方可适量超储。

6.1.2.5待报废或退货物品，必须单独记帐和分别保管，严禁混淆，并按规定及时做好返退工作。

6.1.2.6库内不得存放无关物品，库内使用的照明灯必须加防爆套，库房干湿度必须符合要求，要经常调整风门，库内最高温度不准超过35度。

6.1.2.7严格遵守工作人员的工作制度，工作精力要集中、严肃、认真、细致，对安全工作要切实做到“预防为主”，万无一失。

6.2应急救援响应

6.2.1油库应急救援预防措施

6.2.1.1油库岗位值班人员，必须严格按照作业指导书操作，避免事故的发生。若发生事故，在没有查清原因，没有采取措施前，必须立即切断电源。及时利用消防器材进行灭火。

6.2.1.2立即拨打火警电话119，通知消防人员救火。

6.2.1.3通知本单位值班负责人现场紧急救援，同时把情况汇报生产品质处。

6.2.1.4设备保全处要大力协助消防队及相关部门，做好现场灭火及抢救工作，将危害和影响减少到最低限度。

6.2.1.5灾情解除，设备保全处应积极配合有关部门进行事故分析，查找原因，制定纠正和预防措施，避免类似事故的再次发生。

6.2.2织袋库应急救援相应及预防措施

6.2.2.1织袋库值班人员，必须严格按照作业指导书操作，避免事故的发生。若发生事故，在没有查清原因，没有采取措施前，必须立即切断电源。

6.2.2.2立即拨打火警电话119，通知消防人员救火。

6.2.2.3通知本单位值班负责人现场紧急救援，同时把情况汇报生产品质处。

6.2.2.4设备保全处要大力协助消防队及相关部门，做好现场灭火及抢救工作，将危害和影响减少到最低限度。

6.2.2.5灾情解除，设备保全处积极配合有关部门进行事故分析，查找原因，制定纠正和预防措施，避免事故的再次发生。