污水处理厂消防安全应急预案

一、目的

为保证水厂在发生紧急火灾事故时，能正确、及时、有效做出应急准备和响应措施以减少人员伤亡和可能伴随的环境影响，特制定此预案。

二、适用范围

适用于在厂区内发生气体中毒事故的应急准备与响应。

三、应急组织机构

(一)水厂成立消防安全应急领导小组

组 长：

成 员：

(二)消防安全应急领导小组成员联系电话：

序号 姓名 联系电话 序号 姓名 联系电话

(三)应急领导小组下设七个工作组：

1、外联工作组

组 长 成 员：办公室人员

2、人员疏散工作组：

组 长： 成 员：生产部人员

3、火灾扑救工作组

组 长： 成 员：生产部人员

4、后勤保障工作组

组 长： 成 员：办公室人员

5、物资抢救工作组

组 长： 成 员：生产部人员

6、日常监督检查工作组及医疗小组

组 长： 成 员：

(四)防火防汛应急小组的任务和职责

1、消防安全应急领导小组

(1)执行集团及上级职能部门消防安全的有关指示，下发命令，做好救灾现场的指挥和协调，采取各种应急措施。

(2)负责指挥各工作组按各自的职责进行救灾、统一协调自救和外救工作，把发生火灾的损失降到最低程度。

(3)按规定程序对发生险灾的原因和处理结果向上级领导机关进行报告，对责任人做出处理意见。

(4)负责厂消防安全工作的日常监督落实情况，检查责任落实情况。

2、防火防汛安全应急领导小组的义务：

(1)坚守工作岗位。

(2)熟悉人身意外伤害抢救流程。

(3)熟悉内、外应急联系电话号码，并定期检验。

(4)熟悉各生产车间和抢救路线。

(5)熟悉本地医疗机构抢救路线。

(6)根据人员伤害情况确定抢救方案和是否转院治疗。

3、外联工作组

(1)负责上报水厂发生火灾事故的受灾情况、人员受困情况、人员解救情况等。

(2)负责对外联系救援组织，增加援助力量。

(3)熟悉内、外应急联系电话号码，并定期检验。

4、人员疏散工作组

(1)接到救险通知，立即赶到出险地点，组织遇险人员有秩序向安全地点撤离。

(2)在疏散过程中，认真做好思想和稳定工作。同时做好员工保护工作，防止人员伤亡，当把所有员工疏散到安全地点时，记录人员名单。人员撤离后认真清理现场，防止遗漏人员。

(3)接到火险通知后，即赴外围疏通车辆。

(4)保证有充足的空间供人员疏散及救护、灭火车辆及挑头。

5、火灾扑救工作组

(1)针对火情，相应采取灭火器材进行扑救。

(2)本着先控制后灭火的战术，防止火灾蔓延及时采取有效措施。

(3)接到火险通知后，立即组织有关人员组占领火场区内的消防栓，装上水枪打开水带直扑现场。先控制火势蔓延，并集中灭火。

6、后勤保障工作组：

(1)维护好火灾现场秩序。

(2)划好警戒线，严禁闲杂人员进入。

(3)保护好现场严禁坏人乘火打劫。

7、物资抢救工作组

(1)按照先易燃易爆的原则抢运厂内物资。

(2)先抢运离火源近的物资。

(3)物资抢运到安全地点后派专人看护，防止丢失。

8、日常监督检查组：

(1)每周进行一次检查。

(2)做好检查记录，发生事故隐患及时通报，进行整改。

四、工作程序

(一)建立健全防灾救灾制度

针对我厂的实际情况，制定并出台《防火责任制度》、《消防设备设施器材配备管理制度》、《动火审批制度》等防灾救灾制度。

(二)建立日常的监督检查机制

1、储备救灾物质：配备灭火工具和完好保质的消防器材;

2、每天下班前要有专人巡视各重点部位的电源、液化气、仓库是否按要求人走电断，关闭的要求。

3、对全体员工定期进行消防器材灭火救灾知识培训。

4、建立各种易燃易爆物质出入库及存放手续和许可证。

5、配备并保管好办公楼、工段及各重要场所钥匙。

(三)确定重点防范部位：

1、综合楼预防重点部位有财务、档案、化验室、仓库、中央控制室。

2、各工段预防重点部位有

(1)粗格栅及提升泵房：各配电操作间;

(2)砂水分离间：配电操作箱;

(3)生化池:配电操作箱;

(4)细格栅及旋流沉砂池：配电操作箱;

(5)污泥脱水间有设备操作间：配电箱;低压配电室：配电柜、自控电源、电源柜及配电操作柜;

(6)变电所有：低压室、高压室、变压器室等。

五、应急响应

(一)报告程序

1、厂消防防汛安全应急处理领导小组接到灾险的报告后，向厂各应急工作小组下达集合命令。

2、各组接到救险命令后，迅速进入现场立即开展工作，并随时向应急处理领导小组报告情况。

3、厂应急领导小组在规定的时限内，向集团及有关部门报告。

(二)报告内容

1、报告分速报和处理结果两种。

2、速报内容主要包括：发生险灾的类型、发生时间、地点、财产损失、人员受害的情况及拟采取的应急措施等。

3、处理结果报告要说明处理险灾实际采取的措施、过程和结果，最终财产损失、人员受害、处理后的遗留问题等详细情况。

(三)时限要求

水厂应急领导小组成员和各工作组成员在火灾发生后，要在最短时间内赶赴现场，进行抢险工作。未在厂的人员要在30分钟内到达厂。

速报要在火灾发生2小时以内完成。在火灾处理完毕后，要立即上报火灾事故结果报告。

六、救灾应急处理演练

厂应急处理领导小组制定厂消防应急处理演习计划，组织各工段的人员、各应急工作组针对本厂易发生火灾事故的重点部位，每年不定期进行演练。通过演练切实增强各方面实际抢险救灾的能力。

1、由应急指挥厂负责每年组织一次应急人员进行现场急救模拟演习。

2、由应急指挥厂负责至少每年组织一次现场急救培训，确保一定比例的生产人员学会紧急救护法，如：会正确解脱电源、会心肺复苏、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤等现场基本应急技能。