液氨泄露事故应急救援预案

1. 总则

1.1　编制目的

为提高应对和处置突发性安全事故的能力，及时、有序、科学、有效地组织应急救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保证企业安全，维护社会稳定。本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，根据公司实际，制订本安全事故应急预案。

1.2　适用范围

本预案适用于本公司内生产过程中突发液氨泄漏的安全事故处理。

2. 基本情况

2.1企业概况

公司人员分布以及工艺流程:

我厂现有职工700余人，设有一个综合办公室，现有文员近50人，二个生产车间，现有生产工员约650余人。

本公司是以加工南美对虾类为主的小型食品加工生产企业。厂内化学事故灾害性最大的危险源是液氨贮备槽。液氨是制冷系统用于生产过程中控制温度的主要制冷剂，具有剧毒、易爆等特性具有易燃易爆和有毒、有腐蚀性、污染及生产过程连续性强的特点。

2.2危险目标分布

根据本厂生产、使用、贮存化学危险品的品种、数量、危险程度以及可能引起化学事故的恶劣后果，确定以下为应急救援危险目标：

1#目标：氨机房制冷液氨贮备槽　2× 5 M3、1× 3.5 M3

存在液氨泄流事故危险

2#目标：氨机房制冷液氨贮备槽　2× 5 M3、1× 3.5 M3

存在液氨泄流事故危险

3组织机构

3.1人员组成

事故应急处理由公司企业负责人、值班负责人、工务课当班负责人和工务课当班员工及值班保安人员组成。

3.2主要职责

3.2.1企业负责人

(1) 指挥事故应急处理，确定在场员工每人担负的营救、抢修、维持秩序、后勤服务等工作职责。

(2) 组织营救受害人员，转移、撤离、疏散可能受到事故危害的人员和重要财产。

(3) 划定事故现场的警戒范围，防止事故危害扩大。

(4) 必要时，向110报警或者向有关部门请求应急救援，并协助有关部门应急救援工作。

(5) 决定其它重大应急救援事项。

3.2.2值班负责人

(1) 协助企业负责人工作。

(2) 企业负责人不在时，代行企业负责人职责。

3.2.3工务课当班负责人

(1) 事故发生后，迅速查明原因，营救受害人员、采取控制事故扩大的可处理的措施进行快速妥善处理，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

(2)迅速向值班负责人或企业负责人报告。

(2) 接受企业负责人指令。

3.2.4工务课当班员工

(1) 事故发生后，营救受害人员、控制事故，处理可处理的事项。

(2) 迅速向当班负责人、值班负责人或企业负责人报告。

(3) 服从分配、积极负责、不得逃避。

4事故报警

企业内任何人一旦掌握安全事故征兆或发生安全事故的情况，应迅速向上一级或最高负责人报告;必要时，企业负责人需向110报警，并应通过电话等形式向当地政府、安监、公安、质监、环保等有关部门报告。

安全事故发生后，必须在第一时间上报事件的基本情况。

报告内容：

1、 发生事故的企业名称、联系人和联系电话;

2、 发生事故的地点和时间(年、月、日、时、分);

3、 发生事故的简要经过、伤亡人数以及涉及范围;

4、 发生事故的设备名称、类别、性质、原因的初步判断;

5、 事故抢救处理的情况和采取的措施;

6、 需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜。

5应急处置

5.1自行处置

5.1.1根据发生事故的具体情况，当班员工、当班负责人、企业负责人按照制定的不同事故处理方案组织开展自救，防止事故蔓延，消除事故，并及时报告和报警。

5.1.2因抢救人员、控制事故、消除事故、恢复生产而需要移动现场物件的，应当作好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.2救助处置

难以控制和消除的事故，由外部单位、政府部门赶到并组织开展处理时，企业负责人及员工应积极配合;报告事故发生情况、自行处置情况、目前情况等。

6保障措施

6.1通讯保障

当班员工、当班负责人、值班负责人、企业负责人和单位应配备必要的通讯设备，并确保通讯设备完好和联络通畅。当联系电话号码发生变更时，应互相通报。公示报警电话和应报告部门名称。

6.2器材保障

配备必要救治人员及防毒、堵漏、灭火等消灭事故或控制事故扩大的用品和器材。

6.3知识保障

接受和自行经常性地进行安全培训教育，提高安全意识。

定期进行事故应急演练，提高人员救治和事故处置能力。