电力企业综合应急预案编制导则

前    言
        为指导和规范电力企业做好电力应急预案编制工作，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《电力监管条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等有关文件制定本导则。
        本导则是国家电力监管委员会组织编写的电力应急预案编制和演练规范系列文件的组成部分。各电力企业应按照本导则及相关文件要求，规范编制电力综合应急预案。
        本导则的附录A为资料性附录，对电力应急预案的编制格式做出了要求和说明。
        本导则由国家电力监管委员会提出并负责解释。
       
        1 适用范围
        本导则规定了电力企业编制综合应急预案的内容和要素等基本要求。
        本导则适用于在中华人民共和国境内从事电力规划设计、生产运行、检修试验以及电力建设等业务的电力企业。各电力企业可结合本单位的组织结构、管理模式、生产规模、风险种类、应急能力等特点对综合应急预案框架结构等要素进行适当调整。
        2 规范性引用文件
        下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。引用文件如有修订或更新，使用本导则的各方应研究使用这些文件的最新版本。
        《国家突发公共事件总体应急预案》(国发[2005]11号)
        《国务院办公厅关于印发<国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南>的函》（国办函[2004]33号）
        《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002-2006）
        3 术语和定义
        3.1 突发事件
        是指突然发生，造成或者可能造成电力企业人员伤亡、电力设备损坏、电网大面积停电、环境破坏等危及企业安全稳定或造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的紧急事件。
        3.2 应急预案
        是指针对可能发生的各类突发事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。
        3.3 危险源
        是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏、社会危害或这些情况组合的根源或状态。
        3.4 风险
        是指某一特定突发事件发生的可能性和后果的组合。
        3.5 预警
        是指为了高效地预防和应对突发事件，对突发事件征兆进行监测、识别、分析与评估，预测突发事件发生的时间、空间和强度，并依据预测结果在一定范围内发布相应警报，提出相应应急建议的行动。
        3.6  突发事件分级
        是指根据突发事件的严重程度和影响范围所确定的事件等级。
        3.7 应急响应分级
        是指根据突发事件的等级和事发单位的应急处置能力所确定的应急响应等级。
        4 综合应急预案的编制要求
        电力企业应结合自身安全生产和应急管理工作实际情况编制一个综合应急预案。
        综合应急预案的内容应满足以下基本要求：
        （1）符合与应急相关的法律、法规和技术标准的要求；
        （2）与事故风险分析和应急能力相适应；
        （3）职责分工明确、责任落实到位；
        （4）与相关企业和政府部门的应急预案有机衔接。
        5 综合应急预案的主要内容
        5.1 总则
        5.1.1  编制目的
        明确综合应急预案编制的目的和作用。
        5.1.2  编制依据
        明确综合应急预案编制的主要依据。应主要包括国家相关法律法规；国务院有关部委制定的管理规定和指导意见；行业管理标准和规章；地方政府有关部门或上级单位制定的规定、标准、规程和应急预案等。
        5.1.3  适用范围
        明确综合应急预案的适用对象和适用条件。
        5.1.4  工作原则
        明确本单位应急处置工作的指导原则和总体思路，内容应简明扼要、明确具体。
        5.1.5  预案体系
        明确本单位的应急预案体系构成情况。一般应由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。应在附件中列出本单位应急预案体系框架图和各级各类应急预案名称目录。
        5.2  风险分析
        5.2.1 单位概况
        明确本单位与应急处置工作相关的基本情况。一般应包括单位地址、从业人数、隶属关系、生产规模、主设备型号等。
        5.2.2 危险源与风险分析
        针对本单位的实际情况对存在或潜在的危险源或风险进行辨识和评价，包括对地理位置、气象及地质条件、设备状况、生产特点以及可能突发的事件种类、后果等内容进行分析、评估和归类，确定危险目标。

5.2.3 突发事件分级
        明确本单位对突发事件的分级原则和标准。分级标准应符合国家有关规定和标准要求。
        5.3 组织机构及职责
        5.3.1 应急组织体系
        明确本单位的应急组织体系构成，包括应急指挥机构和应急日常管理机构等，应以结构图的形式表示。
        5.3.2  应急组织机构的职责
        明确本单位应急指挥机构、应急日常管理机构以及相关部门的应急工作职责。应急指挥机构可以根据应急工作需要设置相应的应急工作小组，并明确各小组的工作任务和职责。
        5.4  预防与预警
        5.4.1  危险源监控
        明确本单位对危险源监控的方式方法。
        5.4.2  预警行动
        明确本单位发布预警信息的条件、对象、程序和相应的预防措施。
        5.4.3 信息报告与处置
        明确本单位发生突发事件后信息报告与处置工作的基本要求。包括本单位24小时应急值守电话、单位内部应急信息报告和处置程序以及向政府有关部门、电力监管机构和相关单位进行突发事件信息报告的方式、内容、时限、职能部门等。
        5.5 应急响应
        5.5.1 应急响应分级
        根据突发事件分级标准，结合本单位控制事态和应急处置能力确定响应分级原则和标准。
        5.5.2  响应程序
        针对不同级别的响应，分别明确启动条件、应急指挥、应急处置和现场救援、应急资源调配、扩大应急等应急响应程序的总体要求。
        5.5.3  应急结束
        明确应急结束的条件和相关事项。应急结束的条件一般应满足以下要求：突发事件得以控制，导致次生、衍生事故隐患消除，环境符合有关标准，并经应急指挥部批准。应急结束后的相关事项应包括需要向有关单位和部门上报的突发事件情况报告以及应急工作总结报告等。
        5.6  信息发布
        明确应急处置期间相关信息的发布原则、发布时限、发布部门和发布程序等。
        5.7  后期处置
        明确应急结束后，突发事件后果影响消除、生产秩序恢复、污染物处理、善后理赔、应急能力评估、对应急预案的评价和改进等方面的后期处置工作要求。
        5.8  应急保障
        明确本单位应急队伍、应急经费、应急物资装备、通信与信息等方面的应急资源和保障措施。
        5.9  培训和演练
        5.9.1 培训
        明确对本单位人员开展应急培训的计划、方式和周期要求。如果预案涉及到社区和居民，应做好宣传教育和告知等工作。
        5.9.2 演练
        明确本单位应急演练的频度、范围和主要内容。
        5.10 奖惩
        明确应急处置工作中奖励和惩罚的条件和内容。
        5.11 附则
        明确综合应急预案所涉及的术语定义以及对预案的备案、修订、解释和实施等要求。
        5.12 附件
        综合应急预案包含的主要附件（不限于）如下：
        （1）应急预案体系框架图和应急预案目录；
        （2）应急组织体系和相关人员联系方式；
        （3）应急工作需要联系的政府部门、电力监管机构等相关单位的联系方式；
        （4）关键的路线、标识和图纸，如电网主网架接线图、发电厂总平面布置图等；
        （5）应急信息报告和应急处置流程图；
        （6）与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备忘录。
        
        附 录 A
        （资料性附录）
        应急预案的编制格式和要求
       
        A.1封面
        应急预案的封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、单位名称、应急预案名称、编制单位（部门）名称、颁布日期、修订日期等内容。
        A.2批准页
        应急预案的批准页为批准该预案发布的文件或签字。
        A.4目次
        应急预案应设置目次，目次中所列的内容及次序如下：
        --批准页；
        --一级标题的编号、标题名称；
        --二级标题的编号、标题名称；
        --附件，用序号表明其顺序。
        A.5印刷与装订
        应急预案采用A4版面印刷，活页装订。