工地防火、防爆、防气体中毒应急预案

1、应急准备和响应组织准备

1.1目的

为了保护本企业从业人员在经营活动总的身体健康和生命安全，保证本企业在出现生产安全事故时，能够及时进行应急救援，从而最大限度地降低生产安全事故给本企业员工所造成的损失，成立公司生产安全事故救援小组。

1.2适用范围

适用于所在公司内部实行生产经营活动的部门及个人

1.3责任

本企业建立生产安全事故应急救援指挥机构;

负责人及部门 职务 工作职责 备注

总经理 主持全面工作

安全科长 应急救援协调指挥工作

设备科长 参与应急救援实施工作

财务部长 安全生产及救援资金保障

生产经营部长 全面负责应急救援实施工作

1.4应急救援小组

负责人 工作职责 备注

项目经理(王培钦) 主持现场现场全面工作

技术负责人(李庆红) 负责组织应急救援协调工作

安全员(张振海) 负责应急救援实施工作

质检员、施工员等(张清波、张清和等) 参与应急救援实施工作

1.5应急培训

生产安全事故应急救援组织成员经培训，掌握并且具备现场救援救护的基本技能施工现场生产安全应急救援小组必须配备相应的应急器材和设备，小组每年进行1-2次的应急救援演习和对应急救援器材设备的日常维修、保养，从而保证应急救援时正常运转。

1.6应急救援程序

公司及工地建立安全值班制度，设值班电话并保证24小时轮流值班。如发生安全事故应立即上报，具体上报程序如下：

现场第一发现人---现场值班人员---现场应急救援小组组长---公司值班人员---公司生产安全事故应急救援小组---向上级部门报告

生产安全事故发生后，应急救援组织立即启动如下：

现场发现人：向值班人员报告

现场值班人员：控制事态保护现场组织抢救、疏导人员

现场应急小组组长：组织人员进行现场急救，组织车辆保证道路畅通，送往最近医院。

公司值班人员：了解事故及伤亡情况

公司生产应急救援小组：了解事故及伤亡各简况及采取措施，成立生产安全事故临时指挥小组，进行善后处理事故调查，预防事故发生措施的落实，并上报上级部门。

1.7应急救援小组职责

(1)组织检查各施工现场及其他生产部门的安全隐患，落实各项安全生产责任制，贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。

(2)进行教育培训，使小组成员掌握应急救援的基本常识，同时具备安全生产管理相应的素质水平，小组成员定期对员工进行安全生产教育，提高职工安全生产技能和安全素质。

(3)制定生产安全应急救援方案，制定安全技术措施并组织实施，确定企业和现场安全防范和应急救援重点，有针对性的进行检查、验收、监控和危险预测。

2、施工现场的应急处理和设施管理

2.1应急电话

2.1.1应急电话的安装要求

应立即安装电话，无条件安装电话的工地应配置移动电话。电话可安装于办公室、值班室、警卫室。在室外附近贴119电话提示标志，以便现场人员都了解，在应急时能快捷地找到电话拨打报警求救。电话一般应放在室内临现场通道的窗扇附近，电话机旁应张贴紧急急用查询电话和工地主要负责人和上级单位联络电话，以便在节假日、夜间等情况下使用，房间无人上锁，有紧急情况无法开锁时，可击碎玻璃，便可以向有关部门、单位、人员拨打电话报警求救。

2.1.2应急电话的正确使用

为合理安排施工，事先拨打气象专用电话，了解气候情况拨打电话121，掌握近期和中长期气候，以便采用针对性措施组织施工，既有利生产又有利于工程质量和安全。工伤事故现场重病抢救应拨打120救护电话，请医疗单位急救、火警、火灾事故应拨打119火警电话请消防急救。发生抢劫、偷盗、斗殴等情况应拨打报警电话110，向公安部门报警。煤气管道设备急修，自来水报修、供电报修，以及向上级单位汇报情况争取支持，都可以通过应急电话达到方便快捷的目的。在施工过程中通讯的畅通，以及正确利用好电话通讯工具，可以为现场事故应急处理发挥很大作用。

2.1.3电话报救须知

火警：119 医疗急救：120 匪警：110

拨打电话应尽量说清楚以下几件事：

(1)说明伤情(病情、火情、案情)和已采取什么措施，以便让救护人员事先做好急救准备。

(2)讲清楚伤者(事故)发生在什么地方，什么路几号、靠近什么路口、附近有什么特征。

(3)说明报救者单位、姓名(或事故地)的电话或传呼机或传呼电话号码以便救护车(消防车、警车)找不到所报的地方时，随时通过电话联系。基本打完电话后，应间接报人员还有什么问题不清楚，如无问题才能挂断电话。通完电话后，应派人在现场外等候接应救护车，同时把救护车进工地现场的路上障碍及时予以清除，以利救护车到达后，能及时进行抢救。

2.2急救箱

2.2.1急救箱的配备

急救箱的配备应以简单和适用为原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。

(1)器械敷料类

消毒注射器、静脉辅液器、血压计、听诊器、体温计、气管切开用具张口器及舌钳、针灸针、止血带、止血钳等

(2)药物

阿托品、硝酸甘油、西地兰、安定、乳酸纳、葡萄酸钙、维生素、安洛血、酒精、碘酒、生理盐水等

2.2.2急救箱使用注意事项

(1)有专人保管，但不要上锁。

(2)定期更换超过消毒期的敷料和过期药品，每次急救后要及时补充。

(3)放置在合适的位置，使现场人员都知道。

2.3其他应急设备和设施

由于在现场经常会出现一些不安全情况，甚至发生事故，或因采光和照明情况不好，在及时处理时就须配备应急照明，如可充电工作灯、电筒、油灯等设备。

由于现场有危险情况，在应急处理时就需要有用于危险区域隔离的警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志等。

有时为了安全逃生、救生需要，还必须配置安全带，安全绳、担架等专用应急设备设施工具。

3、潜在危险源的应急准备和响应(事故)事件

3.1火灾事故应急准备与响应与预案

发生潜在(事故)事件物质：吸烟、火种、明火作业

发生潜在(事故)事件场所：办公、生产作业、休息区域、油料存放区

发生潜在(事故)事件场所配备器材：“五五制”、灭火器材、消防水源

3.1.1组织机构及职责

(1)项目部火灾事故应急准备和相应领导小组

由项目经理任领导小组组长，技术负责人为副组长，其余项目部人员为成员。从而形成项目全面的工作管理体系，制订具体实施步骤。

(2)火灾事故应急处置领导小组负责对项目突发火灾事故的应急处理。

3.1.2培训和演练

(1)项目部安全员负责主持，组织相关人员每年进行一次火灾事故应急响应的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工，协调配合完成演练。演练结果后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价，必要时对应急响应的要求进行调整或更新、演练、评价和更新的记录应予以保持。

(2)施工管理部负责相关人员每年进行一次培训。

3.1.3应急物资的准备、维护、保养

(1)加强对各种消防器材消防设施的日常管理，机关要配备、配全灭火器。消防栓确定专人负责，定期检查、测试，随时保持良好状态。

(2)保卫人员每月检查一次灭火器及消防设施。

(3)每季度进行一次消防栓检查和测试保持良好状态。

3.1.4应急响应

1、为了防止各种火灾事故的发生，各项目部的施工现场，应设置明显的安全出入口标志牌，按总人员组建义务防火小组。组长由项目经理承担，组员：生产负责人、安全员、质检员、各专业工长、技术员、值勤人员，项目经理为现场总负责人，生产负责人负责现场扑救工作，各专业各负其责。

安全员负责组织有关人员联系就近医院，将伤员外送或护理。重点防火部位：油漆仓库应设足够水源、消防车能行驶到的地方，仓库四周应有不小于3.5米的平坦空地作为消防通道。通道上禁止堆放障碍物。在施工过程中，如电线起火，应用干粉灭火器或防火砂，禁止使用水灭火，以免发生触电事故。其伤害减低到最低程度。

2、项目部火灾处理程序

发生火情，第一发现人应高声呼喊，使附近人员能听到或协助扑救，同时通知施工管理部或提他相关部门，负责拨打火警电话：119。电话描述如下内容：单位名称、所在区域、周围显著标志性建筑物，主要路线、候车路线、候车人姓名、主要特征、等候地址、火源、着火部位、火势情况和程度。随后到路口引导消防车辆。

1)发生火情后，张小荣负责断电，赵侨鑫负责水源，庄文安组织各部门人员用灭火器等进行灭火。如果是由于线路失火，必须切断电源，严禁使用水或液体灭火器灭火以防触电事故发生。

2)火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，由赵侨鑫准备部分毛巾，湿润后蒙在口、鼻上、抢救被困人员时，为其准备同样毛巾，以备应急时使用，防止有毒有害气体吸入肺中，造成窒息伤害。被烧人员救出后应立即简单的救护方法急救，如用净水冲洗一下被烧部位，将污物冲净。在用干净纱布简单包扎，同时联系急救车抢救。

3)火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，防止事故扩大，必须以最快的方式逐级上报，如实汇报，不得隐瞒。

4)写出书面报告，内容包括：

(1)发生的时间、地点、企业名称。

(2)事故发生的简要经过、伤亡人数和经济损失的初步估计。

(3)事故的原因判断。

(4)事故发生后采取的措施及控制情况。

(5)找出负责人，制定防止火灾发生的预防措施。

3.2施工中挖断水、电、通信光缆、煤气管道、爆炸

发生潜在(事故)事件、物质：盲目作业

发生潜在(事故)事件场所：生产作业区域

发生潜在(事故)事件场所配备器材：防护器材、设施

应急计划：每年一次

应急准备和响应物资：防护器材、设施

(一)、应急准备

1、组织机构及职责

(1)项目部应急准备和相应领导小组

由项目经理任领导小组组长，技术负责人为副组长，其余项目部人员为成员。从而形成项目全面的工作管理体系，制订具体实施步骤。

(2)应急处置领导小组负责对项目突发断水、电、通信光缆、煤气管道事故的应急处理。

2、培训和演练

(1)项目部安全员负责主持，组织相关人员每年进行一次按应急响应的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工，协调配合完成演练。演练结果后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价，必要时对应急响应的要求进行调整或更新、演练、评价和更新的记录应予以保持。

(2)施工管理部负责相关人员每年进行一次培训。

3、应急物资的准备、维护、保养

加强对各种防护设施的日常管理、定期检查，随时保持良好状态。

(二)、应急响应

最先发现挖断水、电、通信光缆、煤气管道的、要立即报告单位应急负责人。

应急负责人现场总指挥，即刻组织迅速封锁(事故)事件现场，将事故点20米内进行维护隔离，采取临时措施将事故的损失及影响降至最低点，并电话通报公司应急小组副组长及值班电话。

安全员立即拨打本市自来水保修中心电话，拨打本市供电急修电话，拨打本市通信光缆急修电话。电话描述清楚如下内容：单位名称、所在区域、周围显著标志性建筑物、主要路线、候车人姓名、主要特征、等候地址、挖断水、电、通信光缆、煤气管道的部位、挖断情况和程度。随后到路口引导维修车辆。

公司应急小组副组长到达事件现场后，立即组织事件调查，并将事件的初步调查通报公司应急小组组长。应急小组组长接到事件通报后，上报当地主管部门，等候处理。

3.3食物中毒、传染疾病

发生潜在(事故)事件、物质：霉质及毒素食品、病原体

发生潜在(事故)事件场所：全体施工人群

发生潜在(事故)事件场所配备器材：急救器材

应急计划：每年一次

应急准备和响应物资：急救器材

(一)、应急准备

1、组织机构及职责

(1)项目部食物中毒、传染疾病应急准备和相应领导小组

由项目经理任领导小组组长，技术负责人为副组长，其余项目部人员为成员。从而形成项目全面的工作管理体系，制订具体实施步骤。

(2)食物中毒、传染疾病应急处置领导小组负责对项目突发食物中毒、传染疾病事故的应急处理。

2、培训和演练

(1)项目部安全员负责主持，组织相关人员每年进行一次食物中毒、传染疾病应急响应的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工，协调配合完成演练。演练结果后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价，必要时对应急响应的要求进行调整或更新、演练、评价和更新的记录应予以保持。

(2)施工管理部负责相关人员每年进行一次培训。

3、应急物资的准备、维护、保养

加强对各种急救设施的日常管理、定期检查，随时保持良好状态。

(二)、应急响应

当发生了中毒、传染病事故时，第一发现人应及时大喊高呼并以最快的速度与事故应急小组联系。接到消息后，立即赶到出事地点，确认其是否为食物中毒和中毒程度并查出中毒来源或是否传染病和其他来源，安全员拨打“120”

紧急事故报警电话，电话描述清楚如下内容：单位名称、所在区域、周围显著标志性建筑物、主要路线、候车路线、候车人姓名、主要特征、等候地址、中毒、传染病情况和程度。随后到路口引导急救车辆。

公司应急小组副组长到达事件现场后，立即组织事件调查，并将事件的初步调查通报公司应急小组组长。应急小组组长接到事件通报后，上报当地主管部门，等候处理。