触电与火灾应急救援预案

一、前提

为了维护企业的财产和职工的生命安全，保障企业安全和生产经营活动的正常进行，防止各类伤亡事故及重特大伤亡事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》和新颁布实施的《建设工程安全生产管理条例》，为配合《施工现场安全生产保证体系》、《职业健康安全管理体系》以及《环境管理体系》顺利运行和发展，根据市建设局相关文件精神，结合公司安全生产文件之规定，根据实际情况，由相关人员共同参与，特制订本应急救援预案。

二、目的

坚持做到“以人为本”的原则，尽最大努力防止事故的发生。将发生伤亡事故所造成的损失减少到最低限度，减少企业不必要的经济损失，保证企业的稳定发展，提高全员防范事故的意识，增强人员处理应急与救援事件的能力，确保社会的稳定和企业的顺利发展。

三、指导思想

1、坚决树立“安全第一、预防为主、防治结合”的方针;坚决执行《建设工程安全生产管理条例》的法律法规;坚持“管生产必须同时管安全”思想;坚持安全生产“三同时”制度和安全生产责任制制度，严格执行安全生产操作规程，真正从“以人为本”的思想出发。

2、公司党政工团齐抓共管，应立足于防范为先，建立健全情报信息网络，发现隐患及可预见性事件及时上报，同时落实人员进行及时处理。

四、应急救援预案内容：

1、可能发生事故的性质、后果：

性质：一旦发生诸如触电、火灾等伤亡事故，迅速控制事态的扩大，根据具体的情况进行事故的性质分析，编制相应事故树，并对事故树进行系统分析，归纳事故类型，并写清事故发生地点、伤亡人数和经过。

后果：一旦发生事故，将会造成人员伤亡，设备设施损坏，工程进度延后，经济损失，会给企业带来严重的负面影响和社会影响。特别是群死群伤事故，将直接影响企业的发展。

2、与外部的联系：

①公安电话：110 火警电话：119 急救电话：120

②项目部应急与救援小组电话：*******

工地应急救援领导小组名单

组长***

成员：*** *** ***

*** *** *** *** ***

③公司应急与救援小组电话：

④部分人员联系电话：

项目经理：***

项目工程师：***

执行经理：***

项目副经理:***

安全员：***

⑤政府相关部门联系电话：

安全生产监察局：

3、应急指挥组织机构

组织机构：项目经理任务是了解掌握事故情况，组织现场抢救指挥;项目部副经理负责联络，任务是根据指挥部命令，及时布置现场抢救，保持与当地建设行政主管部门、劳动部门等单位的沟通，并及时通知公司和集团应急与救援小组;项目部安全员负责维持现场秩序、保护事故现场、做好当事人周围人员的问讯记录，并保持与当地公安部门的沟通;妥善处理好善后工作，按职能归口原则负责保持和当地相关部门的沟通联系。其他相关人员负责施工现场的具体救援工作，并及时将情况上报组长及副组长。

五、事故应急措施与救援预案

(一)、触电应急与救援预案

1、触电事故发生后，事故发现第一人应立即大声呼喊，迅速报告责任人(项目经理或管理人员)。

2、迅速切断电源，立即采用绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体。

3、立即采取现场急救措施。将触电受伤人员脱离带电体后，进行心脏挤压及做人工呼吸等一系列现场急救方法。

4、立即上报公司。

5、严密保护事故现场，区域划分清楚，无关人员严禁入内，等待公安机关及公司相关部门调查处理。

(二)、火灾应急与救援预案

1、立即报警。当接到施工现场火灾信息后，指挥小组立即拨打“119”火警电话，并及时通知公司应急救援小组，以便及时扑救火灾事故。

2、组织扑救火灾。除及时报警以外，指挥小组要立即组织义务消防队员和员工进行自救，扑救火灾时要按照“先控制、后灭火;救人重于救火;先重点、后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源，接通消防水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重点物资，充分利用现场的消防设施器材进行灭火。在组织自救的基础上，迅速报火警119，等待专业消防人员的到来。

3、协助消防队灭火。在项目部应急与救援小组进行自救的情况下，当专业消防队到达火灾现场后，指挥小组要简要地向消防队负责人说明火灾情况，并全力支持消防队员灭火，要听从专业消防队的指挥，齐心协力，共同灭火。

4、现场保护。灾发生时，无关人员迅速撤离火灾危险区域。火扑救完毕后，等待对事故原因及责任人的调查处理。指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩序。同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。

(三)、突发停电事故应急与救援预案

1、当工地发生突发停电事故后应立即确认是否发生人员伤亡或机械等事故，并立即采取相应的救援措施。

2、组织现场电工对现场用电设施、设备检查确认现场停电区域及部位，切断现场所有电箱及设备总闸或开关。

3、将事故发生的情况报公司及有关政府部门。

4、组织现场电工进行抢修(如由外部原因造成停电应报告当地供电所由供电所进行抢修)。

5、抢修结束后应由电工逐级进行恢复供电。