拌和站安全防护措施

一、第一拌和站安全防护措施

针对第一拌和站有沥青拌和站和水稳拌和站的特点，结合所处地理环境、采用的施工方法、劳动组织、使用的机械、动力设备、变配电设施、以及各种安全防护设施等制定切实可行的安全施工防护措施。

1生产现场常设一名经过培训具有担任安全工作资格的专职安全员，负责制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则和条例的实施情况。

驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人照片，安全员的佩证为红色以示醒目。

2场内交通及水电设施

拌和站场内交通严格按照规划路线进行行车，不得在场地内随意停车，大型施工机械及特种车辆通过时设有专人负责指挥，要定期检查和维修施工便道，保持场地内行车通畅。

工地施工用水和饮用水在施工前对水质进行化验鉴定，并采取相应的处理和防护措施。生活用水必须符合中国卫生组织对饮用水的要求，PH值介于7.5至7.8之间。

工地内合理布置排水沟。排水沟不得妨碍工地内的交通。

3临时通讯线路

减少与既有通讯、电力等线路的交叉和干扰。

线路走向避开沟渠、陡坎、滑坡、及易受洪水冲刷等危险地区。

通讯线路与地面等建筑物的最小距离，符合国家现有规定。

4临时电力及照明安全

临时电力及照明严格按照安全规定执行和设置，不得变通。使用的电器元件必须符合标准要求，并要定期进行安全检查，及时发现和消除事故隐患，保证生产顺利进行。在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，所有电气设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构架等，均设置可靠的接地(零)保护。

5安全标志

在施工区内设置标准的安全标志，以引起员工对现场不安全因素的注意，对威胁安全与健康的物体和环境做到提前预防。以红色安全色为主，提示内容有禁止标志、停止标志、交通禁令标志、消防和危险标志。如禁止入内、禁止火种、禁止通行、禁止停留、禁止起动、禁止攀登等。各种安全标志按国家标准GB2894-82《安全标志》要求的尺寸、颜色、几何图形、图形符号及补充标志等制作。

6防火措施

建立防火责任制，将消防工作纳入施工管理计划。项目在向职工进行安全教育的同时进行防火教育。定期开展防火检查，发现火险隐患及时整改。在沥青加工区、油库等易燃、易爆区设置安全标识牌和危险源点警示牌，在附近醒目位置配备消防灭火器材。针对现场防火要求，对用火作业区、材料堆放区、仓库区及临时生活办公区、废品集中站等区域进行了明确划分，施工便道做到平整、畅通，满足消防通车要求。

6.1沥青拌合站防火：在燃烧炉、操作室等地方设置灭火器、消防沙、铁锹等应急物品。操作室悬挂 “禁止抽烟”警示牌，禁止吸烟。

6.2改性沥青加工区防火：改性剂等易燃物品存放仓库，仓库单独建立，并设有防护网，悬挂“非工作人员禁止进入”和“严禁烟火”标志，操作室禁止抽烟。

6.3沥青储罐防火：在燃油炉、柴油罐处挂有“严禁烟火”、“高温危险”等标志，并设有灭火器、消防沙、铁锹等应急物品。沥青储罐四周严禁存放易燃易爆物品，并挂有“禁止吸烟”标志。

6.4水稳拌和站防火：操作室严禁抽烟，在操作室外设有灭火器等应急物品。

7、防雷措施

在沥青拌和站主楼等高度超过周围建筑物高度的设备设避雷装置，并经测试合格方能使用。防止雷击引发火灾和触电事故。

二、第二拌和站安全防护措施

针对第二拌和站为水稳拌和站的特点，结合水稳施工工艺、使用的机械、动力设备、变配电设施、以及各种安全防护设施等制定切实可行的安全施工防护措施。

1、生产现场

生产现场常设一名经过培训具有担任安全工作资格的专职安全员，负责制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则和条例的实施情况。

驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人照片，安全员的佩证为红色以示醒目。

2、场内交通及水电设施

拌和站场内交通严格按照规划路线进行行车，不得在场地内随意停车，大型施工机械及特种车辆通过时设有专人负责指挥，要定期检查和维修施工便道，保持场地内行车通畅。

工地施工用水和饮用水在施工前对水质进行化验鉴定，并采取相应的处理和防护措施。生活用水必须符合中国卫生组织对饮用水的要求，PH值介于7.5至7.8之间。

工地内合理布置排水沟。排水沟不得妨碍工地内的交通。

3、临时通讯线路

减少与既有通讯、电力等线路的交叉和干扰。

通讯线路与地面等建筑物的最小距离，符合国家现有规定。

4、临时电力及照明安全

临时电力及照明严格按照安全规定执行和设置，不得变通。使用的电器元件必须符合标准要求，并要定期进行安全检查，及时发现和消除事故隐患，保证生产顺利进行。在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，所有电气设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构架等，均设置可靠的接地(零)保护。

5、安全标志

在施工区内设置标准的安全标志，以引起员工对现场不安全因素的注意，对威胁安全与健康的物体和环境做到提前预防。以红色安全色为主，提示内容有禁止标志、停止标志、交通禁令标志、消防和危险标志。如禁止入内、禁止火种、禁止通行、禁止停留、禁止起动、禁止攀登等。各种安全标志按国家标准GB2894-82《安全标志》要求的尺寸、颜色、几何图形、图形符号及补充标志等制作。

6、防火防雷措施

6.1水稳拌和站防火：操作室严禁抽烟，在操作室外设有灭火器等应急物品。

6.2水稳拌和站防雷：在水稳拌和站最高处一水泥罐上方设避雷针，并用钢筋连接接地。