某煤矿消防安全应急预案

为确保全体员工的生命财产安全和银星二号煤矿工作的顺利开展，防范消防安全事故的发生，力保消防安全事故发生时损失减少，危害降低，能快速、高效、合理有序地处置消防事故，根据上级有关部门文件与会议精神和相关法律法规，结合我矿的实际情况，制定本预案。

一、消防安全工作领导组织机构

组 长：**

副组长：***

成 员：****

二、消防安全工作成员的责任分工

组长负责定时召开消防安全工作领导组会议，传达上级相关文件与会议精神，部署、检查落实消防安全事宜。

副组长负责对紧急预案的演练和落实，未雨绸缪，做好准备，保证完成矿领导部署的各项任务。

成员具体负责火险发生时各施工单位、各部门突发事件的处理、报告、监控与协调，保证领导小组紧急指令的畅通和顺利落实;做好宣传、教育、检查等工作，做到防患于未然。

消防安全领导组织机构下设通讯组、灭火组、抢救组、紧急疏散组，分别具体负责通讯联络、组织救火、抢救伤员、疏散人员等工作。

(一)通讯组

组长：**

成员：***

职责：火险发生时，负责立即电话报告矿消防安全工作组和上级相关部门，以快速得到指示，视火情拨打119，广播告知全体员工，报险救灾。

(二)灭火组

组长：***

成员：****

职责：负责消防设施完善和消防用具准备，负责检查全矿各办公室、食堂、宿舍、档案室和计算机房等地的用电、用火安全;火险发生，立即参加救火救灾工作。

(三)后勤抢救组

组长：***

成员：****

职责：负责做好及时送往医院的准备工作，负责火险发生时受伤人员及救火人员伤痛的紧急处理和救护。

(四)紧急疏散组

组长：***

成员：******

职责：发生火灾时负责疏散火灾区域内所有人员。

三、灭火工作预案

1、发现火情，在场人员要立即引导室内人员进行有序疏散，并迅速利用室内的消防器材控制火情，争取消灭于火灾初级阶段。

2、如不能及时控制、扑灭火灾，在场人员要立即采取措施妥善处理(如切断电源等)，防止火势蔓延。

3、在场人员要以最快的方式向领导组成员汇报，尽快增加援助人员，协力救火。

4、领导组成员接到报告后，要立即到达火情现场，并视火情拨打“119”或**县消防中队：电话: 、**市消防中队：电话: 报警求救。

四、人员疏散及逃生预案

1、火情发生后，按照灭火预案，管理人员及各工作人员要立即通知领导组织机构，尽快增加援助人员，如发生重大火情，同时向“119”或**县消防中队：电话: 、

**市消防中队：电话:报警，并根据火情发生的位置、扩散情况及威胁的严重程度逐个区域通知人员撤离。

2、管理人员及工作人员应该正确引导撤离人员奔向疏散通道，并将正确的逃生方法互相告知，其余人员按照既定位置，统一使用灭火器灭火，并进行伤员抢救等工作。

3、所有人员必须清醒、冷静，听从指挥。

4、紧急疏散的负责同志必须接受基本灭火技术的培训，正确掌握必要的方法，切实保证逃生人员的安全撤离。特殊位置，如档案资料室、计算机绘图中心必须特殊管理与培训。 特别是火药库的防火演练作为管理重点，加强日常的检查力度，坚决制止在火药库防火区域内出现明火等问题，加强火药库用电管理工作。重点防止火药库火灾的发生。

5、做好后勤保障工作，加强运送受伤人员车辆保养工作，保证车辆的完好。

五、对消防物资、消防电源、水源、灭火器具等作出明确规定，并附图。

六、增加防火知识的培训内容，检查内容，制度建设、隐患整改等内容。