企业灭火疏散预案

为贯彻落实商务局关于加强应急管理工作的安排部署精神，进一步加强我单位安全教育和防范工作，提高全体职工应对火灾等突发事件能够自我保护和迅速有序地离开现场的能力，切实保障职工和经营业户在突发事件来临时的生命安全和集团财产免遭损失，特进行本次疏散演习活动。

一、演习目的：

演习目的：

1使全体职工进一步增强安全意识，掌握在突发事件中疏散撤离的方法和提高自救能力。

2使全体职工熟悉疏散撤离的路线，通过演练缩短疏散时间。

3检查单位《紧急疏散预案》是否科学、有效、合理。

4检查大厦在突发事件中的指挥、安保、救护、疏散是否及时迅速，准确到位。

5提高全体职工团结互助意识，增强大厦凝聚力。

二、演习时间：

演习时间：20xx年10月20日8：00

三、演习地点：

演习地点：xxxx

四、参演人员：

参演人员：xxxx全体职工

五、组织机构：

组织机构：

工作原则：安全第一，责任明确，落实细节，确保有序。

1成立应急疏散演习领导小组

组长：

副组长：

成员：

2演习指挥组

总指挥：

副总指挥：

副总指挥：

总协调：

一、此次灭火演习推演共分为四个小组

此次灭火演习推演共分为四个小组

灭火演习推演共分为四

(1)应急灭火一组()。

(2)应急灭火二组(纪忠雷(带班班长)　物业值班人员)。

(3)应急灭火三组(值班经理物业值班人员)。

(4)疏散组()。

一、灭火组(一组白班)

组长：

成员：

职责：接到监控室着火指令灭火组成员迅速冲向火灾地点，使用灭火器或水等

消防和救灾设备，将火扑灭并控制火势，将受伤人员救出。

灭火组(二组中班)

组长：

成员：(带班班长)

(物业值班人员)

职责：接到监控室着火指令，小组成员迅速冲向火灾地点，使用灭火器或水等

消防和救灾设备，将火扑灭并控制火势，将受伤人员救出。

灭火组(三组夜班)

组长：值班经理

成员：

物业值班员

疏散组

疏散组一组

组长：

成员：

职责：疏散组长分别指挥电脑市场2-4层疏散工作，按规定路线疏散。

疏散组二组

组长：

成员：

职责：负责写字间5-11层疏散工作，按规定路线疏散。

三、通讯组

成员：

职责：及时通知各灭火组投入灭火工作，通知灭火总指挥或值班经理，并拨打

119报警。

六、推演步骤：

演步骤：

1、8:00分由灭火总指挥在电脑市场四楼东头走廊燃放烟雾弹，模拟火警现场，并拉好警戒线。

2、8：05分监控室值班人员首先接到监控主机火警信号，立即报告值班保安人员，到达现场进行确认，火情确认后值班保安立即通知监控值班室，并立即实施灭火。

3、8：08分监控室启动消防控制器，立即向安全处、灭火总指挥报告，介绍所了解的大致情况(着火点、起因等情况)。同时通知灭火一组、二组成员迅速赶往火灾地点，使用灭火器或水等消防和救灾设备，将火扑灭并控制火势。

4、8：10分灭火总指挥赶赴监控室，指挥下达疏散指令，同时开启广播通知大厦商户按顺序安全撤离。

5、8：12分疏散组组长接到灭火总指挥指令，带领疏散组疏散各楼层办公人员。办公人员及经营商户按照规定线路(疏散线路附后)有序疏散撤离，疏散组。

(疏散线路附后)

人员大声指挥，指导疏散人员注意楼梯口行走安全，避免在楼梯口发生拥挤、踩踏。疏散过程中，疏散人员必须做到：降低重心、小步快走、右侧通行;不推、疏散过程中，疏散人员必须做到：降低重心、小步快走、右侧通行;

不推、疏散过程中必须做到不超、不冲，前后保持一定距离。

不超、不冲，前后保持一定距离。有人跌倒，要立即扶起，防止踩踏事故发生。

6、8：15分各楼层人员全部疏散完毕。

7、8：18分灭火一组、二组约18分钟成功将着火部位扑灭。

8、灭火总指挥讲话，总结演习过程的经验和问题，以及解决问题的对策，宣布疏散演习圆满结束。

七、准备工作

1、大厦保安部负责制定应急疏散演习活动方案并报领导审批。

2、保安部制定人员疏散路线，各部门负责人布署演习前的动员工作，要求大

厦内部办公人员服从指挥，不要慌张，做到有序疏散，疏散过程中，必须做到：

疏散过程中，必须做到：

疏散过程中降低重心、小步快走、右侧通行;不推、不超、不冲，前后保持一定距离。降低重心、小步快走、右侧通行;不推、不超、不冲，前后保持一定距离。于演习前先预演一次。

3、演练前物业部组织人员对消防设施进行检查，确保消防设备能正常使用。

4、检查、清理，保持消防通道的畅通;这是迅速、安全疏散的保证。

5、召开疏散演习预备会，明确演习时间、疏散线路、具体分工、工作职责，强调注意事项。沟通演习准备工作落实情况，解决准备工作中所出现的问题，确保疏散演习顺利进行。

xxx集团xxx大厦有限公司20xx年xx月xx日