污水泵站重大安全事故专项应急救援预案

1.泵站概况

我所目前管辖的共有3座污水泵站。虽然还没有全面运行，但每座泵站都有专人看管，安全工作同样放在首位。

1.1地理位置

1.2风况

夏季主导风向：南、东南

冬季主导风向：西北

1.3危险危害因素：

根据泵站的排水性质、设备特点，主要存在的潜在危险危害因素有：溺水、火灾、爆炸、有毒物质中毒、触电、起重、高空跌落的危险及机械伤害、起重伤害等。

沉井、集水池、平台：这三者属于和污水直接接触的地方，而且由于构造上的关系，污水内挥发出来的气体主要就是通过此处散发到大气内。集水池的深度都在10米左右，亦存在溺水的可能性。因此，这里最有可能发生气体、液体中毒事故气体爆炸事故和溺水事故。

泵站内的设备数量多，功率大，负荷重。水泵、配电柜、变压器房、行车是易出触电、机械伤害等。

泵房是安置水泵和行车的地方，一般泵房的深度都在10米左右，水泵的转速快、自重大，易出机械伤害和起重伤害。

放空集水池、进水井等井池作业存在坠落、摔伤、溺水的危险。

2.污水泵站重大生产安全事故专项应急救援系统

2.1污水泵站重大生产安全事故专项应急救援预案

2.1.1为防止和减少生产安全事故，减少事故的隐患中的人员伤亡和财产损失，根据《安全生产法》的规定,制定本预案。

2.1.2本预案所指事故，是指出泵站内部发生溺水、火灾、爆炸、有毒物质中毒、触电、起重、高空跌落的危险及机械伤害、起重伤害等的事故。

2.1.3本预案为泵站内部防止重大事故扩大和蔓延的综合性事故应急预案。

2.1.4组织机构

泵站事故应急救援小组：

组 长：

副组长：

组 员：

2.1.5职责

2.1.5.1组长职责：

1、泵站站点发生事故后，及时向事故发生站点了解事故位置、性质、事态趋势等信息。

2、及时掌握抢险救灾和生产、工作情况，并安排应急工作，启动本预案。

3、及时与各单位取得联系，并提出抢救伤员、应急救灾和恢复生产的安排意见。

4、按规定及时向区市政管理所重大事故应急处理领导小组汇报事故简况。

2.1.5.2副组长职责：

1、负责接收事故报告，通知排险、抢救、医疗、消防等专业和非专业的应急队伍，组织相关部门到达事故现场。

2、向组长汇报事故简况。

3、负责组织生产事故应急救援、实施恢复生产的组织工作，并检查督促抢修、复产工作中安全措施的落实。

4、负责事故救援中检查确认能源动力介质的停、送及设备运行状况。

5、负责组织收集有关物证，掌握当事人及受伤者情况。

6、编制污水泵站应急预案演练程序，组织实际演练工作。协助、督促相关的培训和演练。

2.1.5.3组员职责：

1、负责组织救援工作中现场治安监护，维护现场秩序。

2、负责外协医院的联系，安排伤员医疗救护。

3、负责应急救援所需一切物资，保证并满足应急救援工作需求。

4、按照综合性应急救援预案要求，配置器材和设备。

2.1.6应急救援准备

1、应急救援通讯准备。汇编事故应急体系人员及外协机构急救电话号码手册，发到人手一册;编制电话号码一览表。建立通讯的值班岗、监控和联络制度，排定重要通话序列，做好抢修等的各方面准备，确保内外联络的畅通;同时必须保证交通工具。

2、应急救援队伍准备。按照实际需要，组建了抢险救援小组、后勤保障小组。

3、应急救援装备准备。做好应急队伍应配备可满足抢险救援要求的器材、装备配备工作，并建立管理、维修和补充的制度。

4、应急救援人员技能准备。所有确定为应急救援、后勤保障等人员，定期进行培训和演练。

2.1.7应急救援行动

1、快速报告。凡发生火灾、溺水、爆炸、有毒有害气体或液体泄漏及人生伤害等事故时，现场人员或最先发现者，必须立即上报泵站负责人和泵站应急救援指挥小组。

2、按事故分类通知医疗、消防等相应的单位(包括外协)和人员，到现场进行救护伤员或排险灭灾。

2.1.8事后恢复

1、组长为事故后生产恢复或设备恢复运行的负责人。

2、当防范措施全部到位，确认检查、检测全符合后，宣布取消应急状态，进入恢复正常状态工作。

3、恢复前对员工进行专题安全教育，提高意识稳定情绪，消除事故影响因素。

2.1.9汇报事故

向上级领导汇报事故情况，统一由组长负责。

2.1.10培训与演练

1、对应急人员进行培训，并确保合格者上岗。

2、组织定期培训、演练工作。培训每半年一次，演练每年一次。

2.1.11应急救援预案完善

1、应急救援预案的完善由安全员负责，报泵站应急救援小组，并在所里备案。

2、有下列情况之一时，应完善应急救援预案：

(1)、救援预案中人员的变动;

(2)、采用了新工艺、新技术、新材料、新设备的;

(3)、演练、检测后需完善的;

(4)、实践中证实有缺陷的。

附：应急救援预案启动程序

2.2重大生产安全事故应急救援行动指南

2.2.1事故报警

事故报警

相关保障： 急救：120 火警：119 匪警：110

↓

应急救援指挥小组

←

↓

启动泵站应急救援预案

↓

开始应急救援预案

2.2.2组织机构

2.2.2.1泵站事故应急救援指挥小组

组 长：

副组长：

组 员：

2.2.2应急救援人员通讯录：

2.2.2.3应急救援队伍

(1) 抢险救援队

(2) 后勤保障队

2.2.3物资保障

(1) 抢险常备物资：1211灭火器5只、应急照明装置5只。

(2) 个人防护设备：防毒面具2个、救生衣4件、安全绳5根、安全头盔5只、绝缘手套5付、绝缘靴5双、保险带5根等。

(3) 通讯联络设备：电话、移动手机等。

(4) 现场医疗设备：急救药箱(各种急救药品)2只。

2.2.4.1有害气体中毒

进入危险区域进行工作，必须严格执行《进集游泳池、进管道和平台作业安全管理暂行办法》，在现场有监护人员，并配有防毒面具等救护设施。

(1) 若操作人员发生有害气体中毒事故，现场救护人员如确认能够保证自身安全的情况下，戴好空气呼吸器、系好安全带并在有人监护的情况下，到事故发生地点进行救援，监护人员同时拨打120急救电话。

(2) 如救援存在未知危险，不得盲目进行救援，应立即拨打120急救电话，并立即向泵站应急指挥小组汇报。

2.2.4.2火灾事故

一旦发生火灾，在场人员应迅速判断火灾性质。线路、电器设备起火首先设法切断电源。油脂类、设施、财物起火应采用相应的灭火措施。

在灭火过程中，注意防护因燃烧产生的有毒有害气体对人身的伤害。在危急时，按逃生要领迅速撤离，马上拨打119电话，并立即向泵站应急救援指挥小组汇报。

2.2.4.3机电类事故

(1) 机械伤害：人员应进行自救，如受伤情况严重，立即拨打120急救电话，并立即向泵站应急救援指挥小组汇报。

(2) 触电事故：当线路或电器设备发生故障需要检修维护时，按安全规定做好个人防护(安全防护用品的佩戴、使用绝缘操作用具)的同时，严格按《安全生产技术规程》和《生产运行操作规程》办事，严禁违规操作。操行人员万一发生意外，在场人员应保持头脑清醒、冷静，快速反应，争取时间，立即切断该系统总电源，较远或不便，应使用绝缘器具拨开接触源，使人体脱离触电部位。根据触电人的受伤情况，在实施救援的同时，马上拨打120电话，并立即向泵站应急指挥救援小组汇报。

2.2.4.3登高作业、行车操行事故

登高作业在保证使用设备安全可靠，防护措施到位的前提下进行，并有监护人员在旁协助作业。线路维修，更换照明器材等严格按照安全规程操作，不得蛮干。

行车的使用需持上岗证的专业人员操作，严格按照有关安全规定执行，小心谨慎。工作时行车下严禁站人。

万一发生人员坠落或出现其他严重情况时，应马上采取急救措施，并立即向泵站应急救援指挥小组汇报。