冬季施工防雪应急预案

一、工程概况

1.建设单位：

2.建设地点：

3.建筑工程等级：二级

4.预计使用年限：50年

5.建筑防火分类：多层住宅 建筑耐火等级：二级

6.建筑物抗震设防烈度：6度

7.建筑物结构类型：砖混结构

8.建筑规模：住宅，总户数24户

9.总建筑面积为2463.63

10.建筑基底面积：373.59㎡

11.建筑层数：地上7层

12.建筑高度：主体21m

13.设计标高：相对标±0.000等于绝对标高见总平面图

二、方针原则

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”、“保护人员安全优先，保护环境优先”的方针，贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。

三、危险源分析

现场可能发生的突发性紧急事故有:

1.机械伤害

2.触电伤害

3.坍塌事故(深基坑、高边坡挖方作业)

4.交通事故

5.临建防护

四、组织机构及职责

1.项目部成立冬季施工防雨雪应急预案领导小组。

组长：

副组长：

组员：现场总指挥人员：

外部协调人员：

现场组织人员：

抢救伤员人员：

疏导交通人员：

物资保障人员：

现场电工：

施工员：

2.成员职责

组长：(1)负责本项目部“预案”的制定修订;

(2)组建应急救援队伍，并组织实施;

(3)检查督促做好重大突发事件的预防措施和应急救援的各项准备工作;

(4)组织救援队伍实施救援行动;

(5)组织事故调查，总结应急救援工作。

副组长：协助组长做好应急救援的各项工作，组长因故不在时，代理组长职权。

组员：(1)现场组织人员负责组织小组其他成员进行抢险工作。

(2)协调人员负责对联系各相关单位，围护现场秩序。

(3)抢救人员应根据伤者情况，采取适当的急救措施，对伤员进行现场急救，并及时送往就近医院，使伤者接受进一步治疗。

(4)交通疏导人员负责指挥现场交通秩序，以使伤者能及时送往医院接受治疗。

(5)物资保障人员负责材料物资的准备，保管及维护，物资消耗后及时补充。

(6)现场电工负责施工现场用电，并在发生触电事故时负责对触电人员的解救及初步治疗。

3.小组职责

(1)爱护所有应急救援器材，保证器材的完整灵敏有效;

(2)认真学习项目部的应急救援预案，一旦发生突发事件，应能迅速准确地做出反应，在第一时间赶往事故现场，并参加预案的定期演练;

(3)在组织抢救时，应协助项目部应急救援组，做好人员的救护和疏散工作，将事故损失降到最低;

(4)事故救援后，协助有关部门调查事故原因，积极向事故调查组提供事故调查材料。

五、应急方案

1.目的

当突发事件(事故)发生时，为了将环境影响及职业健康安全方面的损失降低到最低限度，为下一步的环境整治、全面医疗救治作必要的处理和准备，特制定本应急方案

2.范围

本应急方案适用于冬季雨雪天气项目部所有在建工程发生突发事件(事故)时的应急处理。

3.职责

(1)项目部负责对本应急方案的实施。

(2)项目部负责督促检查各组对本应急方案的落实情况。

(3)各组负责对本应急方案的实施。

(4)其它部门根据部门职责分工，协助落实本应急方案。

4.程序

对雨雪天气在工作人员进场前必须进行安全宣传教育，清扫道路积雪、结冰，保持道路清洁。对以下突发性事故要采取积极的应急方案：

5.冬季雨雪天气防机械伤害应急方案

(1)加强机械设备的定期检查和维护工作，及时消除事故隐患。

(2)雪天过后及时检查机械设备，及时对机械进行积雪、冰碴清理作

业，应遵守停机断电挂警示牌制度。

(3)施工前再进行进一步检查，确保施工机械工况良好方可进行施工作业。

(4)当发生机械伤害事故后，现场作业人员应及时向公司项目部汇报，同时根据现场实际情况，现场急救人员应迅速到达对伤者进行初步救治。

(5)如出现重伤等情况，及时拨打120急救电话与医院取得联系，将伤者送至医院进行救治。

6.冬季雨雪天气防触电伤害应急预案

(1)及时听取天气预报，对事故现场的电闸箱等提前做好防雨雪的保护。雨雪天气之前必须对不使用的设备拉闸断电。

(2)雨雪过后要及时清理积雪、冰碴，检查电源、电线是否损坏漏电。如发现用电设备存在损坏，及时修复，避免发生触电伤害事故。

(3)当施工现场有人触电时,应及时通知现场电工及急救人员，必须在确保切断电源的情况下进行抢救，或使用干燥的木棒使触电者脱离电源，同时拨打120急救电话。

7.坍塌应急预案

(1)雨雪过后，及时清理基槽、方沟上方的积雪，防止积雪过多发生基槽坍塌现象。

(2)对当发现有坍塌迹象时，发现人应立即招呼其他人员及时撤离坍塌区。

(3)如发生坍塌事故，立即封闭现场，避免二次事故的发生。立即组织人员清理坍塌土方，并对土体脆弱部位加固。

(4)如发生人员伤害，应立即联系现场急救人员对受伤人员进行初步救治，并拨打120急救电话。

8.交通事故应急预案

(1)雪后发现路面有积雪、结冰现象，立即组织施工人员，清理事故道路，并对重要路口路段进行清理。保证施工道路通畅的同时，确保社会交通的安全，避免发生社会交通事故而影响工程施工。

(2)根据现场情况，主要路口路段要安排交通疏导人员，指挥交通，防止发生交通事故。

(3)雪后对设备机手要进行针对性单独交底，防止发生交通事故。

(4)一旦发生交通事故，应立即组织交通疏导人员，将交通恢复，避免影响施工及社会车辆通行。

(5)如发生人身伤害，现场急救人员应立即进行初步救治，并及时送往医院，进行进一步治疗。

9.临建防护应急预案

(1)及时听取天气预报，降雪之前，将不必要的设备收起，防止积雪负重。

(2)雪后及时清理临建设施上的积雪，防止发生坍塌事故。

(3)施工人员清理积雪期间，必须做好安全防护，避免发生人员伤害。

(4)如发生临建设施损坏，施工人员不能在进入建筑物内，且要及时清理积雪及损坏的建筑物。

六、应急预案保障措施

1.加强值班和信息沟通。在雨雪、大风、降温天气期间要实行24小时值班制度，畅通联系渠道，随时了解和掌握有关情况，随时报告。

2.物资保障。后勤保障组要负责应急物资的储备工作，做到周到细致、及时到位、保障有力。

3.技术保障。及时准确了解天气情况，及时做好防雨雪技术准备工作。

4.宣传教育。对各施工人员加强宣传教育，增强工人安全知识、自我防护意识。