压力容器应急措施和救援预案

为了公司的安全管理，保证人员和国家财产安全，确实做到“安全第一，预防为主，综合治理”，根据公司的实际情况特制定压力容器应急措施和救援预案。
    一、 领导小组：
    组  长：***
    副组长：***
    成  员：*** *** *** *** ***    
    二、 主要职责：
    负责指挥公司管辖区域内的应急措施和救援预案的演练和员工培训任务。
    三、 体实施方案：
    1、应急物品配备：
    1）每台压力容器都配备灭火器2个、消防水桶、铁锹、防水手电筒等。
    2）项目组配备灭火器8个，消防水桶、铁锹、防水手电筒、消防斧、消防泵、消防水带等防火物品。
    2、应急报告
    现场在生产过程中发生火灾时，现场操作者应立即向公司救急小组领导汇报。汇报内容包括：
    1） 设备名称及着火部位、火势情况；
    2） 着火原因及现场情况；
    3） 道路情况；
    4） 有无人员伤亡救援要求；
    3、救援行动：
    接到报警后，立即组织应急小组人员以最快的速度，最短的时间内赶到现场，指挥抢救，同时向集团公司进行汇报，请求支援。
    4、抢救步骤：
    1） 首先拉闸、断电,切断气压来源。
    2） 用现场灭火器进行补救。
    3） 压力罐着火要用水降温。
    4） 注意周围环境和火势变化，防止人员伤亡。
    四、 检查落实：
    事故后要及时查找原因，分清责任，落实处理，并举一反三，吸取教训，然后提出处理办法，真正做到“四不放过”，严防再发生类似事故。