医院压力容器、压力管道爆炸事故应急预案

为确保医院压力容器、压力管道安全、正常运转，保障临床供给。特制定本预案。
        一、应急救援的组织机构及其职责
        1、医院成立应急救援指挥领导小组和应急小分队。由医院分管院长及各科室等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。
        组  长：
        副组长：
        成  员：
        应急小分队：
         2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、等6个小组组成。
        3、应急指挥领导小组职责：负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍，组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。
        4、应急职责
        (1) 组长：负责宣布应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。
        (2) 副组长：协助组长作好应急救援的具体指挥工作，若组长不在时，由副组长全权负责应急救援工作。
        (3)消防灭火组：发生重大火灾或其它重大突发事件时，立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。
        (4)抢险抢修组：应急状态下，扑救火灾、设备维修、设备复位，制定安全措施，监督检查安全措施的落实情况。
        (5)物资供应组：负责应急状态下应急物资的供应保障，如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、消防泡沫、水泥、防护用品等。
        (6)交通运输组：负责交通车辆的保障。
        (7)安全警戒疏散组：负责布置安全警戒，保证现场井然有序;实行交通管制，保证现场道路畅通;加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行;紧急情况下的人员疏散。
        (8)医疗救护组：负责联系急诊科;组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点;组织现场抢救伤员。
        二、应急预案的启动
        当医院压力容器、压力管道发生爆炸事故时，启动本预案
        三、应急处置原则
        以抢救遇难人员为主，本着”先活着后亡者，先重伤后轻伤，先易后难”原则救险。在进入灾区时，与现场班组长配合，首先清点好人数，确定受灾区域内人数，并且对受灾人员进行心理交流辅导。
        四、事故应急处置程序
        凡发生本预案所涉及的事故（险情）之一的，单位主要领导或分管领导应在最短的时间以最快的方式向上级主管部门进行上报，并视其情况与消防队等部门联系救援，并及时做好情况的续报工作。
        安全事故（险情）发生后，当事人或在场人立即向单位主要领导或分管领导报告，并采取有效措施控制势态发展，尽力自救。单位领导接到发生事故（险情）报告后，立即命令启动本预案，根据事故的情况采取相应的应急救援措施，全力控制势态的扩大。
        五、现场应急处置措施
        1. 当事故发生时，现场人员应迅速趴下，躲入墙体背后，以躲避冲击波，并防止热水、水蒸汽等烧伤。
        2. 沿避灾通道迅速逃离危险区，待撤到安全地点后立即汇报。
        3. 现场人员应最大可能采取一切有效措施，阻止事故进一步扩大。
        4. 当接到事故单位压力容器、压力管道爆炸的汇报时，应急指挥领导小组应立即通知应急小分队成员迅速赶到事故现场，由组长统一指挥、分工进行救援。
        5. 应急指挥负责人组织人员将设备停运，并可靠的将故障点与系统隔断，恢复现场照明，打开所有安全通道，清点现场人员。
        6. 救护人员对院区内着火点进行灭火，同时对现场人员进行搜救。
        六、应急物资与装备保障
        应急物资定点存放，并由专人看管，定期更换、检查，保证应急情况发生后应急物资能够迅速到位。
        注意事项
        1、事故现场救援工作结束后，要认真做好单位的稳定工作，加强伤员的治疗，协调好伤亡人员的处置及家属的安抚工作。
        2、积极配合政府或有关部门进行事故调查工作，在事故救援及事故调查期间，单位主要负责人和与事故相关及知情人员不得离开岗位，并保证联系方式的畅通。