安全防火事故应急救援预案

一)安全防火事故应急救援预案的目的：

为了加强安全防火工作，提高本公司在生活区厨房、宿舍内用电、火过程中突发事件的应变能力，尽快控制事态，尽量减少损失，尽早恢复正常生活秩序。对本生活区潜在的安全防火事故紧急情况作出应急预备和响应，并预防和减少可能伴随产生的环境影响和烧伤事故。根据生活区及暂设的实际情况，特制定本项安全防火事故应急救援预案。

二)安全防火应急救援预案的范围：

本预案适用于本公司生产活动、产品服务、职工生活区施工、生活过程中可能发生环境和职业健康安全事故紧急情况的控制、救援活动。

三)安全防火事故应急救援预案的组织机构：

以本公司安全领导小组为主体的领导机构，企业法人代表总负责，主抓生产的副经理及项目经理部经理具体分管，负责安全防火工作，同时成立相应的紧急事件组织机构及事故处理机构。

总指挥：

副总指挥：

组员：

1、抢救组：组长：

组员：

2、通讯组：组长：

组员：

3、安全保卫组：

组长：

组员：

4、事故、事件调查组：

组长：

组员：

5、破坏组：组长：

组员：

6、运水组：组长：

组员：

四)职责：

1、公司总经理负责处理火灾突发事故、紧急事件的指挥和组织工作。

2、抢救、抢险组：负责突发事故、事件的人员抢救、救护伤员、打通障碍的工作。

3、通讯组：负责在火灾突发事件、事故中的联络和通讯工作。

4、安全保卫组：负责突发事件、事故现场安全保护、保卫工作。

5、事故、事件调查组：负责突发事件、事故的调查取证工作，对事故、事件作出处理意见，并上报主管部门，安排善后事宜。

五)工作顺序：

1、当火灾事故发生时，由发生的施工队集体宿舍值班人员立即报告公司应急预案领导机构及项目经理部等部门。

2、公司应急预案领导机构及项目经理部接到通知后，立即启动各组织机构，在最短的时间内投入应急事故的救援抢险工作。

3、发生事故的单位应急时投入抢险、抢救、关闭电路开关，疏散人员、抢救人员，防止事故扩大。

4、通讯组负责与各部门取得联系，通报事故情况，在最短时间内完成事故报告，确保救援时间。

5、抢救、抢险人员在最短时间内赶到事故现场，组织救护伤员工作与抢险工作。尽最大能力减少对环境和职工健康安全的影响，把损失控制在最少程度，在救援遇到障碍时采取得利措施，确保救援工作顺利进行，如遇特大事件、事故应及时请求有关方面支援。

6、安全保卫人员应及时赶到火灾现场做好事故现场的安全保卫保护工作，确保施工的调查取证工作。事故调查人员根据事故现场勘查情况迅速投入调查取证，要及时确保事件、事故可能带来的环境和职业健康安全事故的成果，决定处理意见。

7、事故、事件发生单位，应写出书面报告及预防改进意见一周内上报有关部门。

六)紧急事件、事故的预防和控制措施：

1、对生活区现场的环境，重要危险源的岗位是潜在的紧急事故预控重点。

2、确定重要环境因素，重要危险源岗位，明确控制要求。

3、对可能发生的潜在事故、事件的岗位人员必须要进行安全防火培训，合格后上岗。

4、对可能发生的潜在事故、事件的部位要备安全灭火用具，对厨房宿舍内柴火、电火进行定期检查，设专人监护，发现问题及时解决，预防火灾事故的发生。

5、生活区各队宿舍用电要做到人走闸关，暂设办公室按规定设置灭火器材(灭火器8个、防火桶6个、防火铣6把、防火砂箱4个、劈斧3把、二齿子6把)。

6、对不熟悉的物、料严禁尝试，严禁将易燃、易爆、有毒物品带入办公室和宿舍区。

7、严禁使用汽油及化学溶剂等洗衣服、洗刷工具等。

8、消防道路未经批准不得堵塞，不得断道或占用。

9、在施工现场及生活区动火要有专人看护，施工及生活区内动火工作完毕后要将火种灭掉。动火必须办理动火证。

10、没有消防措施、无人监护严禁动火。违反用火、用电规定给予处罚。

11、宿舍用电要做到人走闸关，防火器材、工具等不得随便挪作它用，避免发生火灾事故。

12、生活区所用电气线路必须接线正确，接地良好，应设置断路保护，临时架设的线路必须符合有关规定，避免火灾发生。

七)紧急事件、火灾事故应急设备配备：

根据生活区的特点：生活区配备急救车一辆(全顺面包车)，火灾事故发生时紧急调用，司机电话号码　　　　　　　，生活区配备救护担架和急救药箱(市总工会配置)，应对生活区现场的突发事件使用。生活区火灾突发事件需要紧急救助的，应立即与120急救中心联系救护支援。生活区如发生火灾应及时报119火警电话，并说明地点位置，以便及时得到救助，确保伤员得到及时医治。

在抢救、救助过程中抢救人员及机构设备操作人员，应严格执行安全操作规程，避免忙中生乱，抢救人员应有安全设施和防护用具，加强自我保护，保证抢救过程中的人身安全，发生火灾事故的施工队人员应立即向项目部领导报告。