安全(消防)事故应急救援预案

一、工程概况

某小区B地块写字楼工程，位于***地点。B地块写字楼建筑面积33208平方米，地上19层，地下2层，局部为人防(地下一层有夹层)，地下室层高为3.80米、4.0米。地下夹层为3.1米，标准层层高为3.8米、4.4米(一层层高为5.2米)。±0.000相当于黄海高程5.35米，室内外高差0.55米，建筑总高度为80.0米，工程质量等级为合格。

该工程由某房地产开发有限公司投资兴建，某市建设工程质量安全监督总站监督，工程总设计由**现代建筑设计(集团)有限公司，地质勘查由**市勘探设计研究院勘察，由***工程咨询有限公司全程监理，“二材二块”检测由**建工检测有限公司检测。

二、应急救援预案小组

为了满足本工程安全事故应急救援预案目标的实现，项目部成立了由项目经理为第一责任人的管理小组，具体人员如下：

组 长：王**

副组长：*** ***

组 员：*** *** *** *** *** ***

三、主要职责

1、 贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”，加强对安全生产防火安全的监督管理，保障全体员工的健康及生命安全。

2、 认真落实公司各级安全生产、消防安全责任制及一系列安全生产管理制度。

3、 依据公司安全生产文明施工三级管理网络及时传递或通报安全信息，落实安全预防措施。

4、 项目部发生伤亡事故包括员工在劳动过程中发生的人身伤害事故，急性中毒事故和机械设备事故等，项目部安全事故应急处理领导小组和工作组成人员迅速赶赴处理。

四、应急救援处理措施

在领导小组的研究探讨下确定本工程影响安全事故应急救援预案的主控项目为：高处坠落、物体打击、触电、火灾、坍塌倒塌、机具伤害、职业健康。

组长：项目经理***，负责组织本项目安全(消防)事故应急救援预案抢救工作。

副组长：*** ***，负责实施协调本项目安全事故应急救援预案抢救工作。

高处坠落：若我项目部发生高处坠落事故，项目部安全事故应急救援小组立即赶赴现场，根据事故轻重按以下几个步骤采取措施：

1、 若发现坠落者有出血或轻伤，立即包扎止血，并组织车辆送附近医院进行治疗。

2、 若发现坠落者伤势较重，立即拨打120急救中心，并将伤者用担架或模板移至通道处，便于120到后立即抬上车送往医院抢救。

3、 若发现多人受伤，根据受伤情况分级处理，送医院治疗或抢救。

4、 由***保护现场及事故上报，根据受伤情况通知伤者家属，并安排住宿等。

5、 若发现坠落者未跌到地面上，而是跌至外架悬空处等其他高处时，根据事故情况，立即请求消防部门救援。

6、 做好事故处理的后勤保障及事故的善后处理工作。

物体打击：

1、 若发现悬空作业物体打击受伤者，如轻伤出血立即进行包扎止血，并组织车辆送附近医院进行治疗。

2、 若发现悬空物体打击伤者较重骨折，立即拨打120急救中心，并将伤者用担架或模板抬至通道处，便于120到后立即抬上车送往医院抢救。

3、 若发现多人受伤，根据受伤情况分别处理，送医院治疗或抢救。

4、 由***保护现场及事故上报，根据受伤情况通知伤者家属，并安排住宿等。

5、 组织人员进行事故调查和处理善后工作。

触电：

1、 若发现有人触电，立即拉掉闸刀切断电源，避免造成多人连续触电伤亡。

2、 若触电者伤势轻微的，嘱其休息以稳定情绪。若伤势严重的，应立即拨打120急救中心，将伤者用担架或模板抬至通道处，便于120到后立即抬上车送往医院抢救。

3、 由***保护现场及事故上报，根据受伤情况通知伤者家属，并安排住宿等。

4、 组织人员进行事故调查和处理善后工作。

火灾：

1、 若现场发生火灾较轻，先用灭火器及工地内消防用水进行浇灭。

2、 若现场发生较大火灾，立即拨打火警119。发现有人员伤亡，视其伤势轻重，进行分级处理送医院治疗和抢救。

3、 由***保护现场及事故上报，根据受伤情况通知伤者家属，并安排住宿等。

4、 组织人员进行事故调查和处理善后工作。

坍塌倒塌(详见基坑围护施工方案)：

1、 本工程基坑工程极为复杂，影响安全的因素很多。若出现坍塌倒塌情况，造成人员伤亡，轻伤者立即包扎止血，并组织车辆送附近医院进行治疗。

2、 若发现坍塌倒塌情况较为严重，造成人员较大伤害，立即拨打120急救中心，并将伤者用担架或模板抬至通道处，便于120到后立即抬上车送往医院抢救。

3、 由***保护现场及事故上报，根据受伤情况通知伤者家属，并安排住宿等。

4、 组织人员进行事故调查和处理善后工作。

机具伤人：

1、 若发现伤者有出血现象，但伤势较轻伤，应立即包扎止血，并组织车辆送附近医院进行治疗。

2、 若发现伤者伤势较为严重的，立即拨打120急救中心，并将伤者用担架或模板抬至通道处，便于120到后立即抬上车送往医院抢救。

3、 由***保护现场及事故上报，根据 受伤情况通知伤者家属，并安排住宿等。

4、 组织人员进行事故调查和处理善后工作。

职业健康：

1、 若发现员工中暑(详见中暑预防方案及应急处理预案)。

2、 若出现员工食物中毒，轻者立即组织车辆送往附近医院进行治疗。

3、 若出现员工中毒较严重的，立即拨打120急救中心，并将伤者用担架抬至通道处，便于120到后立即抬上车送往医院抢救。

4、 由***保护现场，根据受伤情况通知伤者家属，并安排住宿等。

5、 食物中毒事故发生后，立即封存食品，取样送卫生防疫部门化验。如为非工地内部食品，立即报告上级有关部门和处理善后工作。