机修车间机修厂房防火应急预案

一、 目的

制定防火应急救援预案的目的是快速、有序、高效地控制火情紧急事件的发展，将事故损失减少到最低程度。

二、 适用范围

本应急救援预案适用于机修厂房各个岗位人员。

三、 机修车间防火应急救援小组成员及职责

1、机修车间防火应急救援小组主要成员：

组长：***

副组长：***  ***  ***  ***

主要成员：*** *** *** *** *** *** ***

2、主要工作职责

1)组长：***

组长职责：

负责定时召开消防安全工作组会议，传达上级相关文件与会议精神，布署、检查落实消防安全事宜;

决定突发火情事件应急救援预案的启动和终止;

负责机修间火情事件应急救援的指挥工作，进行应急救援任务的分配和人员的调度，有效利用各种应急救援物资，保证在最短的时间内完成对事故现场的应急救援行动。

副组长：*** ***

副组长职责：

负责具体成员对紧急预案的落实情况，未雨绸缪，做好准备，保证完成组长布署的各项任务;

根据事件应急处理救援预案，在火情现场指挥应急处理救援行动，力求把事件消灭在初始状态;

指挥事件现场无关人员有序疏散，撤离到安全区域;

负责现场应急救援任务分配和人员调度，并保证救援人员的安全;

把事件情况、可能造成的危害和救援事项向总指挥报告;

维持现场秩序，负责事件现场的警戒和保护;

负责事件后的现场清理工作。

主要成员：** *** ***

主要成员职责：

根据上级指示，对现场火情进行应急救援行动;

事件后对火情现场进行清理工作。

四、 机修厂房应急救援响应程序

应急救援预案启动程序

应急救援预案汇报程序

发现火灾险情后，应立即按照以上程序进行操作，如遇紧急情况，发现火情的人员可直接向矿山公司总经理汇报，并及时启动应急救援预案进行现场火灾抢救。

五、 机修厂房重点防火部位、危险情况及预防应急措施

1、机修厂房重点防火部位及危险情况

机修车间钳工班易发生火灾事故的重点部位有机修厂房、电气焊场所、机械设备场所等。因不规范操作造成电气设备着火和电气设备线路年久失修漏电造成的火灾，另外可燃物的不安全管理造成的火灾，这些都是我们应当注意的方面。为此，加强对可燃物物品的管理，熟练并正确掌握安全用电操作知识是有效防止火灾的发生，保护员工生命安全和企业财产利益的根本措施。

火灾事故的预防措施

1)加强安全教育

做好班组成员的安全学习、宣传教育工作，加强对操作人员的管理。班组配备适宜人力、物力资源，保证易燃物品的正常使用。

严格执行防火安全制度，落实防火安全责任制，时刻做好防火、灭火准备。

易燃物品的储存

易燃物品(油脂、油漆、氧气、乙炔)必须储存在专用仓库，专用场地并设专人管理。仓库内应当配备消防设施，严禁在仓库内吸烟和使用明火。仓库要符合有关安全、防火规定，物品之间通道要保证安全距离。受阳光照射容易燃烧的物品应当在阴凉通风的地方存放，氧气、乙炔不得在同一仓库内存放。

易燃物品的运输装卸

在装卸(油脂、油漆、氧气、乙炔)过程中应轻拿、轻放，防止撞击、拖拉。

在装卸氧气、乙炔瓶时，不得违反配装限制和混合装运。

易燃物品的使用管理

使用氧气、乙炔作业时，应按照有关操作规程执行，使用者必须持证上岗。气焊作业时，氧气、乙炔之间的距离不得少于5米，离火源距离不小于10米，乙炔瓶减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒倒立。

5)保证电焊机的漏电保护装置有效，焊接时必须加防护措施，检查氧气和乙炔压力表等配套设备，发现问题及时上报并解决。

6)认真落实消防器材管理制度，班组各种消防器具应登记造册，并注明配备数量、摆放地点、检修日期、承包人、主要使用场所等内容，加强定期维护保养，确保消防器材始终处于良好状态。

7)办公室及机修间用电设备的管理

加强各种用电设备的安全检查力度，机修厂房安装和维修用电车床必须由专门人员按规定进行实施。新设、增设、更换用电设备必须经过检验合格后投入使用。用电设备及线路要定期检修，发现问题及时报告，及时处理。办公室禁止使用大功率电器。

火灾事故的应急措施

火灾事故发生后，发现人应立即报警。

接到报警后，组长立即组织自救队伍，若事态严重，应立即在自救的同时向专业队伍求救，并密切配合救援队伍。

事故发生时，在安全地带的施工人员可适当通过手机向工作人员传递火灾发生信息和位置。

疏通事发现场道路，疏散人群至安全地带。

在救援过程中，遇到威胁人身安全的情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，在采取急救措施。

切断电源、可燃物、腐蚀物、有毒有害气体(液体)的输送，防止事态扩大。

组长为紧急事务联络员，负责紧急事件的联络工作。

紧急事故处理结束后，组长应填写记录，并召集相关人员研究事故发生的原因以及事故再次发生应采取的措施。

六、 机修厂房人员紧急疏散撤离路线和救援预案

紧急疏散撤离路线

从火灾发生现场撤离到空旷地区，如机修厂房发生火灾撤离到外面的空旷区域，机械设备和电焊机着火则远离它们到安全区域。

救援预案

火灾紧急事故发生后应急救援小组分为三个部分进行:

消防组:由组长领导的消防队在第一时间赶到火灾事故现场，同时通知保卫部。使用消防器材扑灭可以扑灭的火险，若火势蔓延则立刻报警。

疏散组：负责所有消防通道的畅通，并切断电源，隔离可燃物，指挥员工安全有序的撤离。

救援组：负责对受伤人员的应急处理，负责联络消防和医疗急救中心，做好消防和急救车辆的引导工作。

七、 本预案要求

在处置火情突发事件中按分工负责。凡是在执行本预案过程中，因渎职、不服从指挥、不及时处理，从而造成严重后果的，要追究相关责任人的责任。