火灾时疏散途径标志

| 编号 | 标志 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 紧急出口 EXIT | 指示在发生火灾等紧急情况下，可使用的一切出口。在远离紧急出口的地方，应与3．5．1标志联用，以指示到达出口的方向 GB 10001—88 No．4 |
| 2 |  | 滑动开门 SLIDE | 指示装有滑动门的紧急出口。箭头指示该门的开启方向 ISO 6309 No．6 |
| 3 |  | 推 开 PUSH | 本标志置于门上，指示门的开启方向 ISO 6309 No．7 |
| 4 |  | 拉 开 PULL | 本标志置于门上，指示门的开启方向 ISO 6309 No．8 |
| 5 |  | 击碎板面 BREAK TO OBTAIN ACCESS | 指示：a．必须击碎玻璃板才能拿到钥匙或拿到开门工具。 b．必须击开板面才能制造一个出口 ISO 6309 No．9 |
| 6 |  | 禁止阻塞 NO OBSTRUCTING | 表示阻塞(疏散途径或通向灭火设备的道路等)会导致危险 ISO 6309 No．5 |
| 7 |  | 禁止锁闭 NO LOCKING | 表示紧急出口、房门等禁止锁闭 |