储油罐专项应急预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1事故类型

根据引发储油罐火灾事故的原因和条件分析，可能造成储油罐火灾事故的原因主要有两大类：

人为因素引发的火灾事故：违反操作规程、违章安装使用电气设备、违章使用明火作业、检修(施工)现场违反安全管理规定、第三方人为破坏等。

客观因素引发的火灾事故：雷击及设备问题等因素引发的火灾事故。

1.2危害程度分析

由于原油具有易燃、易爆性，且流动性好，并具有一定的毒性，因此在储油罐发生异常情况下，若遇到雷击或明火，极易发生火灾爆炸事故。

当火灾事故发生后，如若处理不当，不仅给国家造成巨大财产损失，还可能造成巨大的人员伤亡。

2 应急处置基本原则

2.1 受困人员和应急救援人员安全优先;

2.2 防止事故扩大优先;

2.3 保护环境优先。

3 应急组织机构及职责

3.1 应急组织体系

应急组织体系详见-----。

3.2 指挥机构及职责

应急指挥机构及职责详见-----。

4 预防与预警

4.1危险源监控

4.1.1建立健全消防管理制定和安全操作规程，制定切实可行的灭火应急救援预案，严格组织实施和进行定期演练。

4.1.2严格按照有关规定安装、配置消防设施和灭火器材，充分利用好现有的工业电视监控设备，做好日常维护、管理、保养工作，确保设备、消防器材时刻处于完好有效状态，一旦发生火险能够及时发挥作用。

4.1.3加强有关日常安全教育、培训工作，提高消防安全意识和自我防范能力。

4.1.4加强生产区明火管理，严禁无证动火;动火区域制定完善的安全消防措施，确保安全动火。

4.2预警行动

4.2.1严格实行从业人员资格和持证上岗制度，坚持不懈地对从业人员开展安全宣传，提高安全防范意识。

4.2.2严格落实从业人员教育和培训制度，从业人员能掌握灭火的基本技能。

4.2.3加强对公众人群的火灾事故防护的应急知识教育、演练，加强区域安全管理，严禁无关人员进入储油罐区。

5 信息报告程序

5.1 报告程序

5.1.1 发生储油罐火灾爆炸，现场应立即报警

5.1.2 如果发生处级、站队级事件，事发单位在启动处应急预案的同时，迅速按照处总体应急预案图00.5-1、图00.5-2(应急报告程序框图)规定的程序向处应急指挥中心办公室报告，最多不超过1小时。

5.1.3 发生处级事件，基层单位可直接向处应急指挥中心办公室报告。

5.1.4 处应急指挥中心在启动应急预案的同时，应立即向当地政府应急指挥中心办公室报告。

5.1.5 发生处级事件时，公司应急指挥中心在启动应急预案的同时，要迅速按照处总体应急预案图00.5-1、图00.5-2(应急报告程序框图)规定的程序向公司应急指挥中心办公室报告，最多不超过1小时。

5.2 报告内容

5.2.1 发生处级、站队级火灾爆炸事件时应立即报告。处应急指挥中心迅速将处级事件向公司应急指挥中心办公室、当地政府应急指挥中心办公室报告。报告应包括但不限于以下内容：

a) 企业(单位)名称、发生时间、地点和部位、介质名称、容器容积;

b) 火灾或爆炸波及范围;

c) 人员伤亡情况;

d) 事件简要情况;

e) 已采取的措施。

5.2.2 在Ⅱ级、Ⅲ级事件处理过程中，事件单位应尽快了解事态进展情况，并随时向处应急指挥中心办公室报告;处应急指挥中心办公室随时将公司级事件的事态进展情况向公司应急指挥中心办公室报告。报告应包括但不限于表01.1(火灾爆炸事件报告内容一览表)要求的内容。

表01.1 火灾爆炸事件报告内容一览表

报告内容 情 况 描 述

1 事件描述

1.1 介质种类、数量

1.2 事件原因初步分析

1.3 火势大小及爆炸影响范围

1.4 装置设施损毁情况

1.5 周边建筑损毁情况

1.6 财产损失情况

1.7 泄漏污染情况

1.8 人员伤亡人数及个人信息列表

1.9 救援救治措施及防范措施情况

1.10 地方政府协调情况

1.11 应急物资储备情况

1.12 应急人员及器材到位情况

1.13 援助请求

2 自然环境条件描述

2.1 天气(阴、晴、雨、雪等)

2.2 风向、风速

2.3 地形地貌

2.4 水流向、流速、海浪、海涌情况

3 周边社会环境描述

3.1 地理位置、周边装置设施叙述

3.2 周边居民设施损毁情况

3.3 周边居民人口分布及疏散情况

3.4 周边道路分布及道路管制情况

3.5 海(水)域分布及管制情况

6 应急处置

6.1 响应分级

6.1.1 符合下列条件之一的，为公司级事件：

a) 一次造成3人(含3人)以上死亡，或10人(含10人)以上受伤，或500万元(含500万元)以上直接经济损失;

b) 对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置1000人(含1000人)以上;

c) 火势(≥0.5小时)未能有效控制，可能造成周边生产设施大面积停产;

d) 加热炉着火爆炸，或输油管道大面积跑油着火，并可能造成输油管道的凝管;

e)原油储存设施、原油码头、输油管道着火后出现无法控制的先兆，可能造成大面积火灾或难以控制的局面。

f) 超出二级单位应急处置能力，或者二级单位应急处置失败。

6.1.2 符合下列条件之一的，为处级事件：

a) 一次造成1～2人死亡，或3～9人受伤，或100～500万元(不含500万元)直接经济损失;

b) 对社会安全、环境造成较大影响，需要紧急转移安置100～1000人(不含1000人);

c) 火势较长时间(<0.5小时)未能有效控制，可能造成周边生产设施部分停产;

d) 处经危害分析、风险评估确认的事件。

e)超出基层站队应急处置能力，或者基层站队应急处置失败.

6.1.3 符合下列条件之一的，为站队级事件。

除公司级、处级事件外，为站队级事件。

6.2 响应程序

6.2.1 应急指挥

值班员发现火情后，立即向当班调度报告火情，当班调度根据火势情况，确认无法实施有效控制，有可能造成人员伤亡和重大财产损失时，要立即向值班站长报告事故情况，由值班站长决定是否启动事故应急救援预案。

当值班站长决定启动应急救援预案时，立即向消防队和处调度报告火情，并且摇响警报器报警。

6.2.2 应急行动

6.2.2.1火灾扑救:由专业消防队、义务消防队、处应急指挥中心、生产科、安全科等单位组成，负责抢救被困人员，转移贵重物资。

1)排除危险源：首先切断事故现场电源，清除一切危险隐患，防止次生事故导致不必要的伤亡。

2)救人第一：充分利用现有装备和救援器材，迅速抢救被捆人员和受伤人员，及时将伤员转交医疗部门进行救治，最大限度减少人员伤亡。

3)先控后灭：火灾扑救人员要统一指挥，统一行动，按照灭火程序，采取先控制后消灭的原则。

4)财产转移：为尽量减少火灾现场财产损失，在灭火的同时要做好财产物资转移工作。

6.2.2.2安全疏散：由事故单位、保卫科等单位应急人员组成。根据应急指挥中心的指令，对事故可能波及到的区域人员进行安全疏散，对家属区进行有序疏散并逐户登记;对可能威胁泵站以外区域群众安全时，应立即联系有关部门，引导群众撤离至安全区域。

6.2.2.3治安警戒：保卫科接到指挥部指令后，根据事故情况，携带防护器材、警戒器材迅速到达指定现场;划定警戒区域，设置警戒带、围栏等明显标志，部署警戒人员，禁止无关人员进入现场，保护事故现场原始状态;配合公安交警部门进行事故区域交通管制，部署安排运输急救物资及抢救伤员道路疏通，禁止无关车辆进入事故现场，保证救援道路畅通;维护撤离区和疏散区场所的社会治安工作，保护主要目标和财产安全。

6.2.2.4医疗救护：就近医疗机构组成现场医疗救护组，组织救护车和医护人员现场设立临时救护点，做好接受救治伤员的准备工作。

6.2.2.5物资供应：由供应科、站采购等有关人员组成，供应科科长任组长，接到指令后，迅速召集本部人员现场待命，做好现场急救物资供应的保障工作。

6.2.2.6后勤保障：处长办公室负责对小车队的车辆集中调配，确保应急救援指挥部成员的用车。通讯站负责人负责通信畅通，确保应急指挥人员、现场抢险人员的通讯联络。财务科保障应急资金及时到位，垫付、支付抢救费用。

6.2.2.7善后处理：由工会、事故单位等有关人员组成，工会主席任组长。做好死亡、伤残人员的善后处理工作。

6.2.2.8 事故调查：由工会、安全科、保卫科、生产科等单位组成，做好事故调查处理工作。

6.2.3扩大应急

当火灾事故仅靠企业内部消防队自身救援力量无法控制火势和扑灭火灾，有可能造成更大人员伤亡和财产损失时，要及时向当地政府和公安消防部门报告，请求支援。

6.2.4应急恢复

当灭火战斗结束，火场指挥人员应组织有关单位和人员对火场进行全面清理检查，在确定无复燃后，清点作战人员和装备，由总指挥宣布撤离火场，解除警戒。

6.2.5应急结束

抢险工作结束后，总指挥宣布结束应急状态，恢复正常生产。

6.3 处置措施

扑救储油罐火灾：首先查明储油种类、数量以及液面高度，罐体是否变形或损坏，着火油罐对周围的危害程度，然后对油罐进行泡沫灭火、射水冷却，控制火势扩大，降低油罐温度和燃烧强度，保护油罐不变形破裂。

7 应急物资与装备保障

消防队现有消防指战员19人，其中消防队队长1人，战斗员14人，司机4人，消防队内有消防车2台。

濮阳站储油罐区采用固定式泡沫灭火系统和固定式消防冷却水系统。消防水系统采用环状分布，在环状消防水管网上安装了地上式消火栓。消防栓旁设置了水带箱，内设Φ65mm水龙带2排(每盘20m)以及水枪1支。

泡沫灭火系统采用枝状分布，每个泡沫产生器都用独立的混合液管道引至防火堤外。在防火堤外侧的消防泡沫管线上均匀布置了泡沫消火栓，且在消防栓旁设置了水带箱，并按规定配置2盘Φ65mm的水龙带，PQ8型泡沫枪。

消防泵房一座，内设消防水泵2台，消防泡沫泵2台，8m3泡沫储罐2座。此外临濮末站内还设置有2000m3消防水罐2座，5000m3消防水池一座，消防水源井2口。

在站场的生产区，辅助生产区及办公生活区均按照《建筑灭火器配置设计规范》GB502140的规定配置了一定数量的推车式和手提式干粉灭火器和二氧化碳灭火器以及MSZ/C2B SD环保型灭火器。

站内消防道路为环状分布的水泥路面，宽度为6m。

储油罐区内配置了3个消防沙池及消防锹、消防桶等。