天然气管道安全保护预案

一、管道保护方案总则及任务要求

1、为预防恐怖分子对我长输管线及工艺场站的破坏，使可能发生的事故损失和影响降低到最小;

2、保证生产人员及危险区域群众的人身安全;

3、使用当前生产工艺，最大可能保证向下游正常输气;

4、以最迅速有效的方式恢复遭到破坏的场站设备或长输管道，并确保工作质量。

5、积极配合公安、消防部门处理事故现场，提供相应事实情况，以便于追查犯罪分子。

三、天然气管道职责及在突发事件中工作内容

根据国家天然气生产及销售的有关规定，输气公司负输气生产过程中突发事故的紧急处理，同时上报公司主管部门和主管领导。

在场站或长输管道遭到破坏时必须做到：

1、立即采取措施控制事态的发展，遏制事故的扩大。关闭遭到破坏的场站进出站阀门、上下游室(场站)的快速截断阀门，并打开所有相关放空阀进行场站放空;关闭遭到破坏输气管线的上下游阀门，并进行管线放空。

2、保证通迅通畅，能够在第一时间将事故及时上报调度中心、公司领导及当地公安、消防部门，向公安、消防部门详细说明事故地点、爆炸着火情况，并留下准确联系方式。

3、在场站受到破坏时，值班人员视情况进行撤离或工艺处理。事故情况严重，天然气大量泄漏或已经引起剧烈燃烧、爆炸时，值班人员必须立即撤离，上报公司领导后，守候在现场附近，制止车辆行人通行，并对周围群众进行疏散。

4、天然气管道在抢修时，接受上级抢险指挥部的统一领导，负责现场施工的安全监护，进行就地警戒。配合协作公安部门对案件进行侦察。

四、管道安全保卫组织机构、人员和职责

根据天然气管道的特点，确保场站、线路在受到破坏时，能高效及时地得到处理，输气管线成立管道安全保卫领导小组，下设四个小组：应急抢修组、物资后勤保障组、安全保卫组、医疗组。

1、管道安全保卫领导小组：

组 长：全面负责公司天然气管道的安全保卫工作。

副组长：负责协助组长做好管道的安全保卫工作，负责落实场站、阀室、跨越等各项具体防范工作，同时做好与管道沿线各级政府和公安机关的联系、协调工作。

副组长：负责制定抢险方案的抢险物质的准备工作。

组 员：尽职尽责，服从命令，统一行动。

工作职责：

1、在公司领导和有关部门的领导下，认真组织落实管道安全的各项工作，对外与管道沿线当地政府和公安机关加强联系、紧密协作、联防共守、共同打出一切破坏管道的活动。

2、实行领导轮流带班制，值班室24小时不得离人。保持值班电话的畅通。

3、审批反恐应急方案、现场下达命令、审批重大问题解决方案。

4、协调处理上级下属各单位的工作;联系对外协调事宜，地场站或管线遭到破坏后，根据情况决定下游各站停用气。

5、对人员、车辆、工器具进行组织与调配，将资源合理砸有效运用，以统筹方式解决，达到目标。

6、负责监督抢修方案的执行，并进行工程质量的检查验收。

2、管道安全保卫领导小组下设机构

(1)、安全保卫组

组长：安全委员会会长 副组长：运营部部长

组员：全体员工

工作职责：

1、在领导小组的领导下具体负责所辖工作场所、场站、阀室、线路跨越等的安全保卫工作。同时保持和当地政府、公安机关的密切联系，积极主动作好管道安全保卫工作。

2、各站每日下午3：00汇报一天内安全保卫工作，特别要汇报重点地段的检查情况。

3、驾驶外来车辆的管理工作，没有得到批准的车辆不得在站区或附近停留。

4、在场站或线路遭到破坏时，分为两个小组，负责立即关闭破坏输气管道的上下游阀室阀门，关对该管段进行放空。

5、在现场设置安全警戒标志及安全标志牌，负责制止非工作人员围观对危险区域群众进行疏散，实行车辆管制，在明火熄灭或天然气深度扩散检测合格前，不得车辆通行。

6、负责破坏现场监督，发现事故具有进一步扩大趋势及时上报。

7、在抢修过程中进行现场安全监护，并鉴定施工单位的安全措施的安全性。

(2)、应急抢修组

组长：安全监察部部长 副组长：生产运营部部长

组员：应急抢修队全体成员

工作职责：

1、负责应急抢修方案的实施，对遭破坏的场站设备或输气管道进行初步处理，避免事故的进一步扩大。

2、负责现场突发事故的方案制定，上报批复后紧急实施。

(3)、物资后勤保障组

组长：综合办公室部长

组员：综合办公室人员

工作职责：

1、负责抢修物资的提报、领取、入库工作，并设立专门库房或货架，使之能够迅速取用。

2、负责抢险人员的生活后勤准备、安全等工作。

3、负责维修工器具的准备工作，型号、规格必须安全，性能完好。

(4)、医疗组

组长：安全监察部部长

组员：医疗小组人员

工作职责：负责对抢修人员在施工中突性人身伤害进行抢救;负责预防性医疗保障工作。

五、安全保卫联系电话(见附件二)

联系电话包括：

日常值班工作人员及电话表：

周末值班人员及电话表：

各场站、阀联系方式：

六、抢险方案

1、输气场站遭到破坏抢险方案

2、长输管道遭到破坏抢险方案