暴雨天气如何安全生产生活

5月24日，由于突降暴雨，广西梧州市苍梧县发生房屋倒塌事故，造成3人死亡，4人受伤。进入夏季以来，江西、湖南、广东等多地遭遇了暴雨袭击，据中央气象台消息，近日南方又将迎来新一轮强降雨，极易引发城市内涝、山体滑坡、泥石流等灾害。强降雨天气如何应对？

暴雨：我是谁？

暴雨是气象灾害中最严重、最常发生的灾害之一，我国除个别地区外，统一规定，24小时降水量为50毫米或以上的雨称为“暴雨”。暴雨往往容易造成洪涝灾害和严重的水土流失，导致工程失事、堤防溃决和农作物被淹等，造成人员伤亡和重大经济损失。

我国暴雨天气的地域性和时间性特征虽然不明显，但是受季风和地形等因素影响，总体而言，南方多北方少，东南沿海多西北内陆少；夏季多冬季少。

四级预警及防御指南

暴雨预警信号分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

❋蓝色预警

12小时内降雨量将要或已达50毫米以上，且降雨可能持续。

防御指南：做好防暴雨准备工作；学校采取适当措施，保证学生安全；驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

❋黄色预警

6小时内降雨量将要或已达50毫米以上，且降雨可能持续。

防御指南：做好防暴雨工作；交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导；切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨；检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。

❋橙色预警

3小时内降雨量将要或已达50毫米以上，且降雨可能持续。

防御指南：做好防暴雨应急工作；切断有危险的室外电源，暂停户外作业；处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生和其他上班人员的安全；做好城市、农田的排涝，防范引发的山洪、山体滑坡、泥石流等灾害。

❋红色预警

3小时内降雨量将要或已达100毫米以上，且降雨可能持续。

防御指南：做好防暴雨应急和抢险工作，停止集会、停课、停业（除特殊行业外），做好山洪、山体滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作。

企业篇

❋排水防涝措施

通畅的排水设施是防止洪涝发生的唯一途径，生产企业，尤其是化工企业要做到小雨无积水，大雨能排走，特大洪水有预案。遇到特大洪水时，能根据预案有条不紊地安排生产或紧急停产，开展救援。为此要做到以下几个方面：

1.定期检查装置区的雨水排放系统、泄洪排涝设施、排水口等，对于不通畅的要进行清理，达到沟要见底的标准，并配齐、盖好地沟盖板，护栏要完好坚固。

2.对泵站、高压电线等要进行检查，必要时进行加固。

3.生产要害部位、关键设备、供水、供电工程及各种物资储库门窗要防止进水。

4.采取防止雨水进入污水处理系统的措施，及时处理厂区及装置区内低洼处积水，确保消防水泵完好，避免环境污染事故发生。

5.配备必要的铁锨、编织袋、排水泵、防洪沙、通信设备等应急工具和物品，要加强管理，责任到人，对抢险救灾物资储备和紧急报警系统的管理要进行经常性检查，根据需要及时补充必要的救灾物资。

6.根据气象台发布的气象预报或预警，提前做好防汛准备，人员和物资要到位，必要时根据情况启动应急预案。

❋防雷电措施

1.雷雨季节到来之前，应对所有设备、电气、仪表等防雷接地情况进行全面细致的摸底核查，全面检测一次防雷接地的冲击接地电阻值，确保电阻值不大于10欧姆。

2.对关键的仪表回路加装防雷器，主控制室仪表间的墙、房顶等做好防雨准备。

3.储罐的安全阀、排空口等部位是储罐防雷重点，易受到雷电打击发生火灾，要将日常检查与定期检查相结合，及时整改存在的问题。

4.经常检查接地线、跨接线等防雷设施，保证不松脱、不严重锈蚀。防雷接地线、跨接线在拆装检修完成后，要及时复原，确保工作正常。

5.检查管道连接有无泄漏，避免泄漏的天然气因雷击着火。

生活篇

❋行人安全

1.避开危险区域。夏季雷雨天气较多，出行要避开有路灯杆、信号灯杆、空调室外机的区域，不要靠近或在电线和变压器下避雨。如果发现电线断落在水中，千万不要自行处理，应当立即在周围做好标记，并在第一时间报警。电线断落在离自己很近的地面上，应单腿跳跃离开现场，否则很可能会在跨越电线时触电。如果有人触电倒地，应用干木棍将触电者和电源、电线等分开。

2.选择牢固、地势高的建筑物避雨。若在室外，要尽量找牢固的建筑物或者地势较高的建筑物避雨，要远离建筑工地的临时围墙和建在山坡上的围墙。

3.不要贸然涉水前行，警惕水坑、井盖。由于连续的强降雨，路面容易出现积水，泥沙、垃圾等物体被冲到水中，因此不要贸然涉水，避免跌入井坑中。

4.注意防雷，不要在树底下避雨、打电话。暴雨伴随雷电时，要注意防雷，尽量躲在安全的建筑物中，保持身体干燥，若在室外时不要站树下或电线杆下，禁止使用手机打电话。

5.雨天老人、儿童、孕妇尽量不要独自出门。遇有风雨的天气尽量减少外出，尤其是老人、儿童、孕妇尽量不要独自外出。如果必须外出，应穿雨衣、雨披等防雨工具。下雨后道路泥泞湿滑，应穿防滑鞋，保持慢行，老人出门时最好使用拐杖等辅助工具。

❋行车安全

1.暴雨天气应当减速慢行，保持车距。行驶时降低车速，并打开车前后雾灯，以免后面的车因视线不好而发生追尾。在高速公路上会车、超车时要减速慢行，避免溅起的雨水形成雨雾挡住视线。

2.遇到积水的路面，切勿盲目驶进。要观察前面车辆的通行情况，若积水超过半个车轮不要强过，同时，严格按照前面车辆的轨迹行驶，以免撞上被冲开的井盖。要和前车保持足够距离。

3.水中熄火，切勿立即点火发动，以免发动机进水，导致车辆报废。

4.保持雨刷性能良好，及时清理挡风玻璃上的雨水，以保持良好视线。若车内的水蒸气遇到挡风玻璃凝结成雾气，需要开启空调冷风，并吹向挡风玻璃的方向。若视线状况极低时，应当开启前照灯、示廓灯和后位灯。

5.紧急出车遇到暴雨应采取必要的防护措施：先将空气滤清器拆下，再将进气软管抬高或将排气管用橡胶软管接高，使汽车的进、排气口尽量远离水面，减少发动机进水的可能性。

6.雨天应与自行车、行人保持足够距离。遇到行人时，应当提前鸣笛提示，并减慢车速。当行至有积水的路段时，应保持慢行，以免泥水飞溅到道路两侧的行人身上。