输变电管理所火灾隐患预案

为了全面贯彻落实根据公司XXXXX文件精神，对公司现有生产设备运行方式，进一步加大对输电线路、变电站设备火灾隐患的排查治理力度，现制定火灾隐患排查预案。

一、火灾隐患排查治理领导小组

组 长：XXX

成 员：XXX XXX XXXX

XXX XXX XXXX

“隐患排查”工作办公室设在输变所。

二、检查消除火灾隐患

防火巡查安排

1、在工作期间的防火巡查变电站至少每日一次、各线路至少每月一次;

1)、输变电管理所：

部 位：管辖的各条35KV线路

负责人：XXXX

成 员：XXXX XXXX

2)、XXX变电站：

部位：站内设备; 负责人：XXXX

3)、XXX变电站

部位：站内设备; 负责人：XXXX

4)、XXX变电站

部位：站内设备; 负责人：XXXX

5)、XXX变电站

部位：站内设备; 负责人：XXXX

2、防火巡查可由专兼职消防管理人员实施，或结合实际，由有关工作岗位人员实施;

3、防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救;

4、防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

三、 应急指挥部

1、负责输变电管理所管辖范围出现火灾、火险时的统一调度指挥;

2、负责与消防、医疗等主管部门和单位紧急联络，必要时通报相邻单位和周围居民区;

3、结合事故现场对事故周围环境(居民住宅区、农田保护区、水流域)和污染状况进行跟踪调查和事后评估。

四、重点防火部位

重点防火部位包括：

(1)线路走廊易燃易爆区;

(2)变电站主设备区;

(3)变电站主控室;

(4)其它重点防火部位。

五、防火巡查内容

1、输电线路、变电站设备各接触点有发热、烧红现象，充油设备油温高不符合规程要求。

2、站内用火、用电有无违章情况

3、站 内安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

4、站内消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;

5、常闭防火墙是否处于封闭状态;

(1)、发生灭火时应立即启动急疏散预案，并按照预案，至少每半年组织一次演练。

(2)、员工发现火灾应当立即呼救并报“119”火警，起火部位现场员工应当采取以下措施;

1)立即按下手支火灾报警按钮或电话通知消防值班人员;

2)立即使用消火栓、灭火器等灭火，开启送风阀、排烟阀等消防设施。

3)、火灾确认后，值班人员应当立即启动灭火和应急疏散预案。志愿消防应当按照预案分工立即采取以下措施;

①、通知有关人员赶赴火场，与公安消防队保持通信联络，向单位火场指挥员报告情况，将火场指挥员指令下达有关人员;

②、根据火灾情况，使用本单位消防设施、器材扑救初起火灾;

六、引导人员疏散逃生

1、应当在每个疏散通道、安全出口明确疏散引导员，负责组织引导人员疏散。

2、发生火灾时，疏散引导员应当立即通过喊话、广播等方式，按照灭火和应急疏散预案通知、引导火场人员正确逃生。

3、火灾无法控制时，单位火场指挥员应当命令所有参加火灾处置人员撤离。

七、定期消防宣传教育培训

1、开展经常性的消防安全宣传教育，通过张贴图画、广播等向员工宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。

2、对每名员工应当至少每半年进行了一次消防安全教育和培训;对新上岗位的员工进行了上岗前的消防安全教育和培训。

3、通过消防安全教育和培训，员工应当达到以下要求：

(1)熟悉消防法律、法规;

(2)掌握本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;

(3)掌握本岗位消防安全职责、消防安全制度和消防安全操作规程及灭火和应急疏散预案;

(4)掌握消防设施、器材的使用方法;

(5)掌握火灾报警程序、扑救初起火灾、引导在场人员疏散及自救逃生的知识和技能。