消防应急预案编制与演练习题

一、单项选择题

1.编制并演练应急预案的目的是（A）。

A.为了在单位面临突发火灾事故时，能够统一指挥，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，迅速针对火势实施有组织的扑救，避免火灾现场的慌乱无序，防止贻误灭火时机和漏管失控，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

B.为了有效地整合人力、物力、信息等资源，迅速针对火势实施有组织的扑救，避免火灾现场的慌乱无序。

C.为了在单位面临突发火灾事故时，能够统一指挥，场面壮观。

D.为了第一时间掌握火情，保护主要负责人撤离现场，而不受伤害。

解析：【选项B虽然内容正确但不全面，故不选B。选项C前半句是正确的，后半句显然是错误的，故C错。选项D主要负责人逃离，显然是错误的。我国《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)等消防法律法规中明确规定了各机关、团体、企业、事业单位均应制订应急疏散预案，并定期实施演练，全面提高单位内部应急处置能力，有效减少火灾事故伤亡。故选A】

2.应急预案是根据单位内部现有的消防设施和消防器材装备以及单位内部员工的数量、质量、（D）而拟定的灭火救援应急方案。

A.心理情况

B.学历情况

C.健康情况

D.岗位情况

解析：【心理、学历、健康基本反映员工的质量，而跟应急预案密切相关的就是岗位。故选D】

3.下列哪一项与编制应急预案的意义没有关系（B）。

A.有利于掌握科学施救的主动权

B.有利于搞好单位的团结

C.有利于促进单位内部相互熟悉

D.有利于增强演练的针对性

解析：【通过制订应急预案，需要经常性深入本单位内部，有助于单位员工相互了解同时熟悉本单位内部情况，有助于把握本单位可能发生的火灾特点、规律，便于增强演练的针对性，故ACD正确。选项C搞好团结跟应急预案的编制没多大关系，故C错。】

4.《中华人民共和国消防法》规定：“（C）单位应当制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。”

A.危险化学品生产

B.非煤矿山生产

C.消防安全重点

D.煤矿生产

解析:【《中华人民共和国消防法》明确规定：“消防安全重点单位应当制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。”所以正确答案为C。】

5.下列不属于应急预案的编制依据的是（D）。

A.法规制度依据，包括消防法律法规规章、涉及消防安全的相关法律规定和本单位消防安全制度。

B.客观依据，包括单位的基本情况、消防安全重点部位情况等。

C.主观依据，包括员工的变化程度、消防安全素质和防火灭火技能等。

D.内部依据，包括单位现有的消防设施和消防器材装备等。

解析：【选项A法律是最基本的准绳，故不选A。选项B和C包含了内因和外因两方面的因素，而选项D所讲的其实是包括到选项B中的，故选D。】

6.下列不属于应急预案的编制范围的是（C）。

A.消防安全重点单位

B.在建重点工程

C.学校

D.其他需要制订应急预案的单位或场所

解析：【《消防灭火救援》中明确规定预案的编制范围（1）消防安全重点单位（2）在建重点工程（3）各类重大灾害事故（4）重要保卫勤务（5）跨区域救援行动（6）其他需要制订应急预案的单位或场所。故ABD都属于应急预案的编制范围，而选项C学校只是包含到A中的一个单位而已，故选C。】

7.分类编制应急预案的目的是（A）。

A.在于有针对性地分别研究各类火灾事故发生与发展的规律及特点，全面加强灭火救援应急的各项准备工作。

B.有利于加强对此类火灾事故情况的熟悉与掌握程度，有利于加强内部灭火救援器材的配置与建设，以便更加有效地实施各类应急处置行动。

C.有利于最大限度减少人员伤亡。

D.有利于降低财产损失。

解析：【《消防灭火救援》中明确规定分类编制应急预案的目的是在于有针对性地分别研究各类火灾事故发生与发展的规律及特点，全面加强灭火救援应急的各项准备工作。选项B是分类编制应急预案的意义，选项C和D不符合题干要求，故选A。】

8.分类编制应急预案的意义是（B）。

A.在于有针对性地分别研究各类火灾事故发生与发展的规律及特点，全面加强灭火救援应急的各项准备工作。

B.有利于加强对此类火灾事故情况的熟悉与掌握程度，有利于加强内部灭火救援器材的配置与建设，以便更加有效地实施各类应急处置行动。

C.有利于单位员工熟悉本单位内部情况

D.有助于提高单位内部快速处置火灾能力

解析：【《消防灭火救援》中明确规定分类编制应急预案的意义是有利于加强对此类火灾事故情况的熟悉与掌握程度，有利于加强内部灭火救援器材的配置与建设，以便更加有效地实施各类应急处置行动。选项A是分类编制应急预案的目的，选项C和D是编制应急救援预案的意义，而非分类编制的意义。故选B。】

9.根据火灾的类型，应急预案可大致划分为（C）类。

A.2

B.4

C.6

D.8

解析：【根据火灾类型，应急预案可大致划分为六类，分别是多层建筑类、高层建筑类、地下建筑类、一般的工矿企业类、化工类、其他类，故选C。】

10.化工类应急预案是指针对生产与（A）具有一定爆竹危险性的化工产品单位，在可能发生的爆竹、燃烧、有毒气体泄漏等灾害事故情况下所编制的应急预案。

A.储存

B.使用

C.购买

D.运输

解析：【化工类应急预案定义：是指针对生产与储存具有一定爆竹危险性的化工产品单位，在可能发生的爆竹、燃烧、有毒气体泄漏等灾害事故情况下所编制的应急预案。而选项B、C和D是都是对化工产品的一个短暂的接触过程，故选A。】

11.下列哪一项不属于应急预案制订的程序（D）。

A.明确范围，明确重点部位

B.调查研究，收集资料

C.科学计算，确定人员力量和器材装备

D.制订应急预案不用逐级审核

解析：【《消防灭火救援》明确规定应急预案制定的程序包括五个方面：（1）明确范围，明确重点部位（2）调查研究，收集资料（3）科学计算，确定人员力量和器材装备（4）确定灭火救援应急行动意图（5）严格审核，不断充实完善。故ABC都是正确的，显然选D。】

12.在应急预案编制中各单位应结合其自身的实际情况，确定范围，明确（A）。

A.重点保卫对象或者部位。

B.相关人员

C.分管领导

D.主要负责人

解析：【在应急预案的制定程序中第一步就是要明确范围，明确重点部位。各单位应结合其自身的实际情况，确定范围，明确重点保卫对象或者部位。选项BCD跟本题无关，故选A。】

13.制订应急预案实行逐级审核制度，单位安保部门制订的应急预案必须报请（D）审核，批准后方可投入使用。

A.单位安保部门预案的制定人员

B.单位安保部分负责人

C.单位分管安保的领导

D.单位主要领导

解析：【《消防灭火救援》中明确规定制订应急预案实行逐级审核制度，单位安保部门制订的应急预案必须报请单位主要领导审核，批准后方可投入使用。故选D。】

14.按照有关法律法规的要求，消防安全重点单位应当每（A）年开展一次灭火和应急疏散预案的演练。

A.半

B.一

C.一年半

D.二

解析：【《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》四十条明确规定消防安全重点单位应当每半年开展一次灭火和应急疏散预案的演练。故选A。】

15.应急预案的基本内容应包括（D）项。

A.四

B.六

C.八

D.十

解析：【应急预案的基本内容应包括单位的基本情况、应急组织机构、火情预想、报警和接警处置程序、扑救初期火灾的程序和措施、应急疏散的组织程序和措施、通信联络、安全防护救护的程序和措施、灭火和应急疏散计划图、注意事项等。共十项，故选D。】

16.应急组织机构中疏散引导组的作用是（A）。

A.主要负责引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散

B.主要负责引导负责人逃离现场

C.主要负责为前来处理火灾的领导开路

D.主要负责对受伤人员进行紧急救护

解析：【选项BC有违常理是明显错误，选项D是安全防护组的职责，故选A。】

17.发生火灾时，应坚持（C）原则确定报警方式。

A.观望再报警

B.汇报再报警

C.快捷方便

D.慌张口误

解析：【以快捷方便为原则确定发现火灾后的报警方式，如口头报警、有线报警、无线报警等，报警的对象为“119”火警台(“三台合一”的地区为“110”指挥中心)、单位值班领导、消防控制中心等。故选C。】

18.应急预案的分类按组织形式分为（C）。

A.单项演练和综合演练

B.实战演练和示范性演练

C.桌面演练和实战演练

D.研究性演练和桌面演练

解析：【应急预案演练按组织形式分为桌面演练和实战演练，按内容分为单项演练和综合演练，按演练目的与作用划分分为检验性演练、示范性演练和研究性演练。故选C。】

19.下列哪一项不是应急预案演练的步骤（D）。

A.演练执行

B.演练启动

C.演练结束与终止

D.演练解说

解析：【应急预案演练的步骤一步包括三个步骤即演练启动、演练执行、演练结束与终止。而选项D是选项A中的一项，故选D。】

20. 应急预案编制后必须经过（B）的检验方可确定。

A.真理

B.演练

C.实战

D.模仿

解析：【《消防灭火救援》中规定应急预案编制后必须经过演练的检验方可确定，基本的检验标准是能否实现制订预案的预期目标。故选B。】

二、多项选择题

1.编制应急预案的意义（ACD）。

A.有利于掌握科学施救的主动权

B.有利于搞好单位的团结

C.有利于促进单位内部相互熟悉

D.有利于增强演练的针对性

E.有利于提高自身素质

解析：【通过制订应急预案，需要经常性深入本单位内部，有助于单位员工相互了解同时熟悉本单位内部情况，有助于把握本单位可能发生的火灾特点、规律，便于增强演练的针对性，故ACD正确。选项CE搞好团结提高素质跟应急预案的编制没多大关系，故CE错。】

2.应急预案制订的程序包括（ABCDE）。

A.明确范围，明确重点部位

B.调查研究，收集资料

C.科学计算，确定人员力量和器材装备

D.确定灭火救援应急行动意图

E.严格审核，不断充实完善

解析：【《消防灭火救援》明确规定应急预案制定的程序包括五个方面：（1）明确范围，明确重点部位（2）调查研究，收集资料（3）科学计算，确定人员力量和器材装备（4）确定灭火救援应急行动意图（5）严格审核，不断充实完善。故选ABCDE。】

3.应急预案的编制内容包括（ABCDE）

A.单位的基本情况包括单位的基本情况、应急组织机构

B.火情预想、报警和街接警处置程序

C.扑救初期火灾处置程序和措施、应急疏散的组织程序和措施

D.安全防护救护和通信联络的程序及措施

E.灭火和应急疏散计划图、注意事项等。

解析：【《消防灭火救援》中规定应急预案的基本内容应包括单位的基本情况、应急组织机构、火情预想、报警和接警处置程序、扑救初期火灾的程序和措施、应急疏散的组织程序和措施、通信联络、安全防护救护的程序和措施、灭火和应急疏散计划图、注意事项等。故选ABCDE。】

4.应急预案的编制内容中的火情预想包括哪几项内容（ABCD）。

A.重点部位和主要起火点。同一重点部位可假设多个起火点。

B.起火物品及蔓延条件，燃烧面积(范围)和主要蔓延的方向。

C.可能造成的危害和影响(如可燃液体的燃烧、压力容器的爆炸，结构的倒塌，人员伤亡、被困情况等)，以及火情发展变化趋势、可能造成的严重后果等。

D.区分白天和夜间、营业期间和非营业期间。

E.预测演练带来的压力费用等。

解析：【火情预想即对单位可能发生火灾作出的有根据、符合实际的设想，是制订应急预案的重要依据。火情预想要在调查研究、科学计划的基础上，从实际出发，根据火灾特点，切合实际，有较强的针对性。其内容主要有：重点部位和主要起火点，同一重点部位可假设多个起火点；起火物品及蔓延条件，燃烧面积(范围)和主要蔓延的方向；可能造成的危害和影响(如可燃液体的燃烧、压力容器的爆炸，结构的倒塌，人员伤亡、被困情况等)，以及火情发展变化趋势、可能造成的严重后果等；区分白天和夜间、营业期间和非营业期间。故选ABCD。】

5.火灾后的报警方式有哪些（ABC）

A.口头报警

B.有线报警

C.无线报警

D.邮件报警

E.惊慌失措

解析：【报警应以快捷方便为原则，选择合适的报警的方式，而选项D和E邮件报警与惊慌失措显然不符合严峻的火情，故选ABC。】

6.编制应急预案的注意事项包括（ABCDE）

A.参加演练的人员应当采取必要的个人防护措施。

B.灭火疏散阵地设置要安全，应能进能退、攻防兼备。

C.指挥员要密切注意火场上各种复杂情况和险情的变化，适时采取果断措施，避免伤亡。

D.灭火救援应急行动结束后，要做好现场的清理工作。

E.其他需要特别警示的事项。

解析：【编制应急预案的注意事项包括：参加演练的人员应当采取必要的个人防护措施；灭火疏散阵地设置要安全；应能进能退、攻防兼备；指挥员要密切注意火场上各种复杂情况和险情的变化，适时采取果断措施，避免伤亡；灭火救援应急行动结束后，要做好现场的清理工作；其他需要特别警示的事项。故选ABCDE。】

7.应急预案演练的目的包括（ABCDE）。

A.检验预案。通过开展应急预案演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性。

B.完善准备。通过开展应急预案演练，检查对突发火灾事故所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足并及时予以调整补充，做好应急准备工作。

C.锻炼队伍。通过开展应急预案演练，增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。

D.磨合机制。通过开展应急预案演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，理顺工作关系，完善应急机制。

E.科普宣教。通过开展应急预案演练，普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。

解析：【应急预案演练的目的包括以下五个方面：检验预案、完善准备、锻炼队伍、磨合机制、科普宣教。故选ABCDE。】

8.应急预案演练的原则包括以下（BCDE）。

A.结合单位情况，合理调动分配灭火救援力量正确采用各种技术手段，成功实施灭火救援行动，最大限度的减少人员伤亡，降低财产损失。

B.结合实际，合理定位。紧密结合应急管理工作实际，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。

C.着眼实战，讲求实效。以提高应急救援指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力为着眼点。重视对演练效果及组织工作的评估、考核，总结、推广好的经验，及时整改存在的问题。

D.精心组织，确保安全。围绕演练目的，精心策划演练内容，科学设计演练方案，周密组织演练活动，制订并严格遵守有关安全措施，确保演练参与人员及演练装备设施的安全。

E.统筹规划，厉行节约。统筹规划应急演练活动，适当开展综合性演练，充分利用现有资源，努力提高应急演练效益。

解析：【选项A是编制应急预案的目的而非原则，故选BCDE。】

9.按演练目的与作用划分，应急预案演练可分为（ACD）。

A.检验性演练

B.实战演练

C.研究性演练

D.示范性演练

E.综合演练

解析：【应急预案演练按组织形式分为桌面演练和实战演练，按内容分为单项演练和综合演练，按演练目的与作用划分分为检验性演练、示范性演练和研究性演练。故选ACD。】

10.按演练内容划分，应急预案演练可分为（BE）。

A.示范性演练

B.综合演练

C.检验性演练

D.桌面演练

E.单项演练

解析：【应急预案演练按组织形式分为桌面演练和实战演练，按内容分为单项演练和综合演练，按演练目的与作用划分分为检验性演练、示范性演练和研究性演练。故选BE。】

11.应急疏散的组织程序和措施包括（ABC）。

A.疏散通报。

B.确定疏散通报方式。

C.疏散引导。

D.疏散隔离并逃避。

E.疏散逃避。

解析：【选项DE明显不正确，故选ABC。】

12.疏散引导工作主要分为（ACDE）大块。

A.划定安全区。根据建筑特点和周围情况，事先划定供疏散人员集结的安全区域。

B.临时确定安全区。根据现场情况，临时划定供疏散人员集结的安全区域

C.及时变更修正。由于公众聚集场所的现场工作人员具有一定的流动性，在预案中担负灭火和疏散救援责任的人员变化后，要及时进行调整和补充。

D.突出重点。把引导疏散作为应急预案制订和演练的重点，加强疏散引导组的力量配备。

E.明确责任人。在疏散通道上分段安排人员指明疏散方向，查看是否有人员滞留在应急疏散区域内，统计人员数量，稳定人员情绪。

解析：【选项B显然是违背常理的，而《消防灭火救援》规定疏散引导工作主要分为：（1）划定安全区。根据建筑特点和周围情况，事先划定供疏散人员集结的安全区域。（2）明确责任人。在疏散通道上分段安排人员指明疏散方向，查看是否有人员滞留在应急疏散区域内，统计人员数量，稳定人员情绪。（3）及时变更修正。由于公众聚集场所的现场工作人员具有一定的流动性，在预案中担负灭火和疏散救援责任的人员变化后，要及时进行调整和补充。（4）突出重点。把引导疏散作为应急预案制订和演练的重点，加强疏散引导组的力量配备。故选ACDE。】

13.常用的疏散通报方式有（AB）种。

A.是语音通报。即利用消防广播播放预先录制好的消防紧急广播录音带或由值班人员直接播报火情、介绍疏散路线及注意事项。语言通报应分别采用普通话和常用外语(英语、日语、韩语等语种)通报，并注意稳定人员的情绪。

B.是警铃通报。即通过警铃发出紧急通告和疏散指令。

C.黑板报通报。

D.哨子通报。

E.大喊警告。

解析：【常用的疏散通报方式一是语音通报。即利用消防广播播放预先录制好的消防紧急广播录音带或由值班人员直接播报火情、介绍疏散路线及注意事项。语言通报应分别采用普通话和常用外语(英语、日语、韩语等语种)通报，并注意稳定人员的情绪。二是警铃通报。即通过警铃发出紧急通告和疏散指令。选项CDE比较滞后，故选AB。】

14.单位在开展应急预案演练之前，应当做好的工作有（ABCD）。

A.制定演练计划

B.设计演练方案

C.演练动员与培训

D.应急预案演练保障

E.人员保障

解析：【选项E是选项D中的一项，故选ABCD。】

15. 演练组织单位在演练结束后应将（ABCD）归档保存。

A.演练计划

B.演练方案

C.演练评估报告

D.演练总结报告等资料

E.演练图片

解析：【演练组织单位在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练评估报告、演练总结报告等资料归档保存，而选项E演练图片应包含在演练总结中，故选ABCD。】

16. 演练实施过程中，经演练领导小组决定，由演练总指挥按照事先规定的程序和指令终止演练的情况包括（BC）。

A.参演人员接电话

B.出现特殊或意外情况，短时间内不能妥善处理或解决时，可提前终止演练

C.出现真实突发事件，需要参演人员参与应急处置时，要终止演练，使参演人员迅速回归其工作岗位，履行应急处置职责

D.出现下雨情况

E.演练小组负责人发烧

解析：【ADE虽然都是特殊情况，但都是在可控范围之内的，故选BC。】

17.应急预案的演练一般包括（ACD）个步骤。

A.演练启动

B.演练解说

C.演练记录

D.演练执行

E.演练结束与终止

解析：【应急预案的演练一般包括以下三个步骤，分别是演练启动、演练执行、演练结束与终止。选项B演练解说与选项C演练记录都属于演练执行过程中的演练指挥与行动，故选ADE。】

18.演练总结可以分为（AE）。

A.现场总结

B.提前总结

C.即时总结

D.打断式总结

E.事后总结

解析：【演练总结可分为现场总结和事后总结。现场总结是指演练的一个或所有阶段结束后，由演练总指挥、总策划、专家评估组长等在演练现场有针对性地进行讲评和总结。总结内容主要包括本阶段的演练目标、参演队伍及人员的表现、演练中暴露出来的问题、解决问题的办法等。事后总结是指演练结束后，由文案组根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，形成演练总结报告。演练参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。故选AE。】

19.应急演习结束后对演习的效果做出评价，并提交演练报告，详细说明演练过程中发现的问题，包括（BCD）。

A.特长项

B.整改项

C.改进项

D.不足项

E.优点项

解析：【题干明确要求，演练过程中发现的问题，所以AE是错误的。而演练总结报告的内容包括演练目的、时间和地点、参演单位和人员、演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训以及改进有关工作的建议等。故选BCD。】

20.应急预案演练的人员保障包括（ABCDE）。

A.参演人员

B.控制人员

C.模拟人员

D.评估人员

E.观摩人员

解析：【演练参与人员一般包括演练领导小组、演练总指挥、总策划、文案人员、控制人员、评估人员、保障人员、参演人员、模拟人员等，有时还会有观摩人员等其他人员。在演练的准备过程中，演练组织单位和参与单位应合理安排工作，保证相关人员参与演练活动的时间；通过组织观摩学习和培训，提高演练人员素质和技能。故选ABCDE。】