大型群众性活动消防安全管理多项选择题

1.大型群众性活动的主要特点包括（ABC）。

A.规模大

B.临时性

C.协调难

D.人员多

E.部门多

解析：【人员多、部门多都是规模大的条件，不选DE，大型群众性活动具有规模大、临时性和协调难等特点。故选ABC。】

2.大型群众性活动的火灾因素包括（ABCDE）。

A.电气引起火灾

B.明火管理不善引起火灾

C.吸烟不慎引起火灾

D.燃放烟花引起火灾

E.人为破坏和恐怖袭击引起火灾

解析：【大型群众性活动存在的诸多不安全状态和不安全行为，是引发火灾事故的主要原因。根据分析，除人为破坏和恐怖袭击外，大型群众性活动场所发生火灾的可能性主要有以下几个方面,即ABCD，故选ABCDE。】

3.重大活动的活动特点包括（ABCDE）。

A.活动场所复杂

B.活动筹备期长

C.社会影响力大

D.参与人数众多

E.多种活动交织

解析：【在国际、国家经济社会生活起到重大影响，且活动具有密集度高、牵涉面广、级别高、周期长、人数多等特点的称之为重大活动。特点就包括以上五个选项。故选ABCDE。】

4.重大活动消防安保工作原则包括（ABC）。

A.坚持预防为主的原则

B.坚持依法管理的原则

C.坚持群众参与的原则

D.坚持开门搞活动的原则

E.坚持综合治理的原则

解析：【重大活动消防安保工作原则包括坚持预防为主的原则、坚持依法管理的原则、坚持群众参与的原则。故选ABC。】

5.大型群众性活动消防安全管理工作原则包括（ABCDE）。

A.以人为本，减少火灾

B.居安思危，预防为主

C.统一领导，分级负责

D.依法申报，加强监管

E.快速反应，协同应对

解析：【大型群众性活动消防安全保卫工作必须坚持以下五个原则：一是以人为本，减少火灾。一切从人民的根本利益出发，把保障人民群众的生命财产安全作为保卫工作的出发点和落脚点，最大限度地减少火灾及其造成的人员伤亡、财产损失和社会危害。二是居安思危，预防为主。相关单位及负责人应抓好火灾预防工作，做好灭火救援的各项准备，搞好宣传教育培训，增强单位全体员工抗御火灾的整体能力和自防自救意识。三是统一领导，分级负责。在消防安全责任人的统一领导下，对大型活动消防安全保卫实行分级负责、条块结合的工作体制。四是依法申报，加强监管。在重大节庆活动法律手续齐备的情况下，大力开展活动举办之前、举办期间监督检查工作，督促整改各类火灾隐患。五是快速反应，协同应对。相关单位及负责人应充分整合、利用现有力量，建立统一指挥、反应迅速、协调有序、运转高效的灭火和应急疏散管理机制。故选ABCDE。】

6.大型群众性活动承办单位消防安全责任人是大型群众性活动消防安全工作的第一责任人，必须履行的消防安全职责包括（ABCDE）等。

A.贯彻执行消防法规，保障承办活动消防安全符合规定，掌握活动的消防安全情况

B.将消防工作与承办的大型群众性活动统筹安排，批准实施大型群众性活动消防安全工作方案

C.为大型群众性活动的消防安全提供必要的经费和组织保障

D.确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

E.组织防火巡查、防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题

解析：【承办单位消防安全责任人作为大型群众性活动消防安全保卫工作领导小组组长，是大型群众性活动消防安全工作的第一责任人，必须履行以下消防安全职责：(1)贯彻执行消防法规，保障承办活动消防安全符合规定，掌握活动的消防安全情况。(2)将消防工作与承办的大型群众性活动统筹安排，批准实施大型群众性活动消防安全工作方案。(3)为大型群众性活动的消防安全提供必要的经费和组织保障。(4)确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。(5)组织防火巡查、防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。(6)根据消防法规的规定建立义务消防队。(7)组织制订符合大型群众性活动实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。(8)依法向当地公安消防机构申报重大节庆活动举办的消防安全检查手续，在取得合格手续的前提下方可举办。故选ABCDE。】

7.大型群众性活动的承办单位消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，应组织落实的消防安全管理工作包括（）。

A.拟订大型群众性活动消防安全工作方案，组织实施大型群众性活动的消防安全管理工作。

B.组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实

C.组织实施对承办活动所需的消防设施、灭火器材和消防安全标志进行检查，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通

D.单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作

E.协调活动场地所属单位做好相关消防安全工作

解析：【承办单位消防安全管理人作为大型群众性活动消防安全保卫工作领导小组副组长，消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，并组织落实下列消防安全管理工作：1)拟订大型群众性活动消防安全工作方案，组织实施大型群众性活动的消防安全管理工作。2)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。3)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。4)组织实施防火巡查、防火检查和火灾隐患整改工作。5)组织实施对承办活动所需的消防设施、灭火器材和消防安全标志进行检查，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。6)组织管理义务消防队。7)对参加活动的演职、服务、保障等人员进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。8)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。9)协调活动场地所属单位做好相关消防安全工作。故选ABCDE。】

8.大型群众性活动消防安全领导小组一般包括（ABCDE）。

A.灭火行动组

B.通信保障组

C.疏散引导组

D.安全防护救护组

E.防火巡查组

解析：【为保障重大节庆活动安全有效进行，必须建立统一指挥、反应迅速、协调有序、运转高效的消防安全保卫组织体系。举办大型群众性活动的单位，应结合本单位实际和活动需要，成立由单位消防安全责任人(法定代表人或主要领导)任组长、消防安全管理人及单位副职领导(专、兼职)为副组长、各部门领导为成员的消防安全保卫工作领导小组，统一指挥协调大型群众性活动的消防安全保卫工作。领导小组应设灭火行动组、通信保障组、疏散引导组、安全防护救护组和防火巡查组。故选ABCDE。】

9.根据大型群众性活动举办的时间要求，大型群众性活动的消防安全工作主要分(ABC)三个阶段。

A.前期筹备

B.集中审批

C.现场保卫

D.编制方案

E.拟定预案

解析：【DE选项属于前期筹备阶段，大型群众性活动的消防安全工作主要分前期筹备、集中审批和现场保卫三个阶段。故选ABC。】

10.大型群众性活动的消防安全管理包括（CDE）等内容。

A.宣传教育培训

B.制定安全生产管理制度

C防火巡查

D.防火检查

E.灭火和应急疏散预案

解析：【AB选项显然不属于消防安全管理的内容，大型群众性活动的消防安全管理包括防火巡查、防火检查以及制订灭火和应急疏散预案等内容。故选CDE。】

11.大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员进行防火巡查，防火巡查的内容应该包括（ABE）。

A.及时纠正违章行为

B.妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告

C.对现场有关人员进行安全教育培训

D.对灭火器材的合理配置提出意见

E.发现初期火灾应当立即报警并及时扑救

解析：【CD选项显然不属于防火巡查的内容，大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员在活动举办前2h进行一次防火巡查；在活动举办过程中全程开展防火巡查；活动结束时应当对活动现场进行检查，消除遗留火种。防火巡查的内容应该包括：1)及时纠正违章行为。2)妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。3)发现初期火灾应当立即报警并及时扑救。故选ABE。】

12.大型群众性活动应当在活动前12h内进行防火检查。下列属于检查内容的有（ABCDE）。

A.公安消防机构所提意见的整改情况以及防范措施的落实情况

B.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况

C.灭火器材配置及有效情况

D.重点操作人员以及其他人员消防知识的掌握情况

E.防火巡查情况

解析：【大型群众性活动应当在活动前12h内进行防火检查。检查的内容应当包括：1)公安消防机构所提意见的整改情况以及防范措施的落实情况。2)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。3)消防车通道、消防水源情况。4)灭火器材配置及有效情况。5)用电设备运行情况。6)重点操作人员以及其他人员消防知识的掌握情况。7)消防安全重点部位的管理情况。8)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。9)防火巡查情况。10)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况。11)其他需要检查的内容。故选ABCDE。】

13.大型群众性活动的承办单位制订的灭火和应急疏散预案应当包括()。

A.组织机构，包括：灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组

B.报警和接警处置程序

C.应急疏散的组织程序和措施

D.扑救初期火灾的程序和措施

E.通信联络、安全防护救护的程序和措施

解析：【大型群众性活动的承办单位制订的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容：1)组织机构，包括：灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组。2)报警和接警处置程序。3)应急疏散的组织程序和措施。4)扑救初期火灾的程序和措施。5)通信联络、安全防护救护的程序和措施。故选ABCDE。】

14.根据《大型群众性活动安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第505号)的规定，下列属于大型群众性活动的有（ABE）。

A.参加人数为1500人的体育比赛活动

B.有5000人参加的人才招聘会

C.500人参加的安全生产咨询日活动

D.800人参加的书画作品展览活动

E.北京奥运会

解析：【条例所称大型群众性活动，是指法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到1000人以上的下列活动：（一）体育比赛活动；（二）演唱会、音乐会等文艺演出活动；（三）展览、展销等活动；（四）游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等活动；（五）人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。影剧院、音乐厅、公园、娱乐场所等在其日常业务范围内举办的活动，不适用本条例的规定。故选ABE。】

15.公安机关对大型群众性活动实行安全许可制度，举办大型群众性活动应当符合的条件有（ABCD）。

A.承办者是依照法定程序成立的法人或者其他组织

B.大型群众性活动的内容不得违反宪法、法律、法规的规定，不得违反社会公德

C.具有符合规定的安全工作方案，安全责任明确、措施有效

D.活动场所、设施符合安全要求

E.必须保证活动的影响力，得到领导认可

解析：【E选项显然不是安全许可的内容，《大型群众性活动安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第505号)第十一条做了明确规定，举办大型群众性活动应当符合下列条件：（一）承办者是依照法定程序成立的法人或者其他组织；（二）大型群众性活动的内容不得违反宪法、法律、法规的规定，不得违反社会公德；（三）具有符合本条例规定的安全工作方案，安全责任明确、措施有效；（四）活动场所、设施符合安全要求。故选ABCD。】