CNG供气设施运行事故应急处理预案

压缩天然气具有易燃、易爆特点，一旦事故发生会造成人身伤亡，财产损失，为控制特大事故的发生，降低事故造成的损失，必须建立重大危险源控制系统，编制事故应急处理预案是重大危险源控制系统的重要组成部分，编制和实施事故应急处理预案，对于重大危险源的控制，减少事故的损失具有重大意义，一旦事故发生后有条不紊地开展应急救援工作，避免事态扩大，可能情况下予以消除，尽可能减少事故造成的人员和财产损失，特制定事故应急处理预案。

一、事故应急处理预案主要要求

1、应急救援组织机构、组成人员和职责划分。

现场总指挥：、副总指挥：

抢险队员：

2、保持通讯网络通畅

通讯、报警负责人：

消防电话：119 急救中心电话：120

3、救援工作必备的物品

抢险车一部、对讲机二部、手机一部、可燃气体检测仪一台、各类抢修工具一套(防爆工具)、灭火器材若干具、包扎急救药品若干。

二、可能发生的隐患及应急处理措施

1、站内出现一般燃气泄漏异常情况：

值班人员应立即采取措施进行维修，并做好设备运行记录。

2、小区外管网出现的燃气泄漏异常情况：

值班人员可根据泄漏部位，可切断区域调压箱气源，进行抢修，并做好抢修记录。

3、站内出现的火灾情况：

值班人员发现火灾隐患，立即采取扑救措施用站内灭火器灭火，严重的火险立即切断电源，关闭气源，用站内灭火器灭火，同时拨打119，并上报公司。

4、用户出现的火灾情况：

值班人员立即赶到现场，关闭该串干管阀门，首层家无人，把该串的法兰盲板盲上，同时拨打119。

5、庭院管网发生严重泄漏的异常情况：

庭院管网遇有严重泄漏，站内压力极不稳定时，首先关闭气源，停止向用户供气，立即查明漏点，采取应急措施堵漏，同时向周围群众宣传、控制、并设警戒线，在警戒线内不准有任何火源的存在，并立即上报公司领导，同时做好报修记录。

6、气站内设备及管网发生严重泄漏，站内人员无能力维修的情况：

值班人员立即切断气源，关闭电源，设置安全警戒线，查明漏点，采取应急有效措施堵漏，防止事态扩大，同时上报公司领导极强，并做好报修记录。

7、无论气站出现的各类异常情况维修或抢修后，做好维修记录，无论是全小区停气或单串几户停气，必须通知用户送气的时间，防止用户出现意外事故。

三、事故应急处理预案的演习

在实际实施过程中往往会有一些意想不到情况发生，定期进行事故应急预案的模拟演练可以检验和完善事故应急处理预案的正确性和准确性，所以要求每年进行一次事故应急处理预案的演习。

四、参照《**市安全生产管理制度》重大安全隐患的单位，加强日常管理，把隐患消灭在萌芽之中。