安全用气、用电常识

安全用气的五要和五不准

五要：1.胶管与炉端和阀门端要拧紧；2.点火用气时要有人看管；3.人走要熄火；4.发现漏气或异常要迅速关闭阀门打开门窗通风换气；5.休息前要检查供气阀门和灶前开关是否关严。

五不准：1.不准在闻到有燃气气味时点火或开灯；2.不准开火睡觉；3.不准小孩玩火；4.不准先开气后点火；5.不准私自安装、改装炉灶、热水器、加大火嘴或增加火头。

安全用气八项注意

1.严禁擅自改动管道煤气设施；若因装修变动，必须向供气单位申请。

2.不准使用未经验审合格的燃气器具。

3.不许将阀门、煤气表、管线密闭安装。

4.不许将煤气设施作为负重支架，堆放、悬挂物品。

5.不准用明火检查泄漏。

6.不许将煤气管道作为电器设备的接地导体。

7.不准擅自安装管道煤气热水器等燃气器具。

8.不许将煤气管道穿越卧室、客厅和地下室。

安全用电十项守则

1.人走断电，用毕断电，停电时也要临时切断电源。

2.墙壁上的插座不要安得太低，教育小孩子要远离电源、开关和插头。

3.使用螺丝口电灯，灯头上应装保险圈，最好安装拉线开关，以免开关电灯时触碰到金属部分而发生意外。

4.墙壁上的扳钮式电源开关，坏了要及时修理。

5.手上沾水或出汗过多时，不要接触电线插销和使用灯头开关的电灯。

6.电炉不要靠近电线，以免电线被烤焦而埋下隐患。

7.不要在电线上晾晒、搭挂衣物。

8.保险丝断了不要用铁丝、铜丝、铝丝代用。

9.电线破损、断落时，千万不要触碰，应及时断开电源，然后速找电工修理。

10.发现有人触电，要先用绝缘体如干燥的木棒挑开电源，切忌在电源未与触电者分离的状态下拖拉触电者。