消防安全知识培训试题

工号：        姓名：         日期：             成绩：

一、单项选择题（共7题，每题4分，共28分）

1、下列物质中，不属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有（B ）。

A、液氨    B、空气     C、氮气     D、汽油

2　、我国的“119”消防宣传活动日是( A）。

A.11月9日  B.1月19日  C.9月11日

3、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的（C    ）。

A、上部    B.中部    C.根部

4、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的（   C ）。

A、.就地打滚    B.用厚重衣物覆盖压灭火苗    C.迎风快跑

5、（ B   ）必须分间、分库储存。

A.灭火方法相同的物品  B.容易相互发生化学反应的物品   C.以上两种答案都对

6、电脑着火了,应（B    ）。

A.迅速往电脑上泼水灭火         B.拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C.马上拨打火警电话,请消防队来灭火

7、用灭火器进行灭火的最佳位置是（B    ）

A.下风位置     B.上风或侧风位置      C.离起火点10米以上的位置

二、多项选择题（共7题，每题4分，共28分）

1、防止火灾的基本方法是（   ABC  ）

A、有效地管理好可燃物   B、控制火源    C、避免火源       D、不照明

2、干粉灭火剂主要适用于（ ABC ）扑救物质的火灾，有的还适用于扑救木材、轻金属和碱金属火灾。

A、易燃液体          B、可燃气体          C、电气火灾        D、金属燃烧火灾

3、以下哪（ABCD   ）项属于火灾逃生的要点。

A、防烟熏            B、果断迅速逃离火场     C、寻找逃生之路；     D、等待他救

4、灭火的基本方法有( ABCD  )。

A、窒息灭火法       B、冷却灭火法       C、隔离灭火法      D、抑制灭火法

5、使用ABC类干粉灭火器可以扑灭以下哪几类火灾？（ ABCD ）

A、含碳固体火灾   B、可燃液体火灾   C、可燃气体火灾     D、金属火灾

6、发生火灾后，如何逃生?（ BCD ）

A、发生火灾后，应选择电梯逃生

B、逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，必须把自己的衣服淋湿，再找一块湿毛巾捂住口鼻，以起到隔热虑毒的作用。

C、在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离。

D、楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生。

7、遭遇火险正确脱险方法有下面的哪几条？（ ABCD ）

A、用湿毛巾掩住口鼻，从安全通道匍匐前进

B、披上浸湿的衣物，向安全出口方向逃生

C、用床单、衣服等自制简易救生绳从楼上小心滑下

D、身上着火，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗

三、判断题（共11题，每题4分，共44分）

1、防火的主要措施是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。（√  ）

2、火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。（  √  ）

3、“火灾”是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。（   √ ）

4、当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。（  √  ）

5、岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（  √  ）

6、着火后应自己先扑救，救不灭时再打“118”。（  × ）

7、消防安全重点部位是指在一个单位中火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、影响大的部位。（√ ）

8、按照有关规定，重点工种人员上岗前，要进行专业培训，使其全面地熟悉岗位操作规程，系统地掌握消防安全知识，通晓岗位消防安全的“四知四会”。 （ √）

9、火灾隐患的整改方法可以分为当场整改和限期整改两种方法。（√ ）

10、凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。（√   ）

11、发生了燃烧就发生了火灾。（×）