打火机制造厂事故应急预案

引 言

为了保证个人、企业、职工生命财产的安全，为了在因机械设备故障，操作失控等事故而发生突发性重大化学事故时，以最快的速度，有序、有效的抢险抢修实施救援，从而达到尽快控制事态发展，降低事故损失，保护环境，减少环境污染的目标，企业在生产经营管理活动中坚持"五同时"的原则，根据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的有关规定，针对本单位的实际情况，在生产中做到"安全第一，预防为主"，为了预防事故的发生，特编制本预案。

一、引用文件

我单位在编制的应急救援预案中引用了以下有关法律、法规文件，通过在本应急救援预案引用而成为本预案的条文，凡是注日期的引用文件，其随后所有修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用预案，同时，根据使用研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本应急救援预案。

《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号)

《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第60号)

《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第83号)

《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令352号)

《危险化学品名录》(国家安全生产监督管理局公告2003第1号)

《化学品安全技术说明书编写规范》(GB16483)

《重大危险源辨识》(GB18218)

《建筑设计防火规范》(GBJ16)

《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)

《常用化学危险品贮存通则》(GB15603)

《原油和天然气工程设计防火规范》(GB50183)

《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721)

二、术语、符号、代号

危险化学品：指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

危险化学品事故：指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡，财产损失或环境污染事故。

应急救援：指在发生事故时，采取的消除，减少事故危害和防止事故恶化、最大限度降低事故损失的措施。

重大危险源：指长期限 的或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

危险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。

预案：指根据预测危险、危险目标可能发生事故的别、危害程度，而制定的事故应急救援预案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

分类：指对因危险化学品种类不同或同一种危险化学品引起事故的方式不同发生危险化学品事故而划分的类别。

分级：指对同一类别危险化学品事故危害程度划分的级别。

三、企业简介

*******

四、安全管理现状

**县方达化工建材厂十分重视安全管理工作，公司成立由法人代表(经理)任组长的安全领导小组，建立健全了安全管理体系。各级各类人员都有安全管理责任制，有完善的经营、销售管理制度，制定了危险物品安全管理制度。单位主要负责人参加了安监局的培训， 经考核合格，取得了上岗资格证书。

根据***县****建材厂的申请，**县公安局消防科于2004年9月10日，对该公司的消防安全工作进行了检查，经过检查，己经为大城县方达化工建材厂出具了消防安全检查意见书。

五、化学危险目标及具危险特性，对周围的影响。

根据本公司经营化学危险物品种数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点，确定(1)6#溶剂油(2)电器线路为事故应急救援目标：

六、危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备器材及其分布

在营业室南侧、加油机旁各配有5kg干粉灭火器4具，手推式灭火器2具。在油罐区配备手推式灭火器2具，消防沙2立方米，消防锨、桶各2只。

七、应急救援组织

1、应急救援组织

总指挥：***

抢运组：*******

灭火组：*******

后勤通讯员：****

2、组成人员

(1)*** (厂长)负责发生危化品事故应急救总指挥。

(2)***负责发生危化品事故应急救援预案启动后的组织工作。

(3)***负责发生危化品的事故应急救援预案启动后的实施工作，报警联络。

3、主要职责

(1)组织制订危险化学品事故应急救援预案;

(2)负责人员、资源配置、应急队伍的调动;

(3)确定现场指挥人员;

(4)协调事故现场有关工作;

(5)批准本预案的启动与终止;

(6)事故状态下各级人员的职责;

(7)危险化学品事故信息的上报工作;

(8)接受政府的指令和调动;

(9)组织应急预案的演练;

(10)负责保护事故现场及相关数据。

八、报警通讯联络方式

1、24小时有效的报警装置

办公室电话：*******

2、24小时有效的内部、外部通讯联络方式

***手机：*******8

九、事故发生后所采取的措施

(一)6#溶剂油(石油醚)

中闪点易燃液体。GB3.2类

危险特性:易燃。其正气与空气能形成爆炸性混合物。遇高热、明火能有引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸汽比空气重，能在较低出扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

侵入途径:吸入、食入。

健康危害:其蒸汽或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现口有烧灼感、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。

急救措施：

皮肤接触:脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入:饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法:喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全卸压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

防护措施:

工程控制:密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护:一般不需特殊防护，但高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护:一般不需特殊防护。必要时，戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防静电工作服。

手防护:戴一般作业防护手套。

其他防护:工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

储运须知:危险货物。包装标志:易燃液体。远离热源、火种，防止阳光直射。有防火防爆技术措施。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏要用干燥的砂土或类似物质吸收，大量泄漏要构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

(二)电器电路

电器电路事故时由于非正常的作用与人或系统造成的。场区内电线全部穿管，罐区、加油机周围电器线路完全采取防爆型。而触电事故时最常见的电器电路事故，触电事故又分为低压单项触电、低压两相触电、跨步电压触电或高压电击。触电原因及预防措施：

触电原因：

(1)缺乏电器安全知识，如带电拉高压隔离开关;用手触摸被破损的胶盖刀闸等。

(2)违反操作规程，如在高压线附近施工或运输大型货物，施工工具或货物碰击高压线;带电接临时照明线及临时电源;火线误接在电动工具、外壳上等。

(3)维护不良，如大风刮断的电路未能及时修理;胶盖开关破损，长期不予修理等。

(4)电器设备存在安全隐患，如电器设备漏电;电器设备外壳没有接地而带电，闸刀开关或磁力启动器缺少护壳;电线或电缆因绝缘磨损或腐蚀而损坏等。

预防措施：

(1)采用安全电压，当电器设备电压超过24V时，必须采用防治人直接带电体的保护措施。

(2)保证绝缘性能：就是用绝缘才将带电导体密封起来，使之不被人身触及，从而防止触电事故。

(3)采用屏护，防止人体有意或无意触及或过分接近带电的遮盖、护罩、箱闸等安全装置。

(4)保持安全距离。

(5)合理选用电器装置：在潮湿、多尘以及有腐蚀性气体的环境中，应采用密闭式电器设备;在有易燃易爆危险的环境中，必须采用防爆式电器设备。

(6)装设漏电保护装置。

(7)采用接地与接零。

救援措施

(1)对触电人员要就迅速脱离电源

①抵押出电视帮助触电者脱离电源的方法：

A、如果电源开关或电源插头在触电地点附近，可立即拉开开关或拔除插头，切断电源。

B、如果电源开头或彩头不再触电附近，可用绝缘柄的电工钳或用干燥木柄的斧头切断电源，或勇敢木板等绝缘物质插入触电者身下，隔断电源。

C、如果电线打落在触电者身上或压在身下，可用干燥木棒、木板或橡胶手套等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线。

②高压出电视帮助触电者脱离电源的方法：

A、立即通知有关部门停电。

B、带上绝缘手套、穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

C、如果事故发生在线路上，抛掷裸金属线使线路短路接地，破坏保护装置工作，切断电源。

(2)进行现场急救

触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速的对症救治。

①如果触电者上是不中、神志清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力，但已清醒过来，应让触电者安静休息，注意观察病情医生进行治疗或送往医院。

②如果触电者伤势较重，已经失去知觉，但心脏跳动和呼吸尚未中断，应让触电者安静的平卧，解开其紧身衣服以利于呼吸;保持空气流畅，若天气寒冷，则注意保暖，严密观察，速请医生治疗或送往医院。

③如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏跳动停止，应立即进行人工呼吸或胸外心脏挤压进行急救。若二者都已停止，则应同时进行口对口人工呼吸和胸外心挤压急救。但在送往医院途中，不能终止急救。

④若触电者同时发生外伤，应根据情况酌情处理。

十、事故处理

⑴工人视事故情况，迅速报警，通知应急救援组人员。

⑵总指挥下达按应急预案处置的指令，同时发出警报通知各指挥部成员和应急救援队伍赶赴事故现场。

⑶指挥部根据事故状态，命令应急救援队立即开展救援工作。

⑷公司专职在值的消防员到达事故现场后，身体自卫防护器材穿戴整齐，首先查看有无中毒人员，以最快速度，将中毒人员脱离现场，同时，由消防队员协助抢修队进行工作。

⑸医护人员根据中毒人员情况，进行相应的治疗措施。

⑹当事故状态得到控制，应急救援组织成员作认真细致的检查，确认事故隐患已消除，恢复正常营业。

十一、预案分级响应条件

危险化学品一旦发生泄漏，预案开始启动。

十二、事故应急救援终止程序

1、确定事故应急救援工作结束。

2、通知本单位相关部门，周边地区及人员事故危险的解除。

十三、应急培训计划

1、应急救援人员的培训，每季度进行一次。

2、应急救援响应的培训，每季度进行一次

3、社会或周边人员应急响应知识的宣传，每年一次。

十四、演练计划

每半年进行一次演练，上半年演练危化品事故发生后应采取的处理措施。下半年演练受伤人员现场救护。

十五、附录

政府有关部门联系电话：

xx市市医院：******* **县医院：*******

xx市环保局：******* **城*县环保局：*******

xx市劳动局：******* **县劳动局：*******

xx市安监局：******* **县安监局：*******

xx市消防大队：******* **县消防大队：119