建筑施工安全监管试题

一、单选题

1.矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（  ）。上述规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

A.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

B.设置安全生产管理机构

C.配备专职或兼职安全管理人员

D.设置安全生产管理机构并配备专职或兼职安全生产管理人员

2.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由（  ）对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

A.安全生产监督管理部门

B.主管的负有安全生产监督管理职责的部门

C.当地人民政府

D.人力资源与社会保障部门

3.生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程（    ）。

A．同时设计、同时施工
B．同时设计、同时施工、同时投入生产
C．同时施工、同时投入生产和使用
D.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

4.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（  ）分开设置，并保持安全距离。

A.办公区和生活区

B.备料区与作业区

C.办公、生活区和备料区

D.办公、生活区与作业区

5.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，（  ）应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位和施工单位

6.工作基坑内应设符合规定的和固定牢固的（  ）。

A.安全带

B.脚手架

C.安全梯

D.安全网

7.施工单位应对拆除工程的（  ）管理负直接责任。

A.安全技术

B.施工方式

C.施工进度

D.施工人员

8.下列可以不作为建筑施工行业安全检查重点项目的是（  ）。

A.安全防护

B.临时用电

C.主要安全管理内容和制度

D.安全生产月活动的落实情况

9.建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（  ）以下的罚款。

A.一万元

B.一万元以上二万元

C.二万元

D.二万元以上五万元

二、判断题

1.危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位和建筑施工单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。（  ）

2.建筑施工单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。（  ）

3.工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。（  ）

4.总配电箱总路设置的漏电保护期必须是三相四极型产品（  ）

5.氧气瓶应设有安全帽和防震圈（   ）

6.施工现场应当设置消防通道。消防水源、配备消防设施和灭火器材，现场入口处要设置明显标志。（  ）

7.对新进场职工进行了三级安全教育，变换工种时就不必要在进行安全教育了。（  ）

8. “三宝”“四口”指的是安全帽、安全带、安全网、道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。（  ）

9.施工现场安全检查出的事故隐患整改必须做到定人、定时间、定措施。（  ）

三、多选题

1.建筑工人安全防护的三件宝是（  ）

A.安全带

B.安全帽

C.安全鞋

D.安全网

2.县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取的措施有（  ）

A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料

B.进入被检查单位施工现场进行检查

C.纠正施工中违反安全生产要求的行为

D.对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。