人员密集场所安全生产监督检查要点试题

一、单选题

1.从业人员超过一百人的人员密集场所，应当（  ）

A.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

B.设置安全生产监督管理部门

C.配备兼职安全生产管理人员

D.配备注册安全工程师从事安全生产管理工作

2.人员密集场所对于新招用的从业人员岗前安全生产教育培训不得少于（  ）小时。

A.12

B.24

C.32

D.48

3.《北京市安全生产条例》规定的生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年的在岗安全生产教育培训不得少于（  ）小时。

A.8

B.12

C.24

D.48

4.未建立健全从业人员安全培训档案的生产经营单位，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，并处（  ）的罚款。

A.1万元以下

B.2万元以下

C.5万元以下

D.2万元以上5万元以下

5.下列关于人民密集场所制冷机房的说法，正确的是（  ）

A.安装、调试、操作、维护、检修等作业人员，均须持有特种作业操作资格证

B.运行记录至少保存1年以上

C.每个制冷系统在明显位置，应当安装永久标识，只需注明制冷剂的名称即可

D.机房门应向内开启

6.人员密集场所的应急预案必须每（  ）演练一次，并作好记录。

A.半年

B.一年

C.季度

D.两年

7.建筑面积1000平米以上的商业零售经营单位主疏散通道应当直接通向安全出口，宽度不小于（  ）米。

A.1.8

B.2

C.2.4

D.3

8.500平米以上的餐饮经营单位，做为人员密集的公共场所，疏散门净宽度不小于（  ）米。

A.1.1

B.1.4

C.2

D.2.4

9.人民密集场所变配电室的应急照明灯具至少满足（  ）分钟，宜设置在墙面或者顶棚。

A.10

B.20

C.30

D.60

二、判断题

1.从业人员在一百人以下的人民密集场所，不必设置安全生产管理机构，但必须配备专职安全生产管理人员。（  ）

2.北京市对于人员密集场所的从业人员安全生产教育培训记录至少保存1年。（  ）

3.未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的生产经营单位，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，逾期未改正的处2万元以下的罚款。（  ）

4.生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业（  ）

5.人员密集场所变配电室出入口应当设置不低于20cm的挡板。（  ）

6.氨气是一种无色气体，有强烈的刺激气味，极易溶于水，急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。重度中毒：心悸、呼吸困难。（ ）

7.人员密集场所安全出口处、疏散通道均应当安装应急照明灯。（  ）

8.建筑面积500平米以上的餐饮经营单位每日营业开始前和结束后，都要对火源、气源、电源等部位进行全面安全检查。（  ）

9.人员密集场所安全出口不得用转门、吊门、侧拉门，可以用卷帘门。（  ）

三、多选题

1.人员密集场所安全监管的重要性有（  ）

A.城市高速发展新形势下的内在需要

B.影响社会公共安全及稳定

C.人员形态的特殊性决定的

D.场所具有的大量资金所决定的

2.人员密集场所对从业人员的安全生产教育培训的内容包括（  ）。

A.安全生产法律、法规、规章、制度和操作规程；

B.岗位安全操作技能

C.生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识

D.安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识