消防安全管理试题

一、单选题

1.火灾在一天24小时内呈现的一般规律是(   )

A.白天起火次数多，其中尤以上午为最多；夜间起火次数少，其中尤以后半夜为最多。但从成灾率看，白天低，夜间高。

B. 白天起火次数多，其中尤以下午为最多；夜间起火次数少，其中尤以后半夜为最多。但从成灾率看，白天低，夜间高。

C. 白天起火次数少，其中尤以下午为最少；夜间起火次数多，其中尤以后半夜为最多。从成灾率看，白天低，夜间高。

D. 白天起火次数少，其中尤以下午为最少；夜间起火次数多，其中尤以后半夜为最多。但从成灾率看，白天高，夜间低。

2.消防安全管理的关键是（  ）

A.预防火灾

B.扑救初期火灾

C.组织人员疏散逃生

D.消防宣传教育

3. 阻止空气进入燃烧区，或使其它助燃物与燃烧物隔绝的灭火方法是（  ）。

A.冷却灭火法

B.隔离灭火法

C.窒息灭火法

D.抑制灭火法

- 精密仪器及机械设备发生火灾时，最好选用（  ）灭火器。

- ABC干粉

- 二氧化碳

C.泡沫型

D.卤代烷型

5.（  ）是消防安全管理的前提。

A.预防火灾

B.认识火灾

C.处置火灾

D.剖析火灾

6.  火灾在一年四季中的变化规律，是与气候、气象、地理条件相关的，从我国全国范围来讲，一年四季中，火灾最多的季节是（）

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

- 消防工作贯彻的方针是（）

- 安全第一、预防为主

- B.安全第一、防消结合

C.预防为主、防消结合

- D.安全第一、预防为主、综合治理

- 依据燃烧物的不同分类，D类火灾是指（  ）

A.金属火灾

B.气体火灾

C.液体火灾和可熔化的固体物质火灾

D.固体物质火灾

9.下列属于助燃物的是（ ）

A.木材

B.纸张

C.氯

D.热能

二、判断题

1.人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。（  ）

2.使用灭火器扑救初起火灾，应对准火焰的中部，采用连续喷射的方法。（ ）

3.预防火灾是消防安全管理的必要措施。（  ）

4.煤气、天然气、甲烷、乙烷等引起的火灾是B类火灾（  ）

5.抑制灭火法是用化学灭火剂喷射进燃烧区，参与燃烧反应的灭火方法。（  ）

6.二氧化碳灭火器的使用方法是：拔保险丝, 喷嘴对着火的上部，按压把手进行喷射。（  ）

7. 扑救火灾时，要第一时间利用灭火器，建议家中备一个小型干粉灭火器，放在易引发火灾的灶台下。（  ）

8. 火灾死亡中，烧死的只占20%左右，大多数是被烟熏呛死或摔伤致死。（  ）

9.火灾发生后，人员疏散时要低下身子行走，想办法用湿布折4层捂住口鼻，按照疏散指示标志疏散。（  ）

三、多选题

1.消防安全管理的特点有（   ）

A.长期性

B.持续性

C.经常性

D.广泛性

2.火灾的形成是由（   ）“三要素”相互作用，连锁反应的结果。

A. 人的不安全行为

B. 物的不安全状态

C. 技术的缺陷

D. 环境的缺陷