压力容器事故预防、应急措施及救援预案

为了有效预防压力容器事故的发生，提高应急处理压力容器爆炸重大事故的能力，建立科学有效的事故预防和应急处理机制，防止事故扩大，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降低到最低程度，特制定本预案。

1工作原则

压力容器爆炸事故应急处理要坚持快速反应，统一指挥，分工协作，形成合力，分级管理，单位自救与社会救援相结合的原则。

2预防措施

2.1特种设备操作人员必须持证上岗，并参与制订有关安全生产方面

的规章制度;特种设备操作人员严格按照规程作业，确保锅炉压力容器安全经济运行，满足生产需求。

2.2贯彻落实政府主管部门对锅炉压力容器的安全检查以及下达的有关锅炉压力容器方面的安全监察指令。

2.3制定和实施锅炉压力容器定期检查、检修及购置各种备件计划。

2.4定期组织特种设备操作人员进行技术培训和安全教育。

2.5定期收集、整理锅炉压力容器有关记录并组织相关人员总结前段时间锅炉压力容器运行中的经验教训并制定改进措施。

2.6每月对锅炉压力容器使用情况进行一次现场检查，并做好记录，及时报告锅炉压力容器的使用情况及需要解决的问题。

2.7制定和实施锅炉压力容器及附属设备的维修保养计划，配合有关部门进行锅炉压力容器检修后的验收工作。

2.8 发生事故要及时组织调查处理并写出事故报告书。

2.9 积极改善锅炉压力容器工作区域的劳动条件，关心特种设备操

作人员的思想工作、生活与技术培训，做到安全文明生产。

3应急反应组织机构及救援预案

3.1 xxx成立紧急事故安全领导小组及职责

组 长：xxxxxxx

副组长：xxxxxxxx

成员由各队负责人组成。 分为三个应急小组：消防组，疏散组，救援组。

3.1.1 组长：负责应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。

3.1.2副组长：协助组长作好应急救援的具体指挥工作。

3.1.3 消防组：由义务消防队员组成，应在第一时间赶到事故现场，

使用消防水枪或其它灭火器材扑灭可能扑灭的火险，如火势蔓延则立

刻报警(火警点火：119)。

3.1.4 疏散组：负责所有消防通道的畅通，并切断电源，关闭所有

机器设备，指挥员工安全有序地撤离。

3.1.5救援组：负责对受伤人员的应急处理，负责对消防、医疗急救中心的联络工作(医疗急救中心电话：120)，做好消防、急救车辆的引导工作。

3.2 警报的解除

3.2.1 由安全领导小组负责警报的解除及警报解除后的生产恢复组

织工作。

3.3 记录在案：凡发生安全隐患或大小事故，由相关人员填写《安

全隐患整改通知书》以及《事故调查报告》，并逐级上报，记录在案，

必要时向主管部门报告，并配合其进行调查核实。

3.4 注意事项：

3.4.1 各岗位负责人应指定岗位代理人，以防不测。

3.4.2 站区内出现任何险情应第一时间上报。

3.4.3 现场人员应从标有安全标识的消防通道撤离。