电气防火与防爆判断题

1.10KV及10KV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境。 （√）

2.连接爆炸危险环境的电气线路不得有非防爆型中间接头。 （√）

3.爆炸性气体环境电气线路的安装方式可分为电缆布线方式和眀敷布线方式。 （×）

4.通过危险场所的电路从非危险场所穿过危险场所到另一场所时，危险场所中的管线系统应适合于该区域。（√）

5.在危险场所中使用的电缆不能有中间接头。 （√）

6.电火花和电弧不能引起电气设备过热。 （×）

7.发生电气火灾时，应首先切断电源，而后再灭火。 （√）