被查单位（部位）：                                   年    月   日

| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检 查 的 具 体 内 容 |  | 检 查 结 果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防 安全 制度 建立 健全 |  | 1、是否制定了符合本单位、本岗位实际的消防安全制度和操作规程以及执行落实情况 |  | 01有 02无 03不全 04落实 05未落实 |  |
|  |  |  | 2、是否建立了每日防火巡查、检查制度 |  | 01建立 02未建立 |  |
|  |  |  | 3、是否建立了义务消防队组织，职责明确，定期演练。 |  | 01建立 02未建立 |  |
| 二 | 消防 安全 管理 |  | 1、消防安全责任是否明确，是否确定消防安全责任人和管理人。 |  | 01 明确 02 未明确 |  |
|  |  |  | 2、是否落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制，明确各岗位的消防安全职责。 |  | 03 落实 04 未落实 |  |
|  |  |  | 3、是否建立了本单位消防安全重点单位的防火档案，对防火档案是否及时进行补充和完善。 |  | 05 建立 06 未建立 |  |
| 三 | 建筑物 消防管理 |  |  | 1、被检查单位的建筑物或者场所在施工、使用或者开业前，是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续。 | 01办理 02未办理 |  |
|  |  |  |  | 2、建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位是否订立合同（或协议），是否明确各自的消防安全责任。 | 01明确 02未明确 |  |
|  |  |  |  | 3、建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位（或个体商户）是否履行各自的职责。 | 01履行 02未履行 |  |
| 四 | 建筑 消防 设施 管理 | 水灭火系统 |  | 1、消防水泵是否运转正常 | 01正常 02有故障 |  |
|  |  |  |  | 2、室内外消火栓是否完好，供水是否正常 | 01完好正常 02有问题 |  |
|  |  |  |  | 3、应放空的供水管网是否完全放空、是否有积水现象 | 01放空 02未放空 |  |
|  |  |  |  | 4、消防水罐水量是否充足 | 01充足 02缺水 |  |
|  |  |  |  | 5、各种喷头是否完好 | 01完好 02有故障 |  |
|  |  |  |  | 6、对现场消防设施、器材的维护、保养情况 | 1有记录 2无记录 |  |
|  |  |  |  | 7、消防设施清洁，无跑、冒、滴、漏。 | 01无02有 |  |