# 变压器绝缘工安全操作规程

1．施工前必须检查各种设备是否完好，(包括冲床、剪床、圆剪、热压机……等)，确认完好后方可施工，并严格遵守所用设备安全操作规程。
　　2．各种绝缘材料进入施工地点时要严格注意隔离堆放。易燃物品附近严禁烟火，并配备必要的灭火器材。
　　3．变压器油进行耐压试验时，不允许在储缸(桶)附近进行。
　　4．不同变压器油未经化验不许混合。
　　5．油库和滤油间及输油管道附近，严禁烟火和易燃物品的堆放。