蒸气汇集器安全操作规程

1．接班前必须认真检查蒸气汇集器(汽包)、阀门和主要接头附件是否完备、正常，发现问题应及时采取措施。 2．水位表应保持严密、清晰。冲洗时，应带手套，玻璃管式水位表应有防爆玻璃。每班应将水位表冲洗，试验1～2次。冲洗压力表存水弯管1次，校表时，指针应在零位，安全阀试验1次。排污—至多次。 3．汽包水位不得过满，更不可缺水。发现严重缺水时，应采取紧急停炉、排汽措施。 4．锅炉汽包应加强维护保养，定期清洗检查，并按照有关规定进行定期检验。 5．如遇紧急情况时，专职操作人员有权停炉，并速报有关部门，和填写值班记录。