施工排架安全检查和使用许可签证表

承建单位                         合同编号              　　　　　　　　NO:

| 施工单位· |  |  | 施工部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业队 |  |  | 搭设方式 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查要点 |  |  | 施工单位自检结果 | 监理机构检查意见 |  |
| 施工技术要求 | 严格按报经批准的施工详图和技术要求搭设 |  |  |  |  |  |
| 构件材质规格要求 | 构件材质和规格符合要求，无影响强度和钢度的弯曲和破损：杆件连接和焊接质量满足要求 |  |  |  |  |  |
| 排架基础底座 | 排架基础承载力足够：底座稳固并设有垫板和防止支撑立杆滑动与下沉等措施 |  |  |  |  |  |
| 立杆、横杆间距和搭接 | 立杆、横杆的布置间距和接头符合设计要求，扣件连接牢靠，横杆水平和立杆垂直度符合要求 |  |  |  |  |  |
| 作业平台脚手板铺设 | 脚手板铺设的操作平台宽度在40cm以上，脚手板的缝隙在3cm以下 |  |  |  |  |  |
| 架体与建筑物拉结 | 每隔4m高(垂直)、7m长(水平)至少设一道连墙拉杆 |  |  |  |  |  |
| 剪刀撑设置 | 斜撑和平联的布置与安装符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 安全防护设施 | 顶层作业平台的端部等临空面设有护栏，脚手架与墙体间距过大时安装防止坠落的设施，有防止物体打击危险的安全网和防护棚 |  |  |  |  |  |
| 上下爬梯或通道 | 安装有符合规定的上下爬梯和通道 |  |  |  |  |  |
| 安全标识 | 有明显的限载禁止等安全警示标志 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查和验收意见 | 施工班组 | 安全员检查意见 |  | 施工单位安全监督部门检查意见 |  |  |
|  | □ 合格 □ 不合格 检查人： 年 月 日 | □ 合格 □ 不合格 检查人： 年 月 日 |  | □ 合格 □ 不合格 检查人： 年 月 日 |  |  |
| 监理工程师 检查意见 | □合格 □不合格 □ 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |