| 消防设施 |
| --- |
| 序号 | 检查内容 |  |  |
| 1※ | 每2台加油机应设置不少于1只4㎏手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；加油 机不足2台按2台计算(9.0.10)。 |  |  |
| 2 | 地下储罐应设35㎏推车式千粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置(9.0.10)。 |  |  |
| 3 | 地上储罐应设35㎏推车式干粉灭火器2个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置(9.0.10)。 |  |  |
| 4 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子2m3(9.0.10)。 |  |  |
| 5 | 站内地面雨水可散流出站外，当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置(9.0.12)。 |  |  |
| 6 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道(9.0.12)。 |  |  |
| 7 | 排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准(9.0.12) |  |  |