合成岗位技安规程

1.实验室内须装设各种必备的安全设施﹙如通风橱、灭火器材等﹚,并应定期检查,保证随时可供使用.

2.使用易燃易爆和剧毒试剂时必须遵照有关规定进行操作. 易燃易爆试剂要随用随领，不得在实验室内大量积存。剧毒试剂应有专人负责保管，经批准后方可使用，并应两人共同称量，登记用量。

3.清洗实验仪器时，应注意不直接将含有多量剧毒试液的废液倾入下水道，必要时可先经适当转化处理，在进行清洗排放。

4.使用电、气、水、火时，应按有关使用规定进行操作，保证安全。

5.实验室发生意外事故时，应迅速切断电源、火源，立即采取有效措施，及时处理，并上报有关领导。

6.实验完毕，关好门、窗、水、电。