# 导、母线焊接工安全操作规程

1．施焊前必须检查焊接设备是否完好，电气设备的接地是否可靠，施焊时严格遵守“电焊工安全操作规程”。
　　2．修正导线和母线，不准使用无柄锉刀。
　　3．施行对接焊时要装好防护罩，以免电弧烧伤人体。
　　4．施行石墨炭精电弧焊时，必须配戴石棉手套。
　　5．使用电烙铁锡焊时，应检查电烙铁是否漏电。在使用中不得靠近易燃物品，使用完后要立即切断电源。
　　6．母线进行氩弧焊接时，首先应检查氩弧焊接设备是否完好、焊接时严格遵守氩弧焊焊工安全操作规程，并配戴必要的防护用品。
　　7．氩弧焊施焊时，应先放置好防护遮栏屏，其他人一律不准进入施焊范围。