| 化 工 厂 安 全 检 查 表 ：操作与消防 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、操作管理 | (1) | 各种操作规程、岗位操作法、安全守则等准备情况如何，是否定期地或在工艺流程、操作方式改变后进行过讨论、修改? |
|  | (2) | 操作人员是否受过安全训练，对本岗位的潜在性危险了解的程度如何? |
|  | (3) | 开、停车操作规程是否符合有关规定? |
|  | (4) | 特殊危险作业是否有专门的规章制度(如动火制度等)? |
|  | (5) | 操作人员对紧急事故的处理方法受过训练没有? |
|  | (6) | 工人对使用安全设备、个人防护用具等熟练否? |
|  | (7) | 日常进行的维护检修作业，会发生什么样的潜在性危险? |
|  | (8) | 定期安全检查和点检制度执行情况如何? |
| 2、防灾设施 | (1) | 根据建筑物的结构和建筑材料(如开放式或封闭式，可燃材料或非燃烧材料)是否选用了不同类型的消防设备? |
|  | (2) | 根据所使用原料、材料、燃料不同的危险性和等级是否选用了不同类型的消防器材? |
|  | (3) | 为了有效地扑灭火灾，洒水装置、消防水管、消火栓的容量和数量是否够用(补给水量、最大容量等)? |
|  | (4) | 建筑物内部是否配备了消防栓和消防带? |
|  | (5) | 可燃性液体罐区是否装置了适用的防火设施和泡沫灭火器等，防溢堤外侧是否有排液设备? |
|  | (6) | 对于需要负重的钢结构，在发生可燃性液体或气体火灾时，钢材强度会减弱，为了避免此类情况，应在钢材上涂敷防火材料，其厚度及高度应为多少? |
|  | (7) | 为了排掉漏出的可燃性液体，建筑物、贮罐或生产设备是否有适当的排水沟? |
|  | (8) | 有何防止粉尘爆炸的措施? |
|  | (9) | 可燃性液体贮罐之间安全距离有多少? |
|  | (10) | 可燃性液体在闪点温度时发生设备破损，可燃液体的剩余量是否保持在最小范围之内? |
|  | (11) | 为了防止外部火灾，生产设备应采取何种防护措施? |
|  | (12) | 大型贮罐发生火灾时，为使生产设备少受损失，应如何采取安全布置? |
|  | (13) | 对于贵重器材、特别危险的操作和不能停顿的重要生产设备，是否采用不燃烧的建筑物、防火墙、隔壁等加以隔离? |
|  | (14) | 火灾警报装置是否安置在适当的地点? |
|  | (15) | 发生火灾时，紧急联络措施是否有事先准备? |