混凝土开仓前安全检查表 施工单位; 施工部位. 施工班组; 浇筑方法. 检查项目; 检查要点; 施工单位自检结果; 监理单位检查意见. 工作平台; 平台脚手板铺满平坦. 栏杆扶手 设置情况; 栏杆不低于1.2m,并需设20cm的挡脚板. 四口的安全防护; 暂时不用的空口应加盖,并需进行防护. 交通通道; 交通通道通畅,爬梯及斜坡道必须有防滑设施. 模板; 强度刚度稳定性符合设计要求. 临空面作业; 必须搭设作业平台,挂设安全网进行防护. 电焊机; 工况良好,绝缘可靠. 电缆开关; 绝缘良好. 震捣器; 接地可靠或装漏电保护器. 照明灯具 ,照明亮度; 灯具有可靠的保护,照明充足. 混凝土入仓 设备,设施; 入仓设备工况良好处于安全状态,其他辅助入仓设施设置牢固可靠. 施工排架; 排架支撑设置牢固. 交叉作业,物体打击; 应有可靠的防护. 施工单位 检查验收意见; 施工班组; 安全员检查意见; 施工单位安全 部门检查意见. □ 合格 □ 不合格 检查人: 年 月 日; □ 合格 □ 不合格 检查人: 年 月 日; □ 合格 □ 不合格 检查人: 年 月 日. 监理工程师检查意见; □合格 □不合格 □ 监理工程师: 年 月 日.