锅炉房突发事故应急预案

1.成立以主任为组长、各锅炉房技术骨干为成员的应急处理小组。

2.各锅炉房配备应急灯及应急配件及工具。

3.健全以安全为主体的消防保障体系，配备合格的消防器材，确保消防器材安全可靠。

4.做好日常锅炉的维修保养，确保备用锅炉的完好性，保证备用锅炉可随时投用。

5.定期对锅炉、压力表、燃气安全报警装置进行检查、检验，做到安全可靠。

6.定期对锅炉安全装置进行手动试验，确保安全装置灵敏可靠。

7.定期检查消防安全通道，保证安全畅通及人员疏散。

8.对司炉工进行故障应急处理培训，确保故障处理程序合法。

9.保持通讯畅通，建立锅炉房主管→主任助理→分管副主任→中心主任故障逐级汇报制度，紧急情况下可越级直接汇报。

10.各区锅炉房必须在每年供暖开始前和供暖运行期间各演练一次。

11.各区在演练之前必须按规定填写任务计划书进行策划，经最高管理者批准后方可实施。