评　价　检　查　表

喷涂作业场所安全性评价检查表（251 表）

| 内 容 | 应得分 | 评价说明及结果 |
| --- | --- | --- |
| - 用于喷涂的金属粉料应加入乙醇或蒸馏水后保存在铁皮柜内，数量不得超过工艺文件规定值。 - 用于喷涂的设备及器具、台面、地面等，在工作后必须清除干净，以防易燃金属粉末积累而发生事故。 - 喷涂作业场所不得堆积废料，每100克处理一次，废液每周处理一次。 - 喷涂作业场所的电气设备应采用隔爆型。 - 喷涂设备系使用有色金属制成，喷淋系统应完好，通风管道中的易燃粉末应定期（三个月）清除一次。 - 磨料或混料应用湿法操作。 | 3 2 2 3 3 2 |  |