机电消防安全卫生自动检查表       检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 一般状况 | 人员进入工地一律配戴安全帽 |  |  |  |
|  | 工地安全围篱设置及维护状况 |  |  |  |
|  | 安全围篱警告标志及夜间警示设置 |  |  |  |
|  | 环境整洁(含工区、阶梯、走道之材料、废料堆置) |  |  |  |
| 坠落防止 | 人员安全索及其搭挂之安全母索装设使用情形 |  |  |  |
|  | 安全网之装设情形及安全检查 |  |  |  |
|  | 夜间及黑暗工作场所设足够之照明设备及警戒标示 |  |  |  |
|  | 使用移动式施工架需设护栏(1M以上)并挂安全带 |  |  |  |
| 电器设备 | 绝缘保护部份无损伤，发电机具须有接地 |  |  |  |
|  | 油箱密封良好，彼此间距1.5 M以上 |  |  |  |
|  | 电线无损伤，检电性能正常 |  |  |  |
|  | 接头导线无损伤，输出侧有漏电断路器 |  |  |  |
|  | 护具无裂痕、针孔、老化破裂 |  |  |  |
| 起重吊挂 | 钢索、纤维索不得有裂痕、变形 |  |  |  |
|  | 挂钩、扣环索环套不得扭结、变形或断丝 |  |  |  |
|  | 吊链不得锈蚀、龟裂或伸长 |  |  |  |
|  | 吊钩防滑舌片应完整、无变形堪用 |  |  |  |
|  | 吊挂之附属设备应牢固堪用 |  |  |  |
| 焊切工具 | 氧气瓶、乙炔气瓶有无分别储放 |  |  |  |
|  | 储存或使用时是否将之竖立且分开存放，并以手推车固定 |  |  |  |
|  | 从事焊接配戴防护具情况 |  |  |  |
|  | 高处焊接，四周之防护情况，并备灭火器 |  |  |  |
|  | 电焊机是否装置自动电击防止装置，焊线漏电检查 |  |  |  |
| 缺氧作业 | 禁止使用引擎泵浦、内燃机设备 |  |  |  |
|  | 缺氧作业主管需再场监督指挥，需强迫抽送风，并保持对流，且使用四用气体测定器量测含氧量于18%以上 |  |  |  |
|  | 需有二人以上共同作业，相互支持 |  |  |  |
|  | 确实使用防护具 |  |  |  |
|  | 电源设备己关闭 |  |  |  |
|  | 通气孔、人孔应确巳开启 |  |  |  |

说明：1.本表应至少每周实施二次检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                  安卫人员：                 检查人员：