门窗工程作业安全检查表    检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 人员安全带、安全帽是否已确实使用 |  |  |  |
| 2 | 起重机操作手、吊挂人员是否具有训练合格证照 |  |  |  |
| 3 | 对作业器具、工具、是否检查后方才使用 |  |  |  |
| 4 | 吊具、钢索是否已有截断、磨损、变形、扭结 |  |  |  |
| 5 | 过卷扬预防及过负荷装置是否正常 |  |  |  |
| 6 | 使用合梯，底部是否设置防滑措施 |  |  |  |
| 7 | 开口需覆盖或设安全护栏高90cm以上 |  |  |  |
| 8 | 各分电盘是否装设高速型漏电断路器(额定感度电流30mA，跳拖时间、0.1sec以内)，使用电动工具应接于负载侧，不得跳接 |  |  |  |
| 9 | 电焊机是否设电击防止装置且设备接地 |  |  |  |
| 10 | 电焊人员护目镜，电焊手套等防护是否使用 |  |  |  |

说明：1.本表应于门窗作业时即实施检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                   安卫人员：                   检查人员：