油漆工程作业安全检查表     检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 人员进入工地是否戴安全帽 |  |  |  |
| 2 | 每日施工后场地是否清洁 |  |  |  |
| 3 | 开口安全栏杆是否确实，高90cm以上 |  |  |  |
| 4 | 接电是否经漏电断路器且接地 |  |  |  |
| 5 | 电线是否高挂，勿浸水 |  |  |  |
| 6 | 高处作业，使用移动式施工架是否依规定(设护栏1M以上)上下楼梯、脚轮固定 |  |  |  |
| 7 | 移动式施工架上人员是否配带安全带 |  |  |  |
| 8 | 移动施工架时，是否禁止人员立于架上 |  |  |  |
| 9 | 作业区域照明是否充足 |  |  |  |
| 10 | 有机溶剂作业主管是否在场指挥监督，局限空间缺氧作业需强迫抽送风，并保持对流，且使用四用气体测定器量测含氧量于18%以上 |  |  |  |
| 11 | 是否二人以上共同作业，并确实使用防护具 |  |  |  |
| 12 | 防护、急救器材是否备用足够 |  |  |  |

说明：1.每日油漆工程作业需检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目的各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目的『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                     安卫人员：                    检查人员：