在用锅炉现场安全检查表

| 项 目 | 检 查 内 容 | 标准得分 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理情况 | 1、主管领导能定期检查指导锅炉房的安全管理工作 | 4 |  |  |
|  | 2、配有专职或兼职管理人员，并能认真履行职责 | 4 |  |  |
|  | 3、技术资料齐全，有锅炉使用登记证和定期检验合格证 | 5 |  |  |
|  | 4、规章制度齐全，并能认真执行，无违章违纪现象 | 3 |  |  |
|  | 5、司炉工持证操作 | 5 |  |  |
|  | 6、配有必需的设备维修力量，设备能及时维修保养 | 2 |  |  |
|  | 7、本规则规定的六种记录齐全，填写认真，保存良好 | 2 |  |  |
| 设备运行状况 | 8、锅炉运行正常，无重大事故 | 5 |  |  |
|  | 9、锅炉受压元件无危害安全的严重缺陷 | 5 |  |  |
|  | 10、压力表符合规程要求，灵敏可靠，有定期校验记录 | 5 |  |  |
|  | 11、安全阀符合规程要求，灵敏可靠，有定期校验记录 | 5 |  |  |
|  | 12、水位表符合规程要求，无泄漏，指示清晰准确，有冲洗记录 | 5 |  |  |
|  | 13、水位报警器符合规程要求，动作可靠，有定期校验记录 | 4 |  |  |
|  | 14、极限低水位联锁保护装置灵敏可靠，有定期校验记录 | 4 |  |  |
|  | 15、超压联锁保护装置灵敏可靠，有定期校验记录 | 2 |  |  |
|  | 16、熄火保护装置灵敏可靠，有定期校验记录 | 2 |  |  |
|  | 17、水泵运行正常 | 2 |  |  |
|  | 18、鼓、引风机运行正常 | 2 |  |  |
|  | 19、排污阀、给水截止阀及其他管道、阀门无跑冒滴漏 | 2 |  |  |
| 水 处理 | 20、有水处理措施能满足锅炉水质要求 | 4 |  |  |
|  | 21、水质化验人员经培训，有证操作 | 3 |  |  |
| 文明生产 | 22、锅炉房地面、门窗、设备及用具做到定人定时清扫、整齐清洁 | 3 |  |  |
|  | 23、锅炉房周围环境清洁、煤场、灰场堆放整齐 | 1 |  |  |
|  | 24、锅炉房照明、通风良好 | 1 |  |  |
| 节能与 环保 | 25、燃料、蒸气、水、电有计量，有考核，有记录，有成本核算 | 10 |  |  |
|  | 26、消烟除尘设备运转正常，烟气排放符合要求 | 10 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |
| 简要说明： |  |  |  |  |

评分人：                               2005年   月    日