火灾、爆破物品爆炸重大事故应急预案指导书的编制

一、编制依据

    职业安全健康管理体系审核规范

    应急准备和响应控制程序 ZSE/CX18-2002A

    二、目的

    预防和控制火灾、爆破物品爆炸重大事故并采取应急措施，最大限度的减少可能产生的事故后果

    三、应急准备

    1、组织机构：

    应急救援小组：

    组 长：项目经理

    副组长：主管生产的副经理 总工程师

    组 员：项目工程部、设物部（机电室、材料室）、劳资室、办公室、调度室、生产工区

    办公室设在工程部，由工程部长或安检主任（员）任办公室负责人

    2、职责

    应急救援小组 ：负责制定本项目的应急预案，组建本项目专业救援队伍。并将预案及队伍建设情况报公司应急救援中心，在发生事故时临时组织救援，并如实上报事故情况，向指挥中心请求支援。

    （1）根据火灾、爆炸现场情况有权调动管段内一切人员和机械设备、物资。

    （2）根据火灾、爆炸现场情况制定扑救方案，总体安排、协调。

    （4）督促、检查、指导各工区灭火演练及定期组织火灾隐患现场、油库及爆破物品库的检查。

    办公室：负责现场事故隐患的统计，防护工作，在接到事故报告后上报救援小组。

    组 长：负责本项目应急救援的现场指挥工作，。

    副组长：协助组长负责应急救援的指挥工作。

    项目工程部：负责研究制定事故控制措施，研究制定抢险措施并付诸实施。

    设物部：保障设备、物资的调配，保证后勤物资供给。

    劳资室：负责现场组织救援伤者及护送、转院等具体工作，并调动本公司人员进行现场救护。

    办公室及调度室：负责进行对外联络、车辆调配工作。

    生产工区：

    （1）负责定期组织灭火演练，培训人员，如灭火常识、抢救伤员、消防器使用；

    （2）配置足够的灭火器，并定期送检，确保有效使用；

    （3）火灾或爆炸发生后根据现场情况应急处理并立即报应急救援小组

    办公室电：××××；

    3、资源配置（见附件）

    《灭火器材和消防设施清单》 《义务消防队人员名单》

    4、项目部每月对工区综合评比时例行消防设施、火灾隐患、爆破物品管理详细检查。

    四、应急响应

    1、当发生火灾事故时，现场人员应采取相应措施控制事态扩大或火势蔓延，截断电源、限制用电。

    2、现场人员同时应立即通知工区主任和调度，并电话报项目部工程部或办公室；工程部电话：××××；办公室电话：××××。

    3、项目部接到火灾事故报告后，应立即启动应急准备预案，组织有关人员、设备、设施及器材，赶赴现场采取有效措施控制事态蔓延和扩大，与此同时：

    （1）负责组织救护火灾事故而受伤的伤者的责任人认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏，为抢救受伤者需要移动某些物体时，必须作好标记，应尽量对事故现场和抢救过程进行录像或拍照。

    （2）在重大火灾或爆炸事故发生后，应立即通过传真或电话报告至公司安质部。任何单位和个人不得瞒报、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。

    公司安质部电话：010-61592091-2164 或010-61592091-2255

    公司传真：010-61592094

    4、若事态不能有效控制，在应急救援小组统一指挥下，立即向当地有关部门或公司求援，必要时疏散人员。并要在当地公安机关和公安消防机构的指挥下对现场进行清理，做好受灾人员家属的安抚工作，配合公安机关和公安消防机构对火灾事故进行调查处理。

    应急救援联系电话：××××

    当地政府办公室电话：××××

    火 警：119

    5、若因火灾、爆炸引起员工伤亡立即启动《员工伤亡事故应急预案》，并与当地医院联系，安排车辆送往救治。

    地方医院急救电话：××××

    6、纠正与完善

    火灾或爆炸事故调查完毕后，发生事故的单位要结合现场扑救情况对该预案进行分析研究，对其进行补充和完善，并报公司应急救援指挥中心。

    五、相关/支持文件

    1、中华人民共和国消防法 （1998年9月1日）

    2、铁路消防管理办法

    3、铁路施工单位爆炸物品安全管理办法 铁公安（2000）22号

    六、相关记录

    1、火灾事故扑救应急救援小组成员名单

    2、义务消防队人员名单

    3、灭火器材和消防设施清单

    4、义务消防员知识培训和灭火演练情况资料

    5、应急预案实施情况资料